| 附件：新校区食堂排烟系统、厨具维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 故障现象 | 维修方案 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 东服务区一楼南京好朋友餐厅维修 | 小灶点不着火，大灶耐火砖脱落 | 1、更换550W风机 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2、清理炉头，更换耐火砖 | 处 | 1 |  |  |  |
|  |  | 大灶后烟囱损坏 | 1、更换烟囱 | 处 | 2 |  |  |  |
|  |  | 大灶排烟系统不排烟 | 1、更换15KW风柜 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2、风管变径 | 平方米 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3、拆除原风机、恢复风管 | 平方米 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 4、加装保护装置及电缆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 东服务区二楼天仙配餐厅维修 | 大灶排烟系统不排烟 | 1、更换15KW风柜 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2、风管变径 | 平方米 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3、加装保护装置及电缆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 西服务区二楼乐源餐厅维修 | 大灶排烟系统不排烟 | 1、更换15KW风柜 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2、风管变径 | 平方米 | 3 |  |  |  |
| 4 | 西服务区三楼教工餐厅维修 | 水龙头破损 | 更换水龙头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 |  |  | 吊车、安装及辅材费 | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |