- 图纸中未标明电源引入和引出具体施工方案，投标人应自行现场勘查，并根据施工现场实际情况确定投标报价 。

- 电源由开闭所内引出，采用电缆yjv4*95

- 电线杆至单元楼采用电缆yjv4*10.。接至一楼强电井电梯配，电箱配动力箱一个，内置dz20-160/63开关。