附件：具体技术要求及工程量

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、宿舍维修 | 学生宿舍内墙面粉刷 | 700间宿舍，每间维修量4平方米，原墙面铲除，批灰、刷环保乳胶漆各两遍，垃圾清运。 | ㎡ | 2800 |
| 二、保洁 | 每间宿舍全面保洁 | 800间宿舍，每间要求卫生间草酸清洗，墙面清理，下水疏通，全面打扫，垃圾清运。 | 间 | 800 |