安徽职业技术学院

询价文件

采 购 人： 安徽职业技术学院

项目名称:   电梯无线五方通话采购及安装

项目编号:  AZY-2019-083

二○一九年十一月

- 目  录

一、询价公告	3

二、报价人须知前附表	4

三、采购需求	7

四、报价人必须提交的资料（响应文件）内容	7

五、响应文件的要求	9

六、评标办法	10

七、其它事项说明	11

八、响应文件	12

一、询价公告

经研究决定，现以询价方式对安徽职业技术学院《电梯无线五方通话采购及安装》项目进行采购，欢迎具备条件的国内供应商参加询价。

一、项目名称及内容

1、项目编号：AZY-2019-083

2、项目名称：电梯无线五方通话采购及安装

3、项目预算：3.5万元

4、项目概况：学校教师公寓现有14台通力电梯，11层11站6台，18层18站8台，现需要对本14台电梯无线五方通话采购及安装，采用智能DPMR中文数字电梯无线对讲系统，主机可支持50部电梯，同时多采购4套无线分机备用，以后学校其它电梯若采用无线五方通话系统时候，经校方研究同意后可以以本次中标单位以最终成交价格进行采购安装。

二、报价人资格

1、在中华人民共和国境内注册的独立法人企业或个体工商户；

2、具有在合肥市内的本地化服务能力；
　　3、本项目不接受联合体报价；

4、投标人应为电梯五方通话销售或安装供应商，具有合法有效的营业执照；

5、报价人需填写响应和询价文件（响应文件格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

三、询价时间及地点

1、询价时间：2020年01月10日下午2:30

2、询价地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

四、报名方法

1、报名时间：2020年1月6日至2020年1月9日。

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱1165275067@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

五、联系方式

单位：安徽职业技术学院

地址：合肥市文忠路2600号

联系人：周老师   电话：0551-64680165

方老师 （业务咨询  电话：0551-64682180）

六、其他事项说明

1、询价文件的领取：自询价公告发布之日起从询价公告发布网页下载。

2、报价人对采购人提供的询价文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、询价文件和成交人的响应文件将成为合同附件。

4、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。

二、报价人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 电梯无线五方通话采购及安装 |
| 3 | 项目编号 | AZY-2019-083 |
| 4 | 项目性质 | 货物类 |
| 5 | 包划分 | 无 |
| 6 | 付款方式 | 工程完工经验收合格后以银行转账的方式支付总价的除质保金金4000元以外的费用，两年质保期满后，经使用人验收确认无工程质量问题后，1个月内付清质保金4000元（不计利息）。 报价人提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，报价无效。 |
| 7 | 联合体报价 | 不允许 |
| 8 | 服务期限 | 合同签订后10日历天 |
| 10 | 评标定标办法 | 合理低价法：满足询价要求的基础上以最低价中标 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标保证金 | （1）意向投标人须在开标截止日期前提交投标保证金人民币壹仟元，投标保证金以现金方式缴纳，投标人需用信封密封，信封需具名项目名称、单位名称。评标结束未成交供应商的投标保证金将当场退还。 （2）成交供应商的投标保证金在合同签订后无息退还给中标人。成交供应商不在规定时间内签订合同擅自放弃中标资格的，将不退还投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 缴纳方式 | 履约保证金：1000.00元 银行转账，合同签订前中标人需在采购人指定时间转入指定账户 |
| 15 | 勘察现场 | 无 |
| 16 | 响应文件份数及要求 | 正本1份，副本2份，A4纸胶装密封提交，活页不予接收。 |
| 17 | 评审时间及地点 | 评审时间：2020年01月10日下午2:30 响应文件接收截止时间：2020年01月10日下午2:30 响应文件递交地点：安徽职业技术学院行政楼1127室 |
| 18 | 注意事项 | 各报价人的报价不得超过本项目预算，否则报价无效。 |

三、采购需求

（一）、投标内容：

1、投标文件内容：

①投标函，投标报价表（此价格包括材料价格、运输装卸、安装人工、工程发票等全部费用，此价格不予调整。）

②报价时必须注明主要材料品牌，产地等，若干参考品牌

2、相关说明：

①报价单位提供的产品必须符合国家现行技术标准的规定，并有产品合格证件；

②报价单位对产品的检验报告、相关证书的真实性负全责；

③报价单位承诺，在施工过程出现的产品质量问题，双方意见不一致时以当地的质量技术监督部门出具的报告为准；

④产品到施工现场时先提供产品的生产许可证、出厂合格证及检验报告。

3、主机、分机、UPS电源主要材料参考品牌上海比希特、深圳精达泰科技、武汉众讯、深圳双工、合肥宇敏。或者满足技术要求达到以上品牌性能其它品牌。

4、提供一项合同业绩（20台以上无线五方通话项目施工或销售合同），提供复印件原件备查

5、提供产品使用手册或说明书。

6、投标时提供50局主机产品实物作为参考，有条件时，或提供产品演示。

7、中标单位中标后需要提供可供考场的项目进行实地考查，若考查结果不能达到招标要求，我校有权要求中标单位提供达到符合质量要求的参考品牌产品或同质量产品，或解除中标及终止合同。

8、投标人须按招标需要提供必要的投标文件供评标评审，评标专家不对未中标单位进行解释说明。

（二）、功能技术要求：

- 1、系统具有的功能

- 传输方式:采用智能无线+DPMR通讯协议，纯数字无线信号传输。

- 主机来电显示：电梯呼叫时，主机可显示电梯具体位置，如“XX区XX栋XX单元XX号电梯”，主机可以单独呼叫每部电梯(采用数字编码技术，安全可靠)。

- 群呼功能:监控室主机一键群呼所有电梯，群呼时可进行互相对讲。

- 加密功能:有独特的四重数字编码加密防干扰，确保小区内其它设备之间不会产生干扰。

- 历史记录：通话保存，可存储100条历史通话记录，方便查询及管理

- 呼叫等待：系统通话过程中，如有其它电梯呼叫，主机可发出提示。

- 呼叫转接:电梯呼叫时，当值班室无人值守时，电梯呼叫自动转移，可根据需要外接话筒或音箱，（预留扩展sim卡槽功能和天线）。

- 液晶显示：可显示来电信息、历史记录的系统信息。

- 双向通话：不仅电梯可以呼叫主机，主机也可以呼叫系统内任意电梯。

- 分区控制：校园内可分区管理，各分区之间互不干扰；

- 多点联动：可在物业监控室、岗亭、办公室等位置安装主机，多部主机同时控制学校所有电梯；

- 一键呼叫：电梯被困乘客只需轻按一次呼叫按钮，即可发出呼叫信号。

- 超远传输距离：信号覆盖远，能达到5公里无盲点覆盖。不受天气影响。

- 防雷效果:主机、分机采用防雷设计，符合民用建筑电气设计规范。

- 编码功能:用户可自己任意修改电梯编号，可升级软件。

- 录音功能:可录音通话语音、轿厢安慰语音、电梯编号语音播报。

- 接口方式:分机采用插拔式接口，牢固可靠。

- 系统扩容:根据实际需要，主机可以控制50部或更多电梯。

- 便携：主机可根据值班室变更而移动。

2、系统总体性能要求可靠、实用、经济，主机机为FM双工频数字型，频率（约410-460Mhz）可调。

3、电源二级防雷、设备系统四级防雷要求。（控制室设备主机在发生雷击时电源具备浪涌保护，室外通讯部分增加避雷设备，一旦前段设备被雷击后，轿厢、机房等周边设备损坏均不受其影响，且电梯主电源切断后呼叫机满足独立运行。）

4、无线电产品使用，为国家质检部门认证或特种设备报批认可且已登记注册的电梯专用产品，额定使用频率不得与现有电台、车载、手持对讲等无线电产品发生频率冲突，且载波干扰不影响电器设备的正常使用。

5、所有接线、连接端子、中转端子均需做涂膜复合防水处理及对应标识，所有设备应注意安装牢固、接线端子牢固、标识美观及方便使用。

6、产品不得低于17520小时 (730天/2年) 不间断运行（UPS电源配置，系统整体要求停电后满足不﹤120分钟/2小时的正常使用）。

7、通话质量好，语音清晰，无杂音，信号强并且稳定。

8、投标方确保所投标设备与现有电梯设备兼容，杜绝干扰电梯的正常运行。

9、智能DPMR中文数字电梯无线对讲系统主要设备技术参数

| 设备 名称 |  | 监控室主机 | 机房分机 | 天线 | UPS电源 | 轿厢通话器 | 机房电话 | 轿顶、底坑通 话器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 图片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 参 数 | 规格尺寸 | 300*230 *180mm | 240*180 *55mm | 550*110mm | 250*160 *70mm | 66*25 *12.5mm | 190*80 *55mm | 118*78 *37mm |
|  | 工作电压 | DC-12V | DC-12V | DC-12V | DC-12V | DC-12V | DC-12V | DC-12V |
|  | 工作电流 | 2.8～3.2A | 2.3～2.6A | - | 4A | 12mA | 12mA | 12mA |
|  | 待机电压 | DC-12V | DC-12V | DC-12V | DC-12V | DC-2～4V | DC-2～4V | DC-2～4V |
|  | 待机电流 | 150～170mA | 140～160mA | - | 180mA | 3mA | 3mA | 3mA |
|  | 工作温度范围 | -30℃～70℃ | -30℃～70℃ | -30℃～70℃ | -30℃～70℃ | -30℃～70℃ | -30℃～70℃ | -30℃～70℃ |
|  | 最大功率 | ≤5W | ≤5W | ≤80W | ≤60W | - | - | - |
|  | 传输方式 | 无线 | 无线 | 无线 | - | 两线 | 四线 | 两线 |
|  | 信号覆盖 范围 | 3～5km | 3～5km | 3～5km | - | - | - | - |
|  | 频率 | 410MHZ | 410MHZ | 410MHZ | - | - | - | - |
|  | 可控电梯数量 | ＞50台 | 4台 | - | - | 1台 | 1台 | 1台 |
|  | 音量 | ＞60db | ＞60db | - | - | ＞60db | ＞60db | ＞60db |
|  | 固定方式 | 壁挂或平放 | 壁挂或平放 | 螺丝固定 | 壁挂或平放 | 螺丝固定 | 壁挂 | 壁挂 |

10、产品外观和样式参考，需提供必要产品图册和样式以便评标进行参考。

（三）、拟签订合同主要条款

安徽职业技术学院电梯无线五方通话采购及安装合同（模板）

甲方：安徽职业技术学院

乙方：xxxxxx

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，经双方协商一致签订本合同，本合同内容组成包含并不限于招标文件，达成以下协议条款。

一、工程概况

工程名称：安徽职业技术学院电梯无线五方通话采购及安装

工程地点：安徽职业技术学院

概况：学校教师公寓现有14台通力电梯，11层11站6台，18层18站8台，现需要对本14台电梯无线五方通话采购及安装，采用智能DPMR中文数字电梯无线对讲系统，主机可支持50部电梯，同时多采购2套无线分机备用（含安装），以后学校其它电梯若采用无线五方通话系统时候，经校方研究同意后可以以本次中标单位以最终成交价格进行单一采购安装。

二、工期进度要求

（一）合同工期：接到中方通知安装后十个日历日内

（二）总（日历）工期：10天

（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

三、承包方式与范围

（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

（二）承包范围：

1. 学校教师公寓现有14台通力电梯，11层11站6台，18层18站8台，现需要对本14台电梯无线五方通话采购及安装，采用智能DPMR中文数字电梯无线对讲系统，主机可支持50部电梯，同时多采购2套无线分机备用（含安装），招标文件是本合同的重要组成部分，主要功能及技术要求包含并不限于招标文件。

2.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

（三）工程价格及计价方式：

1.合同中标价格xxxxx元。

2.乙方必须遵守甲方的工程验收价格审计规定及国家有关审计法律规范。

四、工程要求：

（一）质量要求：按ISO9001质量标准和工程质量验收标准组织施工。

1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

2.乙方必须依据国家有关规范和行业标准，按照中标文件（含甲方书面通知）要求进行施工，工程验收每个部分必须合格标准。

3.乙方必须积极配合甲方，并接受甲方的质量检查。

4.对检出的不合格项，乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

5.由于乙方原因造成质量缺陷，其返工费用由乙方承担。

6.线路电缆等需要按照相关标准进行防护，以免牵拉断裂或磨损。

7.保修期为两年。

（二）工期要求

1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

2、工期延误

（1）乙方在施工中要积极主动施工。

（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

（三）安全施工要求

1.乙方在施工过程中必须保护施工范围内环境设施，造成破坏的由乙方进行修复，否则在合同中进行扣款。

2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险。

5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

五、付款方式

1.本合同生效后，甲方不支付备料款；

2工程竣工验收达到合同约定质量标准后，工程完工经验收合格后以银行转账的方式支付总价的除质保金金4000元以外的费用，两年质保期满后，经使用人验收确认无工程质量问题后，1个月内付清质保金4000元（不计利息）。

3.工程质量保修期限为1年，保修期内非故意损坏由乙方无偿维修更换。

六、违约责任处理

（一）凡出现以下情况均视为违约：

1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求；

2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包；

3.其他造成工程各种损失的过失行为；

4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

5.不服从甲方的管理。

（二）违约处罚

1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。

2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。

3.不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款500～1000元的。

4.造成工期延误，甲方有权利按500元/天扣除合同款。

4.甲方有权扣罚乙方未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（三）其他奖惩约定

发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款1000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。

七、附则：

（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向合肥仲裁委员会申请仲裁，或直接向合肥市人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找其他队伍。

（二）乙方施工人员保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。

（三）本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，双方所执协议具有同等法律效力。

（四）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

或委托代理人：                          或委托代理人：

联系电话：                              联系电话：

时间：  年  月  日                      时间：  年  月  日

四、报价人必须提交的资料（响应文件）内容

详见询价公告下方的附件：响应文件

五、响应文件

1、响应文件的份数

报价人应递交壹份“正本”和贰份“副本”（分开胶装装订，密封于两个信封内），并明确标明“正本”与“副本”，资料袋密封后加盖投标单位公章。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

2、响应文件的格式和书写

（1）报价人应参考采购人提供的响应文件范本格式，但格式可以进行扩展。

（2）响应文件正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。

（3）全套响应文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照采购人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

3、响应文件的递交：

（1）报价人必须在2020年01月10日下午2:30之前将响应文件送达安徽职业技术行政楼1127室，逾期将被拒绝。

（2）采购人不向报价人支付投标补偿费，响应文件及相关资料归采购人所有，不予退回。

4、无效响应文件的规定

出现下列情况之一的，响应文件无效：

（1）响应文件未密封的；

（2）响应文件和资料袋未加盖公章的；

（3）在询价截止时间之后送达响应文件的；

（4）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

（5）互相抄取响应文件的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

（6）报价人递交两份以上内容不同的响应文件，且未声明哪一份为有效的；或在同一份响应文件中报有两个或多个报价，且未声明哪个报价有效的；

（7）未实质性响应询价文件要求的；

（8）报价人弄虚作假或响应文件的内容有严重不符合事实的；

（9）违反国家法律、法规规定及本询价文件的有关要求。

六、评标办法

1、评标办法：合理低价法。

2、在评标过程中，询价小组认为需要，可要求报价人对其响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，报价人应做出答复。

3、采购人不对中标和未中标的原因做出任何解释。

4、采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商，并不做出任何解释。

5、成交供应商须在成交公示结束之日起十日内与采购人签订合同，否则采购人有权取消其成交资格，并从成交候选单位中另选成交人。

七、其他事项说明

1、询价文件的领取：自询价公告发布之日起从询价公告发布网页下载。

2、报价人对采购人提供的询价文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、采购人可能会以补充通知的方式修改询价文件，补充通知将作为询价文件的组成部分，具有与询价文件同等效力，补充通知将在安徽职业技术学院网站上公布。

4、询价文件和成交人的响应文件将成为合同附件。

5、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。

6.投标方必须充分了解本招标说明的招标内容、范围及各项要求，承认招标说明的合理与合法性，遵守本次招标程序和要求，履行招标说明中投标方的各项义务。

7.投标方必须充分了解本招标说明的招标文件中合同模板，签订合同时甲方有权利对合同内容进行修订。

八、响应文件格式

安徽职业技术学院电梯无线五方通话采购及安装项目

响

应

文

件

单位：

年 月 日

报价文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价函 |  |
| 二 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 三 | 报价单 |  |
| 四 | 询价文件要求提供的其他资料 |  |
| 六 |  |  |
| 七 |  |  |
| 八 |  |  |
| 九 |  |  |

### 附件一

报价函格式

致：安徽职业技术学院

根据贵方“安徽职业技术学院电梯无线五方通话采购及安装项目” （AZY-2019-083）询价公告，正式授权            （姓名）代表                （供应商名称）参加该项目的询价活动。我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定完全履行服务内容，总价为（人民币，大写）            元。如我公司为成交人，我公司承诺愿意按询价通知书规定缴纳履约保证金。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本报价文件，并在询价有效期(45天)之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意询价文件规定的付款方式。

报价人基本账户开户名：            账号：             开户行：

报价人公章

日    期：

### 附件二

本地化服务情况一览表

| 报价人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

报价人公章：（盖章）

### 附件三

报价单格式

| 序号 | 项目名称 | 技术标准 | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯无线五方通话采购及安装 | 按询价文件执行 | 1 | 项 |  |
| 总价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |
| 是否响应付款方式：是（ ） 否（ ） |  |  |  |  |  |
| 产品质量及售后服务承诺： |  |  |  |  |  |

报价人公章（盖章）：                               日期：

| 报价单 智能DPMR中文数字电梯无线对讲系统报价清单(包括但不限于) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A：电梯无线中控对讲系统（管理中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价 | 合计 |
| 1 | 数控无线50局主机 |  | 待定 | 1 | 台 | FM数字型可控制50台电梯 |  |  |
| 2 | UPS专用电源 |  | 待定 | 1 | 台 | UPS(含防雷)应急供电48小时 |  |  |
| 3 | 专用天线 | 定制 | 待定 | 1 | 个 | 专业配套(含防雷) |  |  |
| 4 | 主机对讲麦克风 | 配套 | 待定 | 1 | 个 | 配套 |  |  |
| B：电梯机房设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价 | 合计 |
| 1 | 数控一局分机 |  | 待定 | 18 | 台 | 可接一部电梯 |  |  |
| 3 | 专用电源 |  | 待定 | 18 | 台 | UPS(含防雷)应急供电48小时 |  |  |
| 4 | 专用天线 | 定制 | 待定 | 18 | 套 | 配套(含防雷) |  |  |
| c：前端设备配置（电梯轿厢） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价 | 合计 |
| 1 | 轿厢通话器 |  | 待定 | 18 | 个 | 每部电梯一个 |  |  |
| 2 | 轿顶通话器 |  | 待定 | 18 | 个 | 每部电梯一个 |  |  |
| 3 | 底坑通话器 |  | 待定 | 18 | 个 | 每部电梯一个 |  |  |
| 4 | 控制线 |  | 待定 | 18 | 根 | 每个电梯 |  |  |
| 5 | 机房电话 |  | 待定 | 18 | 个 | 每个机房一个 |  |  |
| d：辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价 | 合计 |
| 1 | 控制电缆 |  | 待定 |  | 米 | 符合电梯五方通话标准，屏蔽线 |  |  |
| 2 | 电源电缆 | RVV3*1.5 | 待定 |  | 米 |  |  |  |
| 3 | 插板 |  | 待定 |  | 个 |  |  |  |
| 4 | 金属软管 | DJ-20 | 待定 |  | 米 |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四

询价文件要求提供的其他资料

根据项目情况提供如下文件：

1、法人授权委托书、身份证复印件（必须提供）

2、营业执照复印件（必须提供）

3、询价文件要求的其它资料