安徽职业技术学院学生公寓楼网络覆盖工程施工报价单

(加盖企业公章)

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（此栏由竞标人自行填写，含主要材料、设备的规格、型号、品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水集水器 |  | 1.一次模压成型的PT(复合材料)。 | 套 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 2.材质容积为40×40×40(cm)。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装组合方便，不受空间限制。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高位水箱 |  | 1.一次模压成型的PPR材料。 | 套 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 2.材质容积为40×20×30(cm)。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装组合方便，不受空间限制。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 水位智能控制系统 | 水位控制仪 | 控制集水箱水位，当废水不足时补充自来水。 | 只 | 6 |  |  |  |
|  |  | 电磁阀 | D15 | 个 | 46 |  |  |  |
|  |  | 红外线控制开关 | 工作电压AC180-250v(50/60Hz) | 个 | 46 |  |  |  |
|  |  |  | 环境温度：-20C°-+50°C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自身功耗：＜0.5W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 探测距离：3m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每次感应一人 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源智能控制系统 |  | 1.输入：AC220V。 | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 2.输出：DC24V。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.实现对所有电器部分的控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.自动分配电源。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.实现对所有电路智能分配、智能控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.与红外控制联动。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 灭菌除味装置 |  | 使用臭氧杀菌方式除臭 | 套 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 臭氧发生器自动生成臭氧 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电电压220v交流 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用寿命10万小时 |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能冲水系统 |  | 1.一次模压成型。 | 套 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 2.环境温度：-20℃ ～ 45℃；相对湿度≤90%。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.内部使用专用加压装置，使排水不受楼层影响 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.牵引力:≥88.2N(9kgf)。 | 套 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 2.回复力:≤9.8N。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.牵引行程:22.5±1mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.牵引时间:≤7s。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.回复时间:≤1s。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.使用寿命:≥50000次。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.自动控制出水量和出水时间。 | 个 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 2.程序拥有出水时间可调功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.规格：86×86. | 个 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 2.电压：AC220V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.电流：16A |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能过滤器 |  | 1.分三层过滤。 | 套 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 2.尺寸30×45（cm）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装方便不受空间限制 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 事 项 | 投标人自报 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 响应 | 无 |
| 2 | 履约保证金 | 响应 | 2000.00元 |
| 3 | 发出开工令期限（从签订合同协议之日算起） | 响应 | 3天内 |
| 4 | 承包方式 |  | 包工包料，总价包死，包含调试费用 |
| 5 | 工期 | 响应 | 20日历天 |
| 6 | 延误工期损失赔偿金 | 响应 | （决算总价的0.02%）元/天 |
| 7 | 延误工期损失赔偿金限额 | 响应 | 合同价格的10% |
| 8 | 保修期 | 响应 | 按国家相关规定为_____年 |
| 9 | 工程款支付办法 | 响应 | 经验收合格后30个工作日内支付结算款的95% |
| 10 | 质保金 | 响应 | 5% |
| 10 | 开工预付款 | 响应 | 无 |
| 11 | 质量验收标准 | 响应 | 按国家_______________标准执行 |

营业执照、企业资质证书、质量承诺、施工方案、相似业绩

（竞标人自行填写，格式自拟，并加盖企业公章）