安徽职业技术学院招标文件

采购人：安徽职业技术学院

项目名称：安徽职业技术学院能源校区电力改造

及空调安装设计

项目编号：AZY-2019-016

采购时间：2019年4月

一、招标公告

经学校批准，现采用公开招标方式对“安徽职业技术学院能源校区电力改造及空调安装设计”项目进行采购，欢迎具备条件的供应商参与投标。

一、项目名称及内容

1.项目名称：安徽职业技术学院能源校区电力改造及空调安装设计

2.项目编号：AZY-2019-016

3.资金来源：财政资金

4.项目预算：18万元

二、投标人资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

2.投标人应具有在本地服务的能力；

3.投标人应具备综合乙级及以上资质；

4.投标人具有合法有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”登记制度进行登记的，提供营业执照复印件）；

5.本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件获取方式

1.报名时间：2019年4月24日至2019年4月28日

2.报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3.招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1.开标时间：2019年4月30日上午9：30

2.开标地点：安徽职业技术学院行政楼1206室

五、投标截止时间：同开标时间

六、联系方式

地址：合肥市新站区文忠路2600号

招标联系人：周老师  电 话： 0551-64680165

二、投标人须知

1、前附表

| 序号 | 序列名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽职业技术学院能源校区电力改造及空调安装设计 |
| 2 | 地点 | 安徽职业技术学院 |
| 3 | 招标人 | 安徽职业技术学院 |
| 4 | 项目概况简要说明 | （1）原三幢学生宿舍760间空调器安装及冷凝水排放。（2）能源校区高压增容设计（拟增加2500kva）。（3）配套变电室房屋设计。（4）原三幢学生宿舍760间加装智能电表、实现远程控制、恶性负荷自动断电和预付费等功能。（5）原三幢学生宿舍照明、空调和配电线路改造。（6）学生宿舍每层增加开水器电源。（7）机械工程学院数控加工中心配电改造一处，约500kw容量。（8）负责配合甲方供电审图。 |
| 5 | 招标范围 | √招标公告 □其他说明 |
| 6 | 标段划分 | 1个标段 |
| 7 | 承包方式 |  |
| 8 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 9 | 资金来源 | 财政资金 |
| 10 | 计价方式 | 全费用综合单价 |
| 11 | 工程工期 | 合同工期：合同签订后15个日历天内完成。 |
| 12 | 质量标准要求 | 质量标准：验收合格 其它说明：/ |
| 13 | 预留金 | 本项目无预留金。 |
| 14 | 评标定标办法 | 有效最低价 |
| 15 | 资格审查方式 | 资格预审 □资格后审 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求； 2.投标人应具有在本地服务的能力； 3.投标人应具备综合乙级及以上资质； 4.投标人具有合法有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”登记制度进行登记的，提供营业执照复印件）； 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 17 | 其它要求 | 本项目投标方自行勘察现场。 |
| 18 | 投标人的替代方案 | 不采用 |
| 19 | 投标文件 | 1、投标文件正本一份，副本二份； 2、投标文件应用A4纸胶装装订（不允许活页)，否则不予接受。 |
| 20 | 现场条件 | 具备开工条件 |
| 21 | 招标人提供的招标文件、图纸及其他资料 | √招标文件 |
| 22 | 投标文件递交截止及开标时间 | 2019年 4月30日上午9：30 |
| 23 | 开标地点 | 新校区综合办公楼1206 |
| 24 | 递交投标文件注意事项 | 按照招标文件相关规定递交投标文件 |
| 25 | 开标注意事项 | 投标人参加开标大会时须携带以下资料原件备查：若是投标人的法定代表人到场的应出示本人居民身份证和法定代表人身份证明书原件；若是授权委托代理人到场的应出示本人居民身份证和有效的授权委托书原件。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权在招标人。 |

2、设计内容：

- ：原三幢学生宿舍760间空调器安装及冷凝水排放。（2）能源校区高压增容设计（拟增加2500kva）。（3）配套变电室房屋设计。（4）原三幢学生宿舍760间加装智能电表、实现远程控制、恶性负荷自动断电和预付费等功能。（5）原三幢学生宿舍照明、空调和配电线路改造。（6）学生宿舍每层增加开水器电源。（7）机械工程学院数控加工中心配电改造一处，约500kw容量。（8）负责配合甲方供电审图。

3、设计要求：

3.1施工图设计深度应满足国家、行业的有关标准、规范、规定，能完全满足指导工程施工及竣工验收的需要。

3.2各供应商应根据竞争性谈判文件的要求，进行合理报价。此报价应包含直至施工图设计的所有工程设计内容及施工过程中配合等相关后续服务所需费用。

3.3 其他有关说明

3.3.1 初步设计深度应能体现本次竞争性谈判涉及工程范围所有路段具体情况的详细解决方案。

3.3.2最终提交的投资估算应符合有关上级主管部门的规定要求，并按审查意见进行修改。

3.3.3 设计方案应符合本项目有关强制性要求。

3.3.4设计单位应对其提供的设计文件的安全性、可行性、经济性、合理性及合同履行承担相应的法律责任。

3.3.5设计单位需提供六份资质图纸和一份不加密的电子图纸。

3.4设计成果必须通过有关行政主管部门和当地供电部门的初步评审、施工图审查以及其他审查。

3.5 服务要求：成交供应商需承揽本工程的方案阶段设计和全部后续阶段设计业务，即成交供应商的最终设计任务为该项目的方案设计、初步设计、设计概算及方案调整、施工图设计，并经审查合后出图以及施工阶段的配合等相关技术服务工作（包括施工中应派常驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，修改完善设计或局部变更设计、采购人及施工单位的现场变更）的配合。

3.6 各供应商应根据竞争性谈判文件的要求，进行合理投标报价。此报价应包含根据要求完成竞争性谈判范围内的初步设计、施工图设计及与本项目设计相关的服务费用等；根据采购人要求进行设计补充、修改和完善的费用及其他相关服务等（至少包含提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题和竣工验收等）所需要支付的全部费用。

3.7 供应商应自行完成设计。供应商中标后不得以任何形式将设计合同转包给其他单位。

二、交付时间

签订合同后15个日历日内完成设计。

三、付款方式

供电审图结束后支付95%，余款一年后无息付清。

四、违约责任

如货物质量与式样与招标人要求不同，中标人必须更改或更换同类产品，否则招标人有权终止合同，并扣除合同履约保证金作为违约金。

五、投标费用

1、投标人自行承担投标发生的所有费用。

2、招标人不收取任何费用。

六、投标保证金

1、该项目投标保证金为1000元。在投标时以现金形式提交保证金，用信封单独密封，保证金交至安徽职业技术学院行政楼1127室国资办。并在信封表面注明投标单位，联系人和联系方式。

2、未提交保证金的，视为放弃本次投标资格。

3、缴纳保证金的投标人无故未参加投标的，招标人有权收取其保证金的10%作为违约金。

4、未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还；中标人保证金在合同签订后转为合同履约保证金，项目验收合格交付后原额退还，合同另有规定的除外。

5、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其投标保证金作为违约金。

七、投标文件编制

（一）投标文件的签署及内容确认规定

1、投标文件分为正本一份，副本二份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有投标人、联系人、联系方式等信息。投标报价单用小信封单独密封，装入投标文件正本内，并在信封表面注明投标单位信息，联系人和联系方式。

2、正本与副本如有差异，以正本为准。

3、投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

4、投标文件的正本和副本，应包括有招标文件规定的全部文件以及投标人认为必要的文件。

## （二）投标文件开封

1、收到可“撤回”通知的投标文件将不予开封。

2、迟到的投标文件将被拒绝。

## （三）投标文件的澄清

为有助于对投标书的审查、评价和比较，评标期间可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交，但不得对投标报价或实质性内容做任何修改。

## 八、投标纪律

1、投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

2、投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

3、投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，破坏公平竞争。

4、投标人不得打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

5、投标人若违反上述要求，其投标将被废除。

6、投标人应仔细阅读本招标文件，严格按照本招标文件的内容和要求编制应答文件，并承担应答文件编制和递交过程中的一切费用和风险。

# 九、投标文件递交和开标

1、投标截止时间：2019年4月30日上午9：30

2、递交投标文件地点：新校区行政楼1127室

3、开标时间：2019年4月30日上午9：30

4、开标地点：行政楼1206室。

5、联系人及电话：

周老师     电话：0551-64680165

十、评标办法

本项目评标办法：有效最低价。

十一、中标

（一）中标通知

1、评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2、招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3、未中标的其他投标人招标人评标结束后退回投标保证金，不再另行通知。

（二）履约保证

1、中标人需缴纳履约保证金6000元，合同签订时缴纳。

2、中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1、中标人从收到中标通知的10日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2、招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3、其它相关事宜另行约定。

## 安徽职业技术学院能源校区电力改造及空调安装设计

## 投

## 标

## 文

## 件

## 单位名称：

## 投标时间：

## 一、投标文件的编制

## 1、详见“投标人须知”前附表第19条。

## 2、投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标授权委托书 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 投标报价汇总表（报价清单） |  |
| 4 | 服务承诺 |  |
| 5 | 其他有关证明文件 |  |

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （项目名称） 的项目，以本公司的名义签署投标书，进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

- 授权委托日期：         年     月     日

附件二

- 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标项目编号为  {项目编号}  的  {招标项目名称}  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经我公司研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　             　　　　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款承担上述项目的检测及服务。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按招标人的要求如期开工、竣工。

4、一旦我方中标，我方保证按照招标要求完成项目内容。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

- 投标报价汇总表

项目名称：                                                     年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

附件四

本地化服务情况一览表

| 报价人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

报价人公章：（盖章）

附件五

资质及相关资料

1、投标人资质证书（加盖公司红章的复印件）

2、营业执照（加盖公司红章的复印件）

3、服务承诺