### 安徽职业技术学院洗浴热水改造工程BOT项目评分表

| 项目 |  | 评分内容 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人资质、服务及设备技术分（80分） | 投标人资质分（28分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证得2分；ISO14001环境管理体系认证得2分；OHSAS18001职业健康安全管理体系认证得2分；满分6分 | 0-6 | 提供证书原件 |
|  |  | 投标人注册资金大于等于500万元且小于3000万元得1分，大于等于3000万元得2分，满分2分 | 0-2 | 提供验资报告原件 |
|  |  | 投标人获得过工商部门颁发的守合同重信用证书得2分，没有不得分，满分2分。 | 0-2 | 提供证书原件 |
|  |  | 投标人近5年在高校进学生宿舍的BOT热水业绩为： 1、项目已经实施成功并已投入正常使用；提供1-2个业绩证明得2分，提供3-5个业绩证明得4分，提供6个及以上业绩证明得6分，取最高项，不累计，满分6分。 2、单个合同服务人数超过5000人的每个1分，满分3分； 3、累计合同服务人数1万-5万人（含5万）得2分，服务人数5万以上-10万人（含10万）得4分，服务人数,10万人以上得6分，取最高项，不累计，满分6分； 4、具有业主单位出具的服务评价（良好及以上）证明材料的，提供1-2个业绩证明得1分，提供3-5个业绩证明得2分，提供6个及以上业绩证明得3分, 取最高项，不累计，满分3分。 # 须提供完整合同复印件和用户证明文件 （证明学生数及已正常运行）。 | 0-18 | 同时满足以下条件才能符合一个完整业绩要求： 1.必须为高校； 2.近5年进学生宿舍的BOT热水项目； 3.提供用户证明文件； 4.提供服务高校的联系方式和合同原件备查。 |
|  | 服务承诺（17分） | 运行管理组织结构、人员配置状况。 | 0-3 |  |
|  |  | 专职人员在学院正式驻点服务（每周7*24小时），专职人员是公司正式职工，做出书面承诺 | 0-4 | 出具近一年的社保证明 |
|  |  | 巡检、维修维护等制度完善 | 0-2 |  |
|  |  | 服务响应时间、应急处理预案 | 0-3 |  |
|  |  | 故障报修渠道畅通、报修方式便捷、多样 | 0-3 |  |
|  |  | 投标企业有能源管理师、能源审计评估师、合同能源管理师、节能评估师，中任何一项专业人员得2分，最高2分。 | 0-2 | 出具复印件 |
|  | 技术保障（35分） | 投标人编制详细的投资概算及工程量清单。分三档打分：有详细预算及分析合理的得4分；基本合理的得2分；不合理得0分。 | 0-4 |  |
|  |  | 提供合理的工程组织计划、详细的施工进度安排，工期保证承诺 | 0-4 |  |
|  |  | 所投空气源热泵机组型号列入国家节能产品推广目录设备必须是全新设备；得3分。 | 0-3 |  |
|  |  | 所投空气源热泵“制热能力系数”即能效比COP值4.1- 4.2得1分；4.3及以上得2分（以国家级第三方检测报告能效比COP值为准）。 | 0-2 |  |
|  |  | 其它辅材选用国标产品的得1分，其它得0分。 | 0-2 |  |
|  |  | 热水系统的设计思路及控制原理描述合理的得3分，否则不得分。 | 0-4 |  |
|  |  | 系统有辅助节能加热设备（空气能以外），节能效果明显的得3分，没有不得分。 | 0-4 |  |
|  |  | 系统设计保证零下十度以内低温天气热水正常供应；具有过滤、清洗、消毒系统的，得2分，缺项得0分。 | 0-2 |  |
|  |  | 采用保温、加热双水箱设计得2分，单水箱设计得1分 | 0-2 |  |
|  |  | 系统进、出水均采用变频恒压控制，得2分，缺项得0分。 | 0-2 |  |
|  |  | 所投开水器具有节能产品认证的，有卫生许可批文及消毒、过滤功能得2分，否则不得分。 | 0-2 |  |
|  |  | 淋浴间改造设计方案实用、合理，防水措施有效合理得2分，一般得1分，不合理得0分。 | 0-2 |  |
|  |  | 刷卡消费系统使用校方一卡通系统，使用原有的校园卡，具有网上交费、APP充值、在线报修等功能，得2分。 | 0-2 | 目前我校使用的是新中新系统 |
| 商务报价分（20分） | 价格（5）分 | 开水价格：6分/升-10分/升内报价，8分/升得2分，每浮动1分/升（上、下浮动）扣一分， | 0-2 |  |
|  |  | 洗浴热水：45元/吨-50元/吨，47元/吨得3分，每浮动1元/吨（上、下浮动）扣一分， | 0-3 |  |
|  | 合作年限（10分） | 投标合作年限以9年的得8分，每增加1年扣1分，扣完为止；每减少1年加1分，最多增加2分，满分10分。 | 0-10 |  |
|  | 节能环保（5分） | 设备节能系统环节合理、技术先进、节能效果明显，得2分。 有其它节能效果明显的辅助加热系统，得3分。 | 0-5 | 出具合同复印件 |
| 得分合计 |  |  | 100 |  |