安 徽 职 业 技 术 学 院

招

标

文

件

项目名称：安徽职业技术学院环境与化工学院实训室改造工程

项目编号：AZY-2018-017

二0一八年四月

第一章 招标公告

经学校批准，采购部门现对安徽职业技术学院环境与化工学院实训室改造工程进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：AZY-2018-017

2、项目名称：安徽职业技术学院环境与化工学院实训室改造工程

3、项目内容：安徽职业技术学院环境与化工学院实训室改造工程包含：墙面、地面、电路改造等，详见招标文件（招标文件请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）。

3、项目单位：安徽职业技术学院

4、资金来源：财政性资金

5、项目预算：49.60万元

6、最高限价：49.60万元

7、标段划分：无

二、投标人资格要求

1、建设行政主管部门核发有效的投标人必须具有建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质等级并具有独立法人资格的施工企业；

2、投标人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑业安全生产许可证；

3、本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件发售办法

1、报名时间：2018年04月24日至2018年05月03日（16:00 截止）

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2018年05月 11日 9：30 时

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室。

五、投标截止时间

同开标时间

六：联系方法

地址：合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

联系人： 张老师

电 话： 0551-64680165

目    录

一   投标须知

二   投标书格式

三   工程量清单

一、投标须知

##### 项目概况

本工程位于合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院校园内，针对环境与化工学院210、301、303、501教室进行施工改造，详见工程量清单。

##### 招标人

招 标 人：    安徽职业技术学院

地    址：    合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

##### 招标范围、计划工期和质量要求

3.1 本次招标范围：工程量清单内所有内容。

3.2 本标段的计划工期：20日历天

3.3 本标段的质量要求：达到合格标准

##### 投标人的资格要求

4.1、建设行政主管部门核发有效的投标人必须具有建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质等级并具有独立法人资格的施工企业；

4.2、投标人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑业安全生产许可证；

4.3、本项目不接受联合体投标。

##### 语言文字、计量单位

5.1、 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

5.2 、所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 合同方式

本工程采用包工包料、固定总价承包方式，招标范围内的工程内容依据中标价一次性包死。

##### 计价方式

全费用综合清单计价

##### 投标有效期

8.1 本工程投标有效期   30   日历天

8.2在本投标须知第8.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

8.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 投标保证金

9.1投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件投标须知第9.2条的规定递交投标保证金。

9.2投标保证金的递交和退还方式

9.2.1保证金允许方式：现金支付，投标申请人应以现金形式用信封密封完好并注明单位名称于开标前递交投标文件时一同提交。

9.2.2保证数额：  0.5  万元

9.2.3投标保证金到达截止时间：投标截止时间前。

9.2.4退还方式：中标单位的投标保证金在中标人与建设单位签定施工合同后5个工作日内无息退回，其他单位的投标保证金（含中标备选单位）在确定中标单位后3个工作日内无息退回。

9.3、 投标人未按上述第9.2条款的要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

9.4、投标保证金是为了保证招标人免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失。招标人在因投标人的不当行为利益受到损害时，可根据9.5条的规定没收投标人的投标保证金。

9.5、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收

9.5.1在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人撤回其投标文件；

9.5.2中标后不按规定签订合同；

9.5.3在投标过程中有围标、串标等违法违规行为被查处的。

9.5.4中标人不能在规定时间内提交履约保证金的。

9.5.5中标单位放弃中标资格的。

##### 履约保证金

履约保证金为中标价的5%，在合同签订前转入招标人的指定账户，待工程验收后一次性返还，无息。

##### 11、踏勘现场

11.1 勘测现场时间：集中查勘现场，指导投标人到现场查看并讲解。

11.2现场查勘时间：2018年05月04日上午9：30时

11.3 现场查勘联系人：方老师   0551-64689840

11.4 组织或由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。

11.5招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

11.6经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 12、投标疑问和澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期至少 7日前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 5 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后立即以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 13、投标报价及工程量清单

13.1报价应按清单提供的工程量，填写单价及合价。单价为全费用综合单价，包括直接费、现场经费、管理费、利润、规费、税金、评标咨询费、风险费用(含涨价风险)等一切费用。

13.2工程量清单(见附表)

13.3投标人应依据招标文件和施工图纸，对招标文件中提供的工程量清单数量、项目及特征描述进行核对，投标人若有疑问，在投标疑问中应一并提出，否则视为认可工程量清单的正确性。对因工程量清单误差造成的损失招标人不负责任。

##### 14、投标书份数

纸质标书正本一份，副本二份。

##### 15、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”。在骑缝处和封条上加盖投标人公章和法定代表人印鉴。当投标书正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，投标人应无异议，否则按废标论处。

##### 16、投标书送达地点

##### 合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院综合楼1127室

##### 17、投标书递交截止时间

2018    年  05  月  11  日   9：30  分（北京时间）

##### 18、迟交的投标文件

招标人在本须知第17条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

##### 19、开标

19.1招标人按本须知第16条、第17条所规定的地点和时间公开开标，并邀请所有投标人参加。各投标单位参加开标会议的人数不得超过2人。到场的投标单位代表若是法定代表人应出示本人居民身份证，若是委托代理人应出示有效的授权委托书原件、本人居民身份证。凡不能出示上述有效证件者，其投标文件不予开封并退还给投标人。

19.2开标由招标人主持。

19.3由投标人代表检查投标文件密封情况，投标人对检查结果有异议，应在投标书开封前提出。投标书开封后提出，将视为无效。

19.4标书经确认密封无误后，由有关工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标工期、质量标准等主要标书内容。

19.5若招标单位宣读投标内容与投标书不符时，投标人有权在开标现场提出异议经当场核查确认后，可重新宣读其投标书。若投标单位在开标现场未提出异议则视为投标人已确认招标单位宣读的结果。

19.6招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

##### 20、投标文件的有效性

20.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

20.1.1投标文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

20.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章或未经法定代表人签字或盖章的；由委托代理人参加开标，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

20.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

20.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

20.1.5自行更改工程量清单数量或项目特征内容的；

20.1.6投标人投标工期超过招标文件规定工期的；

20.1.7未按招标文件格式提供已标价工程量清单报价表的。

##### 21、评标

21.1评标由评标委员会负责，评标委员会由招标人依法组建，评标委员会业由业主评委和专家组成。

21.2评标由评标委员会负责，采用保密方式进行。

##### 22、评标办法

22.1评标委员会首先对投标人的资质条件和投标文件的有效性进行符合性评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的投标文件以及投标报价高于招标人事先公布的最高限价的投标文件均定为废标，其商务部分不再评审。

22.2对通过符合性评审的投标文件商务部分进行评审，首先评审商务标有无计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

22.2.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准。若评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的合价为准，并修改单价。

22.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作的继续进行。

22.4经校核并修正后的报价最低且评标委员会评审认为其报价不低于其企业成本价的投标单位确定为中标单位。若投标企业报价相同，经评审判定均不低于成本的，以抽签方式确定中标单位和中标备选单位。

22.5低于成本价的判定方法：评标委员会组成成员需达成一致意见方可认为其投标人报价低于成本的。

##### 23、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按本招标文件第22条所确定的中标人。

24、合同条款及格式

24.1合同通用条款参照中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款部分。

24.2主要合同条款招标人可根据项目具体特点和要求在招标文件专用条款中进行约定。

##### 25、中标通知书

中标人确定后，招标人将进行公示，公示期满后，未发现有关各方在招投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

##### 26、合同协议书的签订

26.1中标人的投标报价即为合同价。

26.2中标人应在收到中标通知书之日起5日内，与招标人洽谈和签订合同。

26.3中标人签订合同前，应按第10条规定交足本工程履约保证金。

##### 27、招标人拒绝中标的权力

投标人因在投标活动有违法行为被查处或是不能按第26条有关规定与招标人签订合同，招标人都将取消投标人的中标资格，并没收投标人的投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

##### 28、价款调整和结算

28.1本工程结算价款由合同价款和调整价款两部分组成。

28.2由于设计变更或业主要求调整引起的已有项目工程量增减，执行投标书中相应清单项目的综合单价。

28.3由于设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价由中标人自行测算，报业主审查确认后执行。

##### 29、付款方式

工程验收合格经审计后支付审计额的95%，余款5%一年后一次性无息付清。

##### 30、工程保修（含保修书）

##### 31、其他

#### 二、投标书格式

1．授权委托书

2．投标函

3．投标报价汇总表

4．工程量清单报价表

5．综合单价分析表

6．企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件等证明材料

三、工程量清单

工程名称：安徽职业技术学院环境与化工学院实训室改造工程

| 房间 | 序号 | 名 称 | 主要内容说明 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工楼210 | 1 | 实验室吊顶 | 吊顶材质:采用轻钢龙骨矿棉板吊顶，厚度：10mm，尺寸：600mm×600mm，含窗帘盒制作，窗帘盒长度为11米 | 105 | 平方 |
|  | 2 | 照明（格栅灯） | 规格1200*600mm，采用LED格栅灯，38W，铝合金外壳，并含安装辅材及线路整理 | 12 | 套 |
|  | 3 | PVC地面卷材 | 实验室内地面要求处理找平后，全部铺优质塑胶地板，塑胶地板要求防静电、防滑、防火、防霉、防潮、耐磨、耐腐蚀、易清洗（防碘）的同质透芯塑胶卷材（颜色为浅蓝色，施工前需经业主确认）。厚度不低于3mm,卷材接缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体连接均为圆弧过渡 | 105 | 平方 |
|  | 4 | 墙面粉刷 | 原实验室墙面破损铲平，重新腻子找平，重新喷涂乳胶漆。靠近外墙部分原实验室墙面铲平，做防水2边,在喷涂乳胶漆 | 1 | 项 |
|  | 5 | 墙面瓷砖 | 原实验室外墙面铲除，然后做防水两边，在贴墙面砖处理，墙面砖规格600*300mm | 32 | 平方 |
|  | 6 | 窗台石 |  | 12 | 米 |
|  | 7 | 窗帘 | 2000*3200工作原理拉珠式，防水遮光窗帘，要求窗帘双层结构 | 7 | 套 |
|  | 8 | 综合系统配套设备集成 | 安装所需要的所有全部材料，电线铺设，线管开槽，修复等，支架及所有费用。办公桌下部需预留办公电脑电源地插，网线出线等 | 1 | 套 |
| 化工楼301 | 9 | 实验室吊顶 | 吊顶材质:采用轻钢龙骨矿棉板吊顶，厚度：10mm，尺寸：600mm×600mm，含窗帘盒制作，窗帘盒长度为11米 | 105 | 平方 |
|  | 10 | 格栅灯 | 规格1200*600mm，采用LED格栅灯，38W，铝合金外壳，并含安装辅材及线路整理 | 12 | 套 |
|  | 11 | PVC地面卷材 | 实验室内地面要求处理找平后，全部铺优质塑胶地板，塑胶地板要求防静电、防滑、防火、防霉、防潮、耐磨、耐腐蚀、易清洗（防碘）的同质透芯塑胶卷材（颜色为浅蓝色，施工前需经业主确认）。厚度不低于3mm,卷材接缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体连接均为圆弧过渡 | 105 | 平方 |
|  | 12 | 墙面粉刷 | 原实验室墙面破损铲平，重新找平，重新喷涂乳胶漆。靠近外墙部分原实验室墙面铲平，做防水2遍，再重新找平 | 1 | 项 |
|  | 13 | 墙面砖 | 原实验室墙面铲除，然后做防水2遍，在贴墙面砖处理，墙面砖规格600*300mm | 12 | 平方 |
|  | 14 | 窗台石 |  | 11 | 米 |
|  | 15 | 窗帘 | 2000*3200，工作原理拉珠式，防水遮光窗帘，要求窗帘双层结构 | 6 | 套 |
|  | 16 | 综合系统配套设备集成 | 安装所需要的所有全部材料，电线铺设，线管开槽，修复等，支架及所有费用。办公桌下部需预留办公电脑电源地插，网线出线等 | 1 | 套 |
| 化工楼303 | 17 | 实验室吊顶 | 吊顶材质:采用轻钢龙骨矿棉板吊顶，厚度：10mm，尺寸：600mm×600mm，含窗帘盒制作，窗帘盒长度为11米 | 105 | 平方 |
|  | 18 | 格栅灯 | 规格1200*600mm，采用LED格栅灯，38W，铝合金外壳，并含安装辅材及线路整理 | 12 | 套 |
|  | 19 | PVC地面卷材 | 实验室内地面要求处理找平后，全部铺优质塑胶地板，塑胶地板要求防静电、防滑、防火、防霉、防潮、耐磨、耐腐蚀、易清洗（防碘）的同质透芯塑胶卷材（颜色为浅蓝色，施工前需经业主确认）。厚度不低于3mm,卷材接缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体连接均为圆弧过渡 | 105 | 平方 |
|  | 20 | 墙面粉刷 | 原实验室墙面破损铲平，重新腻子找平，重新喷涂乳胶漆。靠近外墙部分原实验室墙面铲平，做防水2边 | 1 | 项 |
|  | 21 | 墙面瓷砖 | 原实验室外墙面铲除，然后做防水两边，在贴墙面砖处理，墙面砖规格600*300mm | 12 | 平方 |
|  | 22 | 窗帘 | 2000*3200工作原理拉珠式，防水遮光窗帘，要求窗帘双层结构 | 6 | 套 |
|  | 23 | 窗台石 |  | 11 | 米 |
|  | 24 | 综合系统配套设备集成 | 安装所需要的所有全部材料，电线铺设，线管开槽，修复等，支架及所有费用。办公桌下部需预留办公电脑电源地插，网线出线等 | 1 | 套 |
| 化工楼501 | 25 | 模型台拆装 | 原实验室模型台及模型拆除编号，并安装到新地点 | 4 | 组 |
|  | 26 | 有机玻璃罩 | 新模型台安装在新地点后，上面做有机玻璃透明罩子 | 4 | 组 |
|  | 27 | 模型台底柜 | 原实验室模型台底柜重新更换 | 4 | 套 |
|  | 28 | 防静电架空地板 | 防静电活动地板由全钢组成，有边设计，机械强度高、承载能力强、防火性能好。 表面静电喷塑，柔光、耐磨、防腐蚀,不开裂。 粘贴的装饰是三聚氰胺优质防火板材料，耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强，防火性好。 尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便。 1、采用600*600*35mm防静电地板的钢板部分厚度分为上下二层，上钢板 采用ST14深拉伸用冷轧钢材，面板采用SPCC冷轧硬钢板,表面须经严格除油，磷化，防锈处理后，再施以环氧树脂粉末静电喷涂处理成型。 2、抗静电贴面采用优质 防火板 材料，贴面厚度为0.7mm,表面颜色，花型必须符合指定样品；符合行业标准，其他技术指标按相关行业执行。 3、采用防静电边框，地板内芯充轻型发泡水泥（纯水泥）。 4、地板支架高度 10-30 CM 支架材料上板厚为 3.0mm,底板厚 2.0mm,横梁采用防锈钢管，管壁厚度01.0 mm。钢质静电地板及支架承载力不低于 860 KG/平方米。 | 120 | 平方 |
|  | 29 | 实验室顶面 | 采用轻钢龙骨三防板吊顶，顶板厚度8mm，规格600*600，靠外墙侧整体预留窗帘盒 | 120 | 平方 |
|  | 30 | 格栅灯 | 铝合金灯罩，三根灯管 ，含原实验室照明拆除，改造原实验室照明电路，配套新的照明灯使用 | 12 | 套 |
|  | 31 | 窗帘 | 工作原理拉珠式，防水遮光窗帘，要求窗帘双层结构 | 6 | 套 |
|  | 32 | 弱电铺设 | 含室内交换机，机架，架空地面下部全钢弱电桥架，实验室共50台电脑使用点，每台电脑桌需铺设一根网线，网线预留出地面不低于0.6米 | 1 | 项 |
|  | 33 | 电源线铺设 | 含室内配电箱整改，增加控制回路，实验室共50台电脑，每台电脑预留出线头，采用BV2.5平方铜芯线，架空地板下部布置强电布置桥架。新增回路不低于5路 | 1 | 项 |
|  | 34 | 实验室墙面处理 | 实验室墙面破损整体铲除，刷涂防水，重新腻子找平后，喷涂乳胶漆 | 120 | 平方 |
|  | 35 | 墙面瓷砖 | 原实验室外墙面铲除，然后做防水两边，在贴墙面砖处理，墙面砖规格600*300mm | 32 | 平方 |
|  | 36 | 窗台石 |  | 12 | 米 |

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （工程名称） 的工程施工和保修期内的养护，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

### 授权委托日期：         年     月     日

附件二

### 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　            　　　　　　　　   　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款和工程建设技术标准的条件承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按　　　天的工期并按招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工、移交整个工程。

4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

### 投标报价汇总表

工程名称：                                                     年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 |  | 质 量 |  |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

附件四

### 工程量清单报价表

工程名称：                                                  第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标单位(盖章)：                          法定代表人(签字或盖章)

附件五

### 工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                                                             第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利 润和风险 | 规费 | 税金 |  |

投标单位(盖章)：                                                                       法定代表人(签字或盖章)