安徽职业技术学院招标文件

采购人：安徽职业技术学院

项目名称：机电工程学院工业网络通讯实训系统设备采购

项目编号：AZY-2018-061

采购时间：2018年7月

招标公告

经学校批准，现采用公开招标方式对“安徽职业技术学院机电工程学院工业网络通讯实训系统设备”项目进行采购，欢迎具备条件的供应商参与投标。

一、项目名称及内容

1、项目名称：安徽职业技术学院机电工程学院工业网络通讯实训系统设备采购

2、项目编号：AZY-2018-061

3、资金来源：财政资金

4、项目预算：19万元

二、投标人资格要求

1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

2、投标人持有合法有效的营业执照；

3、本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件获取方式

1、报名时间：2018年7月26日至2018年8月1日（16:00 截止）

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2018年 8月4日下午3：00

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

五、投标截止时间：同开标时间

六、联系方式

地址：合肥市新站区文忠路2600号

招标联系人：张老师  电 话： 0551-64680165

业务联系人：陈老师  电 话： 0551-64689870

投标人须知

- 项目需求

| 序号 | 名称 | 材质及工艺要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业网络通讯实训系统 | 一、技术要求 1、控制系统： - 2套 控制器 教育培训包 - 控制器CPU 集成输入/输出：14 路数字量输入 24V直流输入，10路晶体管输出24 V直流，2路模拟量输入0 - 10V DC或0 – 20mA；供电：直流 DC 24 V；可编程数据存储区：50 KB - 模拟输出模块 1路模拟量输出 12BIT +/- 10VDC / 0-20 mA - 模拟器模块 8 POSITION - 以太网电缆 - ★正版编程组态软件，STEP 7 BASIC SP1最新版本 - 1套工业触摸屏，7寸TFT显示屏，65536色，支持Profinet接口 - 1套 SITOP电源，输入：120/230V AC，输出：24V DC/ 5A。 - 1套工业三层网络交换机 - 网管型交换机，8个10/100/1000Mbit/s RJ45和8个100/1000Mbit/s COMBO形式的SFP接口，8个端口可同时激活； - 最大可扩充24个电气或光纤接口。支持高速冗余环、冗余管理器、冗余Standby、VLAN、GVRP、STP/RSTP、被动监听、IGMP及RIPv2、OSPFv2、VRRP路由功能。 - 2套工业二层网络交换机 - 网管型交换机，带有8个10/100Mbit/s RJ45接口，具备PROFINET IO诊断，网络管理，可组成冗余环，支持VLAN、IGMP、RSTP功能； - LED诊断功能，故障信号显示； - 冗余电源输入。 - 无线通讯系统 - 1个无线网络客户端，支持IEEE 802.11 a/b /g/h/n 通讯协议，2.4GHz/5GHz 频段； - 1个无线网络接入点，支持IEEE 802.11 a/b /g/h/n 通讯协议，2.4GHz/5GHz 频段； - 4根全向天线，2.4G/5G通用； - 2个KEY-PLUG卡，用于激活工业无线快速漫游功能 - 光纤模块：多模光模块，1000Mbit/s LC接口 - 冗余系统 - 4个100Mbit/s RJ45 端口； - 支持高可靠性无缝冗余(HSR)功能，即由其组成的冗余网络在某一处出现故障时没有网络重构时间，直接切换到备用网络； - 支持SNMP、SSH功能 - 信息安全模块 - 5个10/100Mbps RJ45端口； - 支持防火墙功能； - 支持路由功能； - 可以作为VPN的服务器或VPN的客户端； - 支持NAT功能； - IO设备 操作面板：集成开关、指示灯、旋钮、多种传感器等I/O设备，操作面板包含两个配置一样的子面板，其中的IO设备分别与两个PLC连接。操作面板中的IO设备能够模拟离散行业与流程行业中实际生产现场数字量与模拟量信号。 - 网孔安装展示架 工业网络通讯实训系统专用网孔安装展示架，能较好展示网络拓扑结构和应用场景。 - PROFINET线头套装 含工业以太网四芯线缆、接头、做线工具。 2、信息系统: 信息系统要求如下： - 网页服务器软件（必须是世界使用排名前三的网页服务器软件，支持HTTP通信协议；拥有简单的基于文件的配置过程，支持安全Socket层(SSL)）； - 数据库（支持 TCP/IP、ODBC 等多种数据库连接途径；使用标准的 SQL数据语言形式；对 PHP 有很好的支持）； - 具有数据采集程序，能够从PLC中采集生产数据，并通过工业通讯网络传输到信息系统中； - 可利用无线移动设备（如手机、PAD）接入该信息化系统，进行下单； - 具有订单管理功能，能够通过订单管理界面查看所有提交的订单； - ★具有自动排产功能，排产系统给PLC传输生产指令，驱动PLC完成生产任务； - 能够监控每个工序的实时生产状态； - 操作面板中的开关、指示灯、旋钮、传感器用于模拟生产现场的生产操作和数据。 3、实验类型: - 网络配置实验 - 交换机访问控制实验 - ★冗余网络实验 - ★无线通讯实验 - 实时通讯实验（通过PROFINET IO系统） - ★虚拟网络VLAN实验 - 路由实验 - 光纤通讯实验（需要至少两个拥有光口的交换机） - 无缝冗余通讯实验（需要两个冗余网络接入模块） - 工业无线快速漫游实验（需要一个带KEY-PLUG卡的无线客户端和两个带KEY-PLUG卡的无线接入点） - 防火墙实验 - 工业网络结构设计及实施实验 - 数据采集实验 - 订单管理实验 - 排产实验 - 生产监控实验 4、符合2018年中国智能挑战赛安徽省赛区暨华东三分赛区大赛的要求。 二、其他要求（如有） （填写产品资质、生产厂家资信、授权、售后服务等要求） 1、类似产品成功案例 2、*部分实验内容及现场视频演示 | 1 | 套 |

二、交付时间

签订合同后至2018年9月1日止中标人交付货物并调试成功。

三、付款方式

货到验收、安装调试合格后采购人向中标人支付合同总额100%款项。

四、违约责任

如货物质量与式样与招标人要求不同，中标人必须更改或更换同类产品，否则招标人有权终止合同，并扣除合同履约保证金作为违约金。

五、投标费用

1、投标人自行承担投标发生的所有费用。

2、招标人不收取任何费用。

六、投标保证金

1、该项目投标保证金为1000元。在投标时以现金形式提交保证金，用信封单独密封，保证金交至安徽职业技术学院行政楼1127室国资办。并在信封表面注明投标单位，联系人和联系方式。

2、未提交保证金的，视为放弃本次投标资格。

3、缴纳保证金的投标人无故未参加投标的，招标人有权收取其保证金的10%作为违约金。

4、未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还；中标人保证金在合同签订后转为合同履约保证金，项目验收合格交付后原额退还，合同另有规定的除外。

5、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其投标保证金作为违约金。

七、投标文件编制

（一）投标文件的签署及内容确认规定

1、投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有投标人、联系人、联系方式等信息。投标报价单用小信封单独密封，装入投标文件正本内，并在信封表面注明投标单位信息，联系人和联系方式。

2、正本与副本如有差异，以正本为准。

3、投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

4、投标文件的正本和副本，应包括有招标文件规定的全部文件以及投标人认为必要的文件。

## （二）投标文件开封

1、收到可“撤回”通知的投标文件将不予开封。

2、迟到的投标文件将被拒绝。

## （三）投标文件的澄清

为有助于对投标书的审查、评价和比较，评标期间可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交，但不得对投标报价或实质性内容做任何修改。

## 八、投标纪律

1、投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

2、投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

3、投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，破坏公平竞争。

4、投标人不得打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

5、投标人若违反上述要求，其投标将被废除。

6、投标人应仔细阅读本招标文件，严格按照本招标文件的内容和要求编制应答文件，并承担应答文件编制和递交过程中的一切费用和风险。

# 九、投标文件递交和开标

1、投标截止时间：2018年8 月4 日下午3：00

2、递交投标文件地点：新校区行政楼1127室

3、开标时间：2018年8月4日下午3：00

4、开标地点：行政楼1127室。

5、联系人及电话：

张老师     电话：0551-64680165

十、评标办法

本项目评标办法：有效最低价。

十一、中标

（一）中标通知

1、评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2、招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3、未中标的其他投标人招标人评标结束后退回投标保证金，不再另行通知。

（二）履约保证

1、中标人需缴纳履约保证金6000元，合同签订时缴纳。

2、中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1、中标人从收到中标通知的10日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2、招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3、其它相关事宜另行约定。

## 安徽职业技术学院机电工程学院工业网络通讯实训

## 系统设备采购

## 投

## 标

## 文

## 件

## 单位名称：

## 投标时间：

## 一、投标文件的编制

## 1、详见“投标人须知”第七条。

## 2、投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标授权委托书 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 投标报价汇总表（报价清单） |  |
| 4 | 服务承诺 |  |
| 5 | 其他有关证明文件 |  |

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （项目名称） 的项目，以本公司的名义签署投标书，进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

- 授权委托日期：         年     月     日

附件二

- 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标项目编号为  {项目编号}  的  {招标项目名称}  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经我公司研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　             　　　　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款承担上述项目的检测及服务。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按招标人的要求如期开工、竣工。

4、一旦我方中标，我方保证按照招标要求完成项目内容。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

- 投标报价汇总表

项目名称：                                                     年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

## 投标报价清单

| 序号 | 名称 | 材质及工艺要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业网络通讯实训系统 | 一、技术要求 1、控制系统： - 2套 控制器 教育培训包 - 控制器CPU 集成输入/输出：14 路数字量输入 24V直流输入，10路晶体管输出24 V直流，2路模拟量输入0 - 10V DC或0 – 20mA；供电：直流 DC 24 V；可编程数据存储区：50 KB - 模拟输出模块 1路模拟量输出 12BIT +/- 10VDC / 0-20 mA - 模拟器模块 8 POSITION - 以太网电缆 - ★正版编程组态软件，STEP 7 BASIC SP1最新版本 - 1套工业触摸屏，7寸TFT显示屏，65536色，支持Profinet接口 - 1套 SITOP电源，输入：120/230V AC，输出：24V DC/ 5A。 - 1套工业三层网络交换机 - 网管型交换机，8个10/100/1000Mbit/s RJ45和8个100/1000Mbit/s COMBO形式的SFP接口，8个端口可同时激活； - 最大可扩充24个电气或光纤接口。支持高速冗余环、冗余管理器、冗余Standby、VLAN、GVRP、STP/RSTP、被动监听、IGMP及RIPv2、OSPFv2、VRRP路由功能。 - 2套工业二层网络交换机 - 网管型交换机，带有8个10/100Mbit/s RJ45接口，具备PROFINET IO诊断，网络管理，可组成冗余环，支持VLAN、IGMP、RSTP功能； - LED诊断功能，故障信号显示； - 冗余电源输入。 - 无线通讯系统 - 1个无线网络客户端，支持IEEE 802.11 a/b /g/h/n 通讯协议，2.4GHz/5GHz 频段； - 1个无线网络接入点，支持IEEE 802.11 a/b /g/h/n 通讯协议，2.4GHz/5GHz 频段； - 4根全向天线，2.4G/5G通用； - 2个KEY-PLUG卡，用于激活工业无线快速漫游功能 - 光纤模块：多模光模块，1000Mbit/s LC接口 - 冗余系统 - 4个100Mbit/s RJ45 端口； - 支持高可靠性无缝冗余(HSR)功能，即由其组成的冗余网络在某一处出现故障时没有网络重构时间，直接切换到备用网络； - 支持SNMP、SSH功能 - 信息安全模块 - 5个10/100Mbps RJ45端口； - 支持防火墙功能； - 支持路由功能； - 可以作为VPN的服务器或VPN的客户端； - 支持NAT功能； - IO设备 操作面板：集成开关、指示灯、旋钮、多种传感器等I/O设备，操作面板包含两个配置一样的子面板，其中的IO设备分别与两个PLC连接。操作面板中的IO设备能够模拟离散行业与流程行业中实际生产现场数字量与模拟量信号。 - 网孔安装展示架 工业网络通讯实训系统专用网孔安装展示架，能较好展示网络拓扑结构和应用场景。 - PROFINET线头套装 含工业以太网四芯线缆、接头、做线工具。 2、信息系统: 信息系统要求如下： - 网页服务器软件（必须是世界使用排名前三的网页服务器软件，支持HTTP通信协议；拥有简单的基于文件的配置过程，支持安全Socket层(SSL)）； - 数据库（支持 TCP/IP、ODBC 等多种数据库连接途径；使用标准的 SQL数据语言形式；对 PHP 有很好的支持）； - 具有数据采集程序，能够从PLC中采集生产数据，并通过工业通讯网络传输到信息系统中； - 可利用无线移动设备（如手机、PAD）接入该信息化系统，进行下单； - 具有订单管理功能，能够通过订单管理界面查看所有提交的订单； - ★具有自动排产功能，排产系统给PLC传输生产指令，驱动PLC完成生产任务； - 能够监控每个工序的实时生产状态； - 操作面板中的开关、指示灯、旋钮、传感器用于模拟生产现场的生产操作和数据。 3、实验类型: - 网络配置实验 - 交换机访问控制实验 - ★冗余网络实验 - ★无线通讯实验 - 实时通讯实验（通过PROFINET IO系统） - ★虚拟网络VLAN实验 - 路由实验 - 光纤通讯实验（需要至少两个拥有光口的交换机） - 无缝冗余通讯实验（需要两个冗余网络接入模块） - 工业无线快速漫游实验（需要一个带KEY-PLUG卡的无线客户端和两个带KEY-PLUG卡的无线接入点） - 防火墙实验 - 工业网络结构设计及实施实验 - 数据采集实验 - 订单管理实验 - 排产实验 - 生产监控实验 4、符合2018年中国智能挑战赛安徽省赛区暨华东三分赛区大赛的要求。 二、其他要求（如有） （填写产品资质、生产厂家资信、授权、售后服务等要求） 1、类似产品成功案例 2、*部分实验内容及现场视频演示 | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件四

资质及相关资料

1、投标人资质证书（加盖公司红章的复印件）

2、营业执照（加盖公司红章的复印件）

## 3、服务承诺