安徽职业技术学院

电梯日常维护保养服务项目招标文件

项目名称: 电梯日常维护保养服务

项目编号:  AZY-2019-079

2019年12月

目  录

一、招标公告	3

二、投标人须知前附表	4

三、采购需求	5

四、投标人必须提交的资料（投标文件）内容	6

五、投标文件	7

六、评标办法	8

七、其他事项说明	8

# 一、招标公告

安徽职业技术学院现以公开招标的方式，对学院电梯日常维护保养服务项目进行公开招标，欢迎有相应资质的单位参加投标。

一、项目名称：安徽职业技术学院电梯日常维护保养服务项目

二、招标项目编号：AZ-2019-079

三、项目预算：8.00万/年

四、项目概况：三层客梯2台，十八层客梯8台，十一层客梯6台日常维护保养，服务期限2020年1 月1日至2021年12月31日，十二层客梯2台(维保日期2021年11月-2021年12月31日）具体技术及相关要求详见招标文件，招标文件在本公告下方自行下载。

五、资质要求：

1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

2、投标人须具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）；

3、具有国家相关部门认定核发具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯C级及以上资质；

4、具有良好的信誉，不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为；

六、招标文件获取时间、方式：

1、报名时间：2019年12月16日至2019年12月19日；

2、招标文件获取方式：自行下载，

3、下载地址：安徽职业技术学院校园网（www.uta.edu.cn）-招标信息-本项目招标公告-文件下载；

4、投标人需在报名时间内将电子报名表填写完成，并发送到1165275067@qq.com邮箱，电子报名表见文件下载。

5.其它事项说明：本次招标项目不接收联合体投标，禁止挂靠、转包和分包等方式，招标方任何时候发现作废标处理，招标方有权终止已签订的合同。

七、投标文件递交截止时间：2019年12月23日下午2：30时

八、投标地点：安徽职业技术学院（合肥市文忠路与淮海大道交叉口）行政楼1127室；

九、开标时间：2019年12月23日下午2：30时；

十、联系方式:

周老师：0551-64680165  孙老师：0551--64689061（技术参数咨询）

# 二、投标人须知前附表

1、前附表

| 序号 | 序列名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽职业技术学院电梯日常维护保养服务项目 |
| 2 | 地点 | 安徽职业技术学院 |
| 3 | 招标人 | 安徽职业技术学院 |
| 4 | 项目概况简要说明 | 安徽职业技术学院电梯日常维护保养服务 |
| 5 | 招标范围 | √招标公告 □其他说明 |
| 6 | 标段划分 | 1个标段 |
| 7 | 承包方式 | 总承包 |
| 8 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 9 | 资金来源 | 校内资金 |
| 10 | 计价方式 | 采用 全费用综合单价 报价法 |
| 11 | 工程工期 | 合同工期：合同签订后20天内完成。 |
| 12 | 质量标准要求 | 质量标准：验收合格 其它说明：/ |
| 13 | 付款方式 | 验收合格、审计定案后，付至审定值的95%，余款5%为质保金，质保24个月。 |
| 14 | 评标定标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 资格审查方式 | 资格预审 □资格后审 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 1、在中华人民共和国境内注册的独立法人； 2、具有国家相关部门认定核发具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯C级及以上资质； 3、具有在合肥市内的本地化服务能力； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 17 | 勘察现场 |  |
| 18 | 投标人的替代方案 | 不采用 |
| 19 | 投标文件 | 1、投标文件正本一份，副本三份； 2、投标文件应用A4纸胶装装订（不允许活页)，否则不予接受。 |
| 20 | 现场条件 |  |
| 21 | 招标人提供的招标文件、图纸及其他资料资料 | √招标文件 |
| 22 | 投标文件递交截止及开标时间 | 2019年 12 月 23 日下午2：30 |
| 23 | 开标地点 | 安徽职业技术学院行政楼1127室 |
| 24 | 递交投标文件注事项 | 按照招标文件相关规定递交投标文件 |
| 25 | 开标注意事项 | 投标人参加开标大会时须携带以下资料原件备查：若是投标人的法定代表人到场的应出示本人居民身份证和法定代表人身份证明书原件；若是授权委托代理人到场的应出示本人居民身份证和有效的授权委托书原件。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权在招标人。 |

# 三、采购需求

1、服务内容：

蒂森电梯从合同签订后维保服务从2021年11月1日至2021年12月31日，其它电梯维保服务从2020年1月1日至2021年12月31日。

| 设备代码 | 载重量 | 速度 | 楼层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3110746677315720190684 | 1000KG | 1.75 | 12/12 | 蒂森电梯 |
| 3110746677315720190685 | 1000KG | 1.75 | 12/12 | 蒂森电梯 |
| 3130340102201208A010 | 1000KG | 1.00 | 3/3 | 瑆玛电梯 |
| 3100340107201207A399 | 1000KG | 1.00 | 3/3 | 瑆玛电梯 |
| 3110340107201412A859 | 800KG | 1.00 | 11/11 | 通力电梯 |
| 3110340107201412A860 | 800KG | 1.00 | 11/11 | 通力电梯 |
| 3110340107201412A861 | 800KG | 1.00 | 11/11 | 通力电梯 |
| 3110340107201412A862 | 800KG | 1.00 | 11/11 | 通力电梯 |
| 3110340107201412A863 | 800KG | 1.00 | 11/11 | 通力电梯 |
| 3110340107201412A864 | 800KG | 1.00 | 11/11 | 通力电梯 |
| 31103401072017010011 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |
| 31103401072017010012 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |
| 31103401072017010013 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |
| 31103401072017010014 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |
| 31103401072017010015 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |
| 31103401072017010016 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |
| 31103401072017010017 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |
| 31103401072017010018 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |

二、维护保养技术要求：

1、乙方实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

2、乙方提供24小时的紧急救援服务， 24小时紧急救援服务热线电话：当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后  60 分钟内赶到现场实施抢修。

3、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前 10 日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

4、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

5、作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于二人，确保电梯标识标牌应齐全。

6、现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方并及时组织抢修。

7、根据甲方的故障统计记录，乙方应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

8、协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。

9、不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

10、为了使电梯顺利通过当地技术监督局的年度检查，乙方须在年检时负责对设备进行一次全面检查，在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。书面通知甲方并最终协助质检部门进行年检。保障五方通话正常使用，无线五方通话话费由乙方承担，保证电梯每年及时通过年审，年检费用由甲方承担。

11.自配工作所需的工具和设备，保养时须设置安全警示标志。

12.因投标商日常维护或应急处理不规范，造成人员伤亡、电梯损伤、年检不合格的，由投标商承担相应责任和后果

13.若发生下列情况，结算时扣除当月全部设备维保服务费的25%：

①未完成保养任务；

②电梯故障，未按要求的时间内到达现场；

③电梯非正常运行或因故障连续停止1天以上。

14.当用户有重大活动时，派专业人员到达现场，免费提供全程监护服务。

15.承担所维修电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任。

16.根据用户实际制定维修保养方案，并信守服务承诺。

17.电梯发生困人故障，中标方未能在规定时间内到达现场，每次罚款500元；

电梯发生一般故障，中标方未能在规定时间内到达现场，每次罚款300元；中标方应保证所维保电梯设施及标示的完好，如照明、通风、选梯或呼梯按钮等及检验合格证。如经招标方发现未能及时排除故障或完善标示，每次罚款200元，情况严重将扣除总维保费1%。

18.提供500元以内免费易损件（包含照明灯具）目录，提供500元以上维修付费电梯配件价格目录，并承诺     折折扣。

19. 其它要求：符合附表2-1：技术商务偏离招标文件要求明细表中招标文件技术规范要求的内容。

# 四、投标人必须提交的资料（投标文件）内容

详见招标公告下方的附件：投标文件

# 五、投标文件

1、投标文件的份数

投标人应递交壹份“正本”和叁份“副本”（分开装订密封于两个档案袋内）的投标文件，并明确标明“正本”与“副本”，资料袋密封后加盖单位公章。正本与副本都应胶装装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件的格式和书写

（1）投标人应参考采购人提供的投标文件范本格式，但格式可以进行扩展。

（2）投标文件正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。

（3）全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照采购人的书面要求进行的，或是供应商造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

3、投标文件的递交：

（1）投标人必须在2019年 12 月 23 日下午2：30前送达安徽职业技术行政楼1127室，逾期将被拒绝。

（2）采购人不向投标人支付招标补偿费，投标文件及相关资料归采购人所有，不予退回。

4、无效投标文件的规定

出现下列情况之一的，投标文件无效：

（1）投标文件未密封的；

（2）投标文件和资料袋未加盖公章的；

（3）在招标截止时间之后送达投标文件的；

（4）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

（5）互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

（6）投标人递交两份以上内容不同的投标文件，且未声明哪一份为有效的；或在同一份投标文件中报有两个或多个投标，且未声明哪个投标有效的；

（7）未实质性响应招标文件要求的；

（8）投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；

（9）违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。

# 六、评标办法

（一）、对投标文件的初审

1、评标开始后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当的签署。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额（大写金额）与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

2、在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力，如果投标人无资格和能力履行合同，其投标将被拒绝。

3、评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏差。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏差或保留。重大偏差或保留是指影响到招标文件规定的招标范围和内容或限制了招标人的权利和投标人的义务规定，而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

4、重大偏差包括以下内容:

（1）未按招标文件要求提交投标保证金或提供的投标保证金有瑕疵；

（2）投标文件未经投标单位盖章和法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（3）投标人未按招标文件要求提供合格的资格证明文件；

（4）无法定代表人出具的授权委托书的；

（5）运营周期、付款方式、投标有效期有不满足招标文件要求的；

（6）投标人提供的投标文件不完整；

（7）未按规定报价，投标文件中未按招标文件要求报出所投货物的分项报价及备品备件、专用工具的价格，评标委员会无法比较和评审的；

（8）技术文件部分未按招标文件要求列出详细方案、配置、技术指标或者复制招标文件中的技术要求，评标委员会无法比较和评审的；

（9）投标文件中的技术方案、技术标准有明显不符合招标文件要求的；

（10）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（11）评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料 ，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作为废标处理；

（13）投标报价超过采购预算的；

（14）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情况之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，将作无效投标或废标处理，不允许投标人通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5、评标委员会将允许投标人修改其投标文件的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（二）投标文件的澄清

1、为有助于对投标文件进行审查和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标文件中含义不明确的内容，投标人有义务进行答疑和澄清，须按照招标代理机构通知的时间、地点派授权代表、技术和商务人员进行答疑和澄清，但澄

清或说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、投标人对澄清的答复以书面材料为准，并须由投标人授权代表签字或盖章，投标人澄清和答复的内容构成投标文件的组成部分。

（三）对投标文件的综合评审：

本项目采用综合评分法。对价格和技术两部分进行综合，除投标报价以外的因素全纳入技术部分，根据评审细则评出技术评审分后再计算出技术分；投标报价则为价格部分，根据投标报价计算出价格分，技术分和价格分合计为100分。

技术分=70分，价格分=30分，  综合分=技术分+价格分

评标小组根据《评分细则》，对初审合格的各投标人投标文件充分审核和评论后由各评委独立进行打分。

1、价格分统一采用中位值法计算：（1）满足招标文件要求的投标单位不足5家，所有有效报价的算术平均值为投标基准价，满足招标文件要求的投标单位超过5家（含5家），去掉1个商务分最高分和1个最低分有效报价后剩余的算术平均值为投标基准价；

（2）投标人的投标报价得分=（1-|投标人的投标报价-投标基准价|/投标基准价）*30。

（3）投标人的投标报价最终得分保留至小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

技术评分依据：安徽职业技术学院电梯日常维护保养技术评审标准表进行评分

| 序号 | 评审 项目 | 最高 得分 | 技术评审因素及评分规定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 6 | 体系认证6分；质量管理体系认证ISO9001，环境管理体系认证ISO14001，职业健康管理体系认证OHSAS18001，每提供一份认证材料评2分，无见证材料评0分。 | 提供复印件，原件备查 |
| 2 | 技术 力量 | 12 | 2、提供4人（同一人不重复计算）电梯特种作业操作证，并提供投标单位为其缴纳的6个月以上社保证明（人、公司、社保相一致）得1分，超过4人，每增加1人加1分，最多12分。 | 提供复印件，原件备查 |
| 3 | 机构登记 | 6 | 维保机构具有本地服务能力，提供市场技术监督管理部门备案登记材料，以电梯发生故障后，维保人员能够到达安徽职业学院的快慢，由评委对比预判酌情评2-6分。 | 提供相关证明复印件，原件备查 |
| 4 | 服务措施 | 7 | 1、设有免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话的3分；设有固定服务电话、24小时应急响应电话的2分；只设有移动服务电话的1分。 2、人员配备4分，驻点维保人员配备多余2人的评4分，人员配备2人的评2分。 |  |
| 5 | 维保业 绩 | 10 | 每提供同时符合以下要求： 1、单个合同超过10台以上的垂直电梯维保合同一份2分，最高10分，无证明材料0分。 | 提供合同复印件，原件备查 |
| 6 | 技术保障 | 9 | 1、由原品牌电梯制造单位实施维保的或由其书面授权委托维保的,品牌对应的每台电梯得0.5分；否则不得分。 | 提供复印件，原件备查 |
| 7 | 星级服务 | 7 | 近三年内，有1次及以上荣获合肥市电梯行业协会星级服务质量奖牌，五星级电梯维保单位评7分，四星级单位评4分，其余不得分 |  |
| 8 | 整体服务方案 | 10 | 综合比较投标人拟提供维保技术参数和整体服务等进行评审。评审按各投标相应对比评价打分，优的得7-10分，良好得4-6分，一般的得1-3分。 |  |
| 9 | 售后承诺 | 3 | 提供500元以上维修付费电梯配件价格目录，并承诺 折扣，折扣最低的为折扣基准数，得3分，其它的折扣报价得分=（折扣基准折扣数/承诺折扣数）×3 |  |
| 合计 |  | 70分 |  |  |

安徽职业技术学院电梯日常维护保养技术评审标准

附表2-1：技术商务偏离招标文件要求明细表

技术商务偏离招标文件要求明细表

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应要求 | 备注(正偏/负偏) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标商负责为学院电梯提供日常检查、保养、维修、应急处理及年检服务等，对电梯的正常安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损，同时配合学校做好电梯安全管理。 |  |  |
| 2 | 中标单位应按国家规定的电梯维修保养规程进行保养工作。完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好记录。实施日常维护后的电梯应符合《电梯规范》等技术要求。DB11/418及TSG5001之要求。日常维护保养标准：实施日常维护后的电梯应符合《电梯规范》（GB/T18775）GB7588、GB16899、TSGT5001、TSGT9001之相关规定。 |  |  |
| 3 | 中标单位应提供24小时紧急修理服务，当电梯发生故障停止运行时，必须在接到甲方正式通知1小时内赶到现场，若发生困人或其它事故时必须在30分钟内到达；中标单位应在学校进行大型活动时现场保证电梯正常运行 |  |  |
| 4 | 维保服务期内的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB/7588)等国家规范。 |  |  |
| 5 | 协调和配合相关部门，认真做好电梯年检工作，保障五方通话正常使用，无线通话话费由乙方承担，年检费用由招标方承担。 |  |  |
| 6 | 因投标商日常维护或应急处理不规范，造成人员伤亡、电梯损伤、年检不合格的，由投标商承担相应责任和后果。 |  |  |
| 7 | 中标单位不得以任何形式进行分包、转包 |  |  |
| 8 | 电梯维修保养符合《国家制造与安装安全规范》（GB7588-2003）、《电梯维修规范》（GB/T18775-20025）、及《特种设备安全监察条例》的要求。 |  |  |
| 9 | 通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换已磨损的零部件以预防故障的发生。保证所招标电梯正常安全顺畅运行。 |  |  |
| 10 | 为了使电梯顺利通过当地技术监督局的年度检查，维保方须在电梯年检时负责对设备进行一次全面检查，书面通知使用单位并最终协助质检部门进行年检。保证所招标电梯每年及时通过年审。 |  |  |
| 11 | 每月对电梯保养2次，保养符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，需将保养报告书交有关部门签字确认，每次决算以保养报告书为准。 |  |  |
| 12 | 自配工作所需的工具和设备，保养时须设置安全警示标志 |  |  |
| 13 | 设立24小时维修热线电话;电梯一旦发生故障或运行不正常，急修人员必须在半小时内到达故障现场予以处理。记录电梯的运行状态、故障次数，修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况。 |  |  |
| 14 | 若发生下列情况，结算时扣除当月全部设备维保服务费的25%：1、电梯故障，未按要求的时间内到达现场；2、电梯非正常运行或因故障连续停止1天以上；3、当用户有重大活动时，派专业人员到达现场，免费提供全程监护服务；4、承担所维修电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任；5根据用户实际制定维修保养方案，并信守服务承诺。 |  |  |
| 15 | 电梯发生困人故障，中标方未能在规定时间内到达现场，每次罚款500元； 电梯发生一般故障，中标方未能在规定时间内到达现场，每次罚款300元； 中标方应保证所维保电梯设施及标示的完好，如照明、通风、选梯或呼梯按钮等及检验合格证。如经招标方发现未能及时排除故障或完善标示，每次罚款200元，情况严重将扣除总维保费1%。 |  |  |
| 16 | 提供500元以内免费易损件（包含照明灯具）目录，提供500元以上维修付费电梯配件价格目录，并承诺 折折扣。 |  |  |

投标单位（章）

投标代表签字：

日期：

附表2-2投标人维护保养业绩表

维护保养业绩表

投标人（公章）                        填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 服务电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 许可级别 |  | 乘客电梯： 载货电梯： 自动扶梯： |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 人民币： 万元 |  |  | 持证人数 |  |  |  |
| 电梯在保台数合计（合同须在有效期） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 填写同时符合以下要求：1、维保合同生效≥180天或已失效<180天（以投标截止日为准计算）；2、在合肥行政区域内；3、单个合同10台及以上的维保业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电梯使用单位 |  | 合同有效期 | 电梯名称 |  | 台数 | 最高层站/提升高度 | 联系人 |

注：电梯须填写最高层站数、自动扶梯和自动人行道须填写提升高度。

安徽职业技术学院电梯日常维护保养服务项目

(AZY-2019-079)

投

标

文

件

投标人：

年 月 日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 授权委托书、身份证复印件 |  |
| 三 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 四 | 投标报价清单 |  |
| 五 | 投标文件要求提供的其他资料 |  |

附件一

投标函格式

致：安徽职业技术学院

根据贵方“安徽职业技术学院电梯日常维护保养服务项目” （AZY-2019-079）招标公告，正式授权          （姓名）      代表供应商参加该项目的招标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标通知书规定提供交付的服务，总价为（人民币，大写）                  ________________元。如我公司为成交人，我公司承诺愿意按规定缴纳履约保证金。

2、我方根据招标通知书的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装、维修及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺投标低于同类货物和维修服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部招标通知书，包括招标通知书的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括招标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从投标前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标文件，并在招标有效期(45天)之内均具有约束力。

6、如果在招标后规定的有效期内撤回投标，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低投标的响应。

9、我方同意招标通知书规定的付款方式。

投标人基本账户开户名：             账号：

开户行：                         投标人公章

日    期：

附件二

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名）为我公司的合法代理人，就  保卫处办公室改造工程项目 的项目，以本公司的名义签署投标书，进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）      性别 ：年龄：

身份证号码：职务：

投标人：                                        （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

### 授权委托日期：   年   月   日

附件三

本地化服务情况一览表

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

投标人公章：（盖章）

附件四：报价单

| 设备代码 | 载重量 | 速度 | 楼层 | 备注 | 维护费用（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3110746677315720190684 | 1000KG | 1.75 | 12/12 | 蒂森电梯 |  |
| 3110746677315720190685 | 1000KG | 1.75 | 12/12 | 蒂森电梯 |  |
| 3130340102201208A010 | 1000KG | 1.00 | 3/3 | 瑆玛电梯 |  |
| 3100340107201207A399 | 1000KG | 1.00 | 3/3 | 瑆玛电梯 |  |
| 3110340107201412A859 | 800KG | 1.00 | 11/11 | 通力电梯 |  |
| 3110340107201412A860 | 800KG | 1.00 | 11/11 | 通力电梯 |  |
| 3110340107201412A861 | 800KG | 1.00 | 11/11 | 通力电梯 |  |
| 3110340107201412A862 | 800KG | 1.00 | 11/11 | 通力电梯 |  |
| 3110340107201412A863 | 800KG | 1.00 | 11/11 | 通力电梯 |  |
| 3110340107201412A864 | 800KG | 1.00 | 11/11 | 通力电梯 |  |
| 31103401072017010011 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |  |
| 31103401072017010012 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |  |
| 31103401072017010013 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |  |
| 31103401072017010014 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |  |
| 31103401072017010015 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |  |
| 31103401072017010016 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |  |
| 31103401072017010017 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |  |
| 31103401072017010018 | 800KG | 1.75 | 18/18 | 通力电梯 |  |
| 总价 | （元/年） 大写： |  |  |  |  |

附件五

招标文件要求提供的其他资料

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、投标人的资质证书复印件加盖公司红章（必须提供）

3、营业执照复印件加盖公司红章（必须提供）

4、税务登记证（如有）

5、组织机构代码证（或统一社会信用代码证，如有）

6、其它资料