安徽职业技术学院招标文件

采购人：安徽职业技术学院

项目名称：安徽职业技术学院机电工程学院

中国制冷维修行业良好操作培训项目培训设备采购

项目编号：AZY-2019-075

采购时间：2019年11月

一、招标公告

经学校批准，现采用公开招标方式对“安徽职业技术学院机电工程学院中国制冷维修行业良好操作培训项目培训设备”项目进行采购，欢迎具备条件的供应商参与投标。

一、项目名称及内容

1.项目名称：安徽职业技术学院机电工程学院中国制冷维修行业良好操作培训项目培训设备采购

2.项目编号：AZY-2019-075

3.资金来源：项目专项资金

4.项目预算：11.7万元

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册的独立法人企业或个体工商户；

2、具有在安徽省内的本地化服务能力；

3、本项目不接受联合体报价；

4、投标人需制作投标文件。

三、报名及招标文件获取方式

1.报名时间：2019年11月25日至2019年11月27日

2.报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱1165275067@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3.招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1.开标时间：2019年11月29日下午2：30

2.开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

五、投标截止时间：同开标时间

六、联系方式

地址：合肥市新站区文忠路2600号

招标联系人：周老师  电 话： 0551-64680165

二、投标人须知

| 序号 | 序列名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽职业技术学院机电工程学院中国制冷维修行业良好操作培训项目培训设备采购 |
| 2 | 地点 | 安徽职业技术学院 |
| 3 | 招标人 | 安徽职业技术学院 |
| 4 | 项目概况简要说明 | 安徽职业技术学院机电工程学院中国制冷维修行业良好操作培训项目培训设备采购 |
| 5 | 招标范围 | √招标公告 □其他说明 |
| 6 | 标段划分 | 1个标段 |
| 7 | 承包方式 | 无 |
| 8 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 9 | 资金来源 | 项目专项资金 |
| 10 | 计价方式 | 全费用综合单价 |
| 11 | 服务工期 | 合同工期：合同签订时约定。 |
| 12 | 质量标准要求 | 质量标准：验收合格 |
| 13 | 预留金 | 本项目无预留金。 |
| 14 | 评标定标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 资格审查方式 | 资格预审 □资格后审 |
| 16 | 投标文件 | 1、投标文件正本一份，副本二份； 2、投标文件应用A4纸胶装装订（不允许活页)，否则不予接受。 |
| 17 | 招标人提供的招标文件、图纸及其他资料 | √招标文件 |
| 18 | 投标文件递交截止及开标时间 | 2019年 11月29日下午2：30 |
| 19 | 开标地点 | 新校区行政楼1127室 |
| 20 | 递交投标文件注意事项 | 按照招标文件相关规定递交投标文件 |
| 21 | 开标注意事项 | 投标人参加开标大会时须携带以下资料原件备查：若是投标人的法定代表人到场的应出示本人居民身份证和法定代表人身份证明书原件；若是授权委托代理人到场的应出示本人居民身份证和有效的授权委托书原件。 |
| 22 | 解释权 | 本招标文件的解释权在招标人。 |

（一）、付款方式

合同签订后支付20%预付款，货到验收调试合格后付款70%，余下10%作为质保金，一年后无息付清。

（二）、违约责任

如服务质量达不到采购人要求，采购人有权终止合同，并扣除合同履约保证金作为违约金。

（三）、投标费用

1、投标人自行承担投标发生的所有费用。

2、招标人不收取任何费用。

（四）、投标保证金

1、该项目投标保证金为1000元。在投标时以现金形式提交保证金，用信封单独密封，保证金交至安徽职业技术学院行政楼1127室国资办。并在信封表面注明投标单位，联系人和联系方式。

2、未提交保证金的，视为放弃本次投标资格。

3、缴纳保证金的投标人无故未参加投标的，招标人有权收取其保证金的10%作为违约金。

4、未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还；中标人保证金在合同签订后转为合同履约保证金，项目验收合格交付后原额退还，合同另有规定的除外。

5、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其投标保证金作为违约金。

（五）、投标文件编制

1、投标文件的签署及内容确认规定

（1）投标文件分为正本一份，副本二份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有投标人、联系人、联系方式等信息。投标报价单用小信封单独密封，装入投标文件正本内，并在信封表面注明投标单位信息，联系人和联系方式。

（2）正本与副本如有差异，以正本为准。

（3）投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

（4）投标文件的正本和副本，应包括有招标文件规定的全部文件以及投标人认为必要的文件。

- 2、投标文件开封

（1）收到可“撤回”通知的投标文件将不予开封。

（2）迟到的投标文件将被拒绝。

- 3、投标文件的澄清

为有助于对投标书的审查、评价和比较，评标期间可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交，但不得对投标报价或实质性内容做任何修改。

- （六）、投标纪律

1、投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

2、投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

3、投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，破坏公平竞争。

4、投标人不得打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

5、投标人若违反上述要求，其投标将被废除。

6、投标人应仔细阅读本招标文件，严格按照本招标文件的内容和要求编制应答文件，并承担应答文件编制和递交过程中的一切费用和风险。

- （七）、投标文件递交和开标

1、投标截止时间：2019年11月29日下午2：30

2、递交投标文件地点：新校区行政楼1127室

3、开标时间：2019年11月29日下午2：30

4、开标地点：行政楼1127室。

5、联系人及电话：周老师     电话：0551-64680165

（八）、评标办法

本项目评标办法：综合评分法。

（九）、中标

1、中标通知

（1）评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

（2）招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

（3）未中标的其他投标人招标人评标结束后退回投标保证金，不再另行通知。

2、履约保证

（1）中标人需缴纳履约保证金6000元，合同签订时缴纳。

（2）中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

3、合同签订

（1）中标人从收到中标通知的10日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

（2）招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

（3）其它相关事宜另行约定。

三、采购需求及要求

1、采购需求

| 中国制冷维修行业良好操作培训设备技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、制冷剂回收操作培训 |  |  |  |  |
| 1 | 制冷剂回收机 | - *原装进口产品； - *适用制冷剂：常用制冷剂CFC、HCFC、HFC，包括高压混合制冷剂如R410a和弱可燃制冷剂R32； - *压缩机：无油； - 电源：AC220-240V，50-60Hz； - *气态回收速率：≤0.55kg/min； - *液态回收速率：≤2.9kg/min； - *液态推拉法回收速率：≤7.5kg/min； - *高压自动保护：≤39bar； - 工作温度：0-50℃； - *质保期：≥1年； - 推荐品牌：Refco、Rothenberger、Inficon。 | 6 | 台 |
| 二、制冷设备维修操作培训 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式真空泵 | - *原装进口产品； - *适用制冷剂：所有常用制冷剂CFC、HCFC、HFC； - *类型：双级旋片泵； - *抽速：140-170L/min； - 电源：AC220-240V，50-60Hz； - *进气口尺寸：1/4″SAE； - *压力测量：整机配备真空压力表，真空压力表测量范围下限值≤0.035bar； - *质保期：≥1年； - 推荐品牌：Inficon、Rothenberger、Refco。 | 5 | 台 |
| 2 | 便携式真空泵 | - *原装进口产品； - *适用制冷剂：所有常用制冷剂CFC、HCFC、HFC，包括弱可燃制冷剂R32； - *类型：双级旋片泵； - *抽速：140-170L/min； - 电源：AC220-240V，50-60Hz； - *进气口尺寸：1/4″SAE； - *压力测量：整机配备真空压力表，真空压力表测量范围下限值≤0.035bar； - *质保期：≥1年； - 推荐品牌：Inficon、Rothenberger、Refco | 1 | 台 |
| 三、制冷维修良好操作培训工具 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式制冷剂充注秤 | - *原装进口产品； - *测量范围：≤120kg； - *精度：≤±1%； - 工作温度：-10-50℃； - 电源：内置可充电式电池； - *结果输出：测量结果可LCD显示； - *质保期：≥1年； - 推荐品牌：Inficon、Rothenberger、Refco。 | 6 | 台 |

注：1、投标方所投标的产品技术参数必须响应投标文件的要求。

2、打*项为重要参数，投标方必须响应。

以上价格包括应包含完成该项目并通过项目验收的一切费用，采购人提供两个或两个以上品牌时,供应商需选择一个品牌进行报价；采购人提供一个品牌时,供应商需选择此品牌进行报价；否则报价无效。

2、服务要求

提供货物及服务要求应达到使用部门指定的服务要求。使用部门联系电话：崔老师13205699956

3、售后服务要求

至少提供一年的技术支持和软件升级服务，在接到甲方的技术请求后，乙方应立即进行电话解答，若通过电话不能解决，则应在24小时内上门服务。

4、备注：招标文件中要求提供的相关资料及承诺均需提供，否则评标委员会有权认定其投标无效。

## 四、评标办法

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务得分 | 30 | 商务得分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且最低的报价为评标基准价，其得分为满分。其他供应商的投标报价得分统一按照下列公式计算： 最终报价得分＝评标基准价/供应商报价×30× 100 ％ 投标报价得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 供应商须以总价形式对本项目进行投标报价，统一对本项目报一个总报价，不接受有选择性报价。 |
| 2 | 企业业绩 | 25 | 提供近五年以来（招标公告发布之日起向前追溯5年，以中标通知书发放时间为准）具有高等院校或大型企业设备及工具服务类相关业绩，每提供一个得5分，最高得25分。（提供合同复印件、合同复印件缺失关键信息的业绩以及高校或企业合作有不良记录的此项不得分）。 |
| 3 | 合作对象评价 | 10 | 提供合作对象单位好评证明一份得2分，最高10分。 |
| 4 | 售后服务 | 24 | 服务应包含质保年限、服务质保期内、回访率、服务措施、技术培训计划等内容，根据售后服务承诺内容完善度和是否有利于业主分为三个标准，分别得24-19分、10-18分、1-9分。 |
| 5 | 企业荣誉 | 6 | 1.投标人具有相关领域ISO认证证书的得3分,没有的不得分； 2.投标人获得ISO9001：2008质量管理体系认证证书得3分，没有不得分。 |
| 6 | 交货保障 | 5 | 提供交货计划表且保障措施具体可行，计划表中提前完成交货3-5分，提供交货计划表且保障措施具体可行2分。 |

注：以上所要求的复印件证明材料，其原件按招标方要求留后备查。

评委打分结束。汇总各评委得分，投标人的最终得分为各评委打分值的平均值（保留两位小数）。

- 安徽职业技术学院机电工程学院中国制冷维修行业良好操作培训项目培训设备采购项目

- AZY-2019-075

- 投

- 标

- 文

- 件

- 单位名称：

- 投标时间：

- 一、投标文件的编制

- 1、详见“投标人须知”前附表第19条。

- 2、投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标授权委托书 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 投标报价汇总表（报价清单） |  |
| 4 | 服务承诺 |  |
| 5 | 其他有关证明文件 |  |

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （项目名称） 的项目，以本公司的名义签署投标书，进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

### 授权委托日期：         年     月     日

附件二

### 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标项目编号为  {项目编号}  的  {招标项目名称}  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经我公司研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　             　　　　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款承担上述项目的检测及服务。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按招标人的要求如期开工、竣工。

4、一旦我方中标，我方保证按照招标要求完成项目内容。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

投标报价汇总表

项目名称：                                                           年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

报价明细表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制冷剂回收操作培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷剂回收机 |  *原装进口产品； | 6 | 台 |  |  |  |
|  |  |  *适用制冷剂：常用制冷剂CFC、HCFC、HFC，包括高压混合制冷剂如R410a和弱可燃制冷剂R32； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *压缩机：无油； |  |  |  |  |  |
|  |  |  电源：AC220-240V，50-60Hz； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *气态回收速率：≤0.55kg/min； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *液态回收速率：≤2.9kg/min； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *液态推拉法回收速率：≤7.5kg/min； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *高压自动保护：≤39bar； |  |  |  |  |  |
|  |  |  工作温度：0-50℃； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *质保期：≥1年； |  |  |  |  |  |
|  |  |  推荐品牌：Refco、Rothenberger、Inficon。 |  |  |  |  |  |
| 二、制冷设备维修操作培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式真空泵 |  *原装进口产品； | 5 | 台 |  |  |  |
|  |  |  *适用制冷剂：所有常用制冷剂CFC、HCFC、HFC； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *类型：双级旋片泵； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *抽速：140-170L/min； |  |  |  |  |  |
|  |  |  电源：AC220-240V，50-60Hz； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *进气口尺寸：1/4″SAE； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *压力测量：整机配备真空压力表，真空压力表测量范围下限值≤0.035bar； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *质保期：≥1年； |  |  |  |  |  |
|  |  |  推荐品牌：Inficon、Rothenberger、Refco。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 便携式真空泵 |  *原装进口产品； | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  *适用制冷剂：所有常用制冷剂CFC、HCFC、HFC，包括弱可燃制冷剂R32； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *类型：双级旋片泵； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *抽速：140-170L/min； |  |  |  |  |  |
|  |  |  电源：AC220-240V，50-60Hz； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *进气口尺寸：1/4″SAE； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *压力测量：整机配备真空压力表，真空压力表测量范围下限值≤0.035bar； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *质保期：≥1年； |  |  |  |  |  |
|  |  |  推荐品牌：Inficon、Rothenberger、Refco |  |  |  |  |  |
| 三、制冷维修良好操作培训工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式制冷剂充注秤 |  *原装进口产品； | 6 | 台 |  |  |  |
|  |  |  *测量范围：≤120kg； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *精度：≤±1%； |  |  |  |  |  |
|  |  |  工作温度：-10-50℃； |  |  |  |  |  |
|  |  |  电源：内置可充电式电池； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *结果输出：测量结果可LCD显示； |  |  |  |  |  |
|  |  |  *质保期：≥1年； |  |  |  |  |  |
|  |  |  推荐品牌：Inficon、Rothenberger、Refco。 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计：(大写： 小写： ) |  |  |  |  |  |  |

以上价格包括应包含完成该项目并通过项目验收的一切费用，采购人提供两个或两个以上品牌时,供应商需选择一个品牌进行报价；采购人提供一个品牌时,供应商需选择此品牌进行报价；否则报价无效。

附件四

本地化服务情况一览表

| 报价人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

报价人公章：（盖章）

附件五

资质及相关资料

1．企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一、一照一码”的营业执照复印件加盖公章；

2．合同复印件

3．服务承诺

4．其他依照评分细则的要求需提供的相关材料。（格式自拟）