安徽职业技术学院招标文件

采购人：  安徽职业技术学院

项目名称：学生公寓电控管理平台系统升级

项目编号：AZY—2018—088

采购时间：2018年11月

一、招标公告

经学校批准，现采用公开招标方式对安徽职业技术学院“学生公寓电控管理平台系统升级”项目进行采购，欢迎具备条件的供应商参与投标。

一、项目名称及内容

1、项目名称：安徽职业技术学院“学生公寓电控管理平台系统升级”

2、项目编号：AZY-2018-088

3、资金来源：财政资金

4、项目预算：9.5万元

二、投标人资格要求

1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

2、投标人持有合法有效的营业执照；

3、本项目不接受联合体投标。

4、投标人必须具有能源监管智能化系统软件产品认证书或软件产品著作权证书原件，若投标人是代理商，须出具能源监管智能化系统产品制造商出具的产品代理授权书原件。

5、提供与学校现有电控系统对接承诺或提供合理的替代方案。

三、报名及招标文件获取方式

1、报名时间：2018年11月27日至2018年11月30日（16:00 截止）

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2018年 12月6日上午9：00

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

五、投标截止时间：同开标时间

六、联系方式

地址：合肥市新站区文忠路2600号

招标联系人：张老师  电 话： 0551-64680165

业务联系人：孙老师  电 话： 0551-64689061

二、投标人须知

1、项目需求

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号、参数等 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能监管平台系统及各应用系统升级 | 一、技术指标 软件平台应具备先进性、开放性和兼容性，具体要求如下： （1）软件平台必须符合相关软件平台的建设规定和要求，客户端全部采用B/S架构设计。包含系统所有功能模块，非B/S与C/S结合架构设计。 （2）软件平台要求支持主流的浏览器，包含Chrome、FireFox、IE等，必须保证高安全性，高可靠性和高维护性。 （3）软件平台能在Windows、Linux操作系统服务器上运行，关系数据库需支持Oracle、SQL Server，支持数据库负载均衡、自动备份等。 （4）界面友好、操作方便、客户端浏览器兼容性强。 2.著作权及专利证书要求 （1）“数字化节能监管平台”所使用的采集网关必须取得相关专利证书，并提供权威机构的产品检测报告； （2）“数字化节能监管平台”包含的软件平台必须取得相应软件著作权。 3．功能要求 3.1系统平台管理：用户角色权限管理；子系统菜单管理；数据字典管理；全局参数管理；建筑管理；部门管理；水电回路管理；通讯网关、无线采集器、无线集中器、终端设备统一设备管理（包含设备基本信息、通讯参数配置等）；建筑能耗统计规则管理；部门能耗统计规则管理；分时、阶梯价格管理、数据通讯采集日志（系统应具备保留最近3个月的每笔采集日志）查看。 3.2告警消息配置管理：实现告警消息模板配置（包含：告警消息模板定义、消息类型与级别定义）、消息发送规则配置（包含：消息日/月发送次数，节假日发送规则、发送方式配置）、消息历史查询、消息发送历史查询等。 3.3设备在线情况展示：按建筑、网络区域等进行通讯网关、无线采集器、无线集中器、终端设备在线/离线情况实时展示；终端设备分合闸实时状态展示。 3.4设备采集实时情况展示：所有终端表计数据采集实时情况展示，包含每块表计实时采集读数、实时采集时间、采集数据异常情况等。 3.5现场复杂线路网络环境下的能耗数据实时采集、数据采集周期1分钟到1小时自定义、远程分合闸、指令下发等控制功能。 3.6具备数据补采，结合通讯网关的数据冻结功能，保证当服务器与通讯网关断连15天以内，终端表计数据能补采得到。当超出这一时间范围或终端表计与通讯网关断线时，能对实时能耗数据进行均值平摊或根据历史数据进行经验数值平摊处理，以保证各类统计的尽可能的有效性和合理性。 3.7能耗大屏展示：以非常直观方式展示当前客户的建筑、部门、人数等基本信息，本日、本月、本年的用能整体情况（按单位面积/人数），包含水电气空调等大的分类分项用能情况（按单位面积/人数）。 3.8建筑（部门/回路）实时能耗展示：按建筑（部门/回路）树形列表方式展示出当前建筑（部门/回路）的基本信息（建筑年代、人数、面积、类别等）和整体能耗情况，包含子建筑（部门/回路）本月、本年水电（空调）用能（按单位面积/人均）排名、国家导则分类分项（用户自定义分项）水电（空调）用能（按单位面积/人均）情况。 3.9用电/用水/空调实时运行参数展示：按建筑、部门、回路树形列表方式展示出水电表、分体空调实时参数（读数）、设备基本信息、当前实时通讯状态、分合闸状态、最近72小时用量数据（需要实现按时间选择查询）、早中晚时段用量数据。 3.10换表与表计上线：表计现场安装到位后（包含换表），系统平台能非常方便的进行换表操作，录入新表厂家、规则型号、表计地址、倍率、表计实际上线时间（需支持现场换表后没有立即进行系统换表而产生了使用量的情况）、表计初始化读数（需支持新上线或换表时表计初始化读数不从0开始的情况）。 3.11能耗计算与统计：①：根据现场实际复杂情况做到建筑/部门/回路/子系统/分类分项/用户自定义分类等能耗统计灵活配置（支持虚拟设备、支持四则运算公式、支持虚拟建筑/部门/回路）；②：各水电表及空调任意时段用能明细数据（日月季度年、折算成标煤和费用）以及对比情况展示；③：建筑/部门/回路（按日周月季年/四季/时段；按总量/人均/单位面积/折算成标煤）统计对比（同比/环比/组成比/偏差分析/相关性分析等）。 3.12节能分析：系统应具备按建筑/部门/回路/子系统的综合分析、回路平衡分析、跑冒爆管分析、待机功耗排名等各类深度数据挖掘分析功能。 3.13告警消息：系统应具备设备故障/网络故障/数据采集及通讯异常告警提醒（系统其他功能的所有预告警都支持WEB/手机短信/微信/手机）。 3.14能耗指标管理：系统应具备手工指标数据录入、建筑、部门以及单个水电表（空调）的能耗指标管理（按面积/人数/按单个表计等）、指标超限报表管理。 3.15变压器线路监测：系统应具备对变压器配电室变压器实时监控功能，包含变压器线路基础信息配置，对变压器各相电压、电流、功率因素、有功、无功的实时对比曲线展示；电压、电流功率因素的平均/最大/最小值统计（及发生时间）；变压器线路的负荷、电压、电流超限、运行状态的计算与预告警；变压器缺相告警等。 3.16系统：能耗整体监测；按建筑、部门科室、管线回路能耗监控；网关、表计、分体空调的实时监测与远程控制；年月日特定时段能耗的监控；待机功耗分析、跑冒滴漏分析、管线回路平衡分析等数据挖掘分析功能。 二、其他要求： ★与学校现有的能耗监管平台无缝对接，并能提供原厂商对接承诺或提供合理的替代方案保证前期所有表具在新系统内正常使用. ★提供软件证书影印件，原件备查。 | 套 | 1 |
| 2 | 预付系统1-8栋宿舍升级 | 定制开发，1-8栋宿舍可对一个房间两块电表进行一个账户管理（缴费、能耗分项采集统计）技术指标： 管理台：显示当前离线网关数量和未正常扣费账户数量、本年月日充值金额、缴费方式统计、最近充值记录、消费排行、欠费排行等数据图表。 充值退费：支持网页和手机微信端执行充值和退费操作，充值自动来电，欠费自动断电。 电流监测：以表格和图表的形式显示各表计的电流及相关参数，可按时间段查询，表格可导出文档。 账户查询：查询账户信息和操作记录，包括以下内容 账户缴费查询：以操作人、账户、操作类型、支付方式、时间段为筛选条件，查询各账户的操作记录，以表格方式展示，可导出文档。 个人记录查询：查询某一账户的所有充值和缴费的记录明细。 账户欠费查询：按是否无限透支和是否为公共账户为筛选条件，查询所有欠费账户信息，以表格方式展示，可导出文档。 账户清零查询：查询账户的清零记录。 账户换房查询：查询账户的换房记录。 ★批量功能：可以批量开户/销户、批量透支、批量通断电、或批量预设基础电，批量统一下发给用户一定免费的用电金额（可设置），并累加至各用户的剩余金额中。离校时能够批量核销用电和批量销户，减少操作的工作量。同时对多数设备进行开户的功能；可以通过选择“整个区域”、“整栋建筑”或“单个设备”进行批量开户或单独开户；可以对所有设备进行一次性批量开户，也可以指定一个设备单独开户。水表、电表可以在同一账户，也分开做独立账户。 统计报表：包括交易方式报表、交易明细报表、各时间段对比、月交易报表、年交易报表、综合报表、对账日志报表、缴退费统计报表、线损报表，都可导出文档。 消息通知：对账户的缴退费操作、余额不足、销户通知、计算异常等情况可以网页、邮件、手机短信的方式通知用户。 二、其他要求： ★与学校现有的预付费管理系统无缝对接，并能提供原厂商对接承诺或提供合理的替代方案保证前期所有表具在新系统内正常使用. ★对原有的预付费管理系统进行升级，1.要求对一个房间两块电表的房间进行一个账户管理（缴费、能耗分项采集统计） | 套 | 1 |
| 3 | 预付系统9-12栋宿舍升级 | 定制开发，9-12栋对一表双控的房间的进行一个账户管理（缴费、能耗分项采集统计）.技术指标： 管理台：显示当前离线网关数量和未正常扣费账户数量、本年月日充值金额、缴费方式统计、最近充值记录、消费排行、欠费排行等数据图表。 充值退费：支持网页和手机微信端执行充值和退费操作，充值自动来电，欠费自动断电。 电流监测：以表格和图表的形式显示各表计的电流及相关参数，可按时间段查询，表格可导出文档。 账户查询：查询账户信息和操作记录，包括以下内容 账户缴费查询：以操作人、账户、操作类型、支付方式、时间段为筛选条件，查询各账户的操作记录，以表格方式展示，可导出文档。 个人记录查询：查询某一账户的所有充值和缴费的记录明细。 账户欠费查询：按是否无限透支和是否为公共账户为筛选条件，查询所有欠费账户信息，以表格方式展示，可导出文档。 账户清零查询：查询账户的清零记录。 账户换房查询：查询账户的换房记录。 ★批量功能：可以批量开户/销户、批量透支、批量通断电、或批量预设基础电，批量统一下发给用户一定免费的用电金额（可设置），并累加至各用户的剩余金额中。离校时能够批量核销用电和批量销户，减少操作的工作量。同时对多数设备进行开户的功能；可以通过选择“整个区域”、“整栋建筑”或“单个设备”进行批量开户或单独开户；可以对所有设备进行一次性批量开户，也可以指定一个设备单独开户。水表、电表可以在同一账户，也分开做独立账户。 统计报表：包括交易方式报表、交易明细报表、各时间段对比、月交易报表、年交易报表、综合报表、对账日志报表、缴退费统计报表、线损报表，都可导出文档。 消息通知：对账户的缴退费操作、余额不足、销户通知、计算异常等情况可以网页、邮件、手机短信的方式通知用户。 二、其他要求： ★与学校现有的预付费管理系统无缝对接，并能提供原厂商对接承诺或提供合理的替代方案保证前期所有表具在新系统内正常使用. ★对原有的预付费管理系统进行升级，1.对一表双控的个房间的进行一个账户管理（缴费、能耗分项采集统计） | 套 | 1 |
| 4 | 3栋教师公寓 | 3栋教师公寓300多块电表完成了数据化、指标化、可视化、用电预付费管理等功能。增加教师公寓移动查询功能、缴费功能。 二、其他要求： ★与学校现有的预付费管理系统无缝对接，并能提供原厂商对接承诺或提供合理的替代方案保证前期所有表具在新系统内正常使用. | 套 | 1 |
| 5 | 能耗对比分析功能设备实时监控 | 所有电表当前状态的统计信息；对单个电表电能参数的实时监控，提供实时即抄功能；单个电表24 小时内功率变化分析；单个电表每日用电量统计；提供对单个电表数据维护功能，可添加，修改和删除电表某时刻的上报示数；提供单个电表维护功能，如电表换表记录，维修记录以及电表所属组织变更履历；提供单个电表能耗预警查询功能，如违反电表所属能耗模型的记录查询以及不符合待机功耗设置的记录查询；电表信息实时在线采集、监测、图表分析及日、月、年度的环比、同比报表。 构建用电管理系统： a. 为各楼栋用电总量提供考核、管理依据； b. 为学校电网异常用电现象的发现提供分析依据，电耗异常短信提醒。 c. 对现有建筑、地表做到最小破坏或无破坏。 24小时电量记录曲线图（可一小时采集数据一次）； 为未来各独立部门用电考核以及各办公室、公共实验室用电考核、收费管理创造条件。 提供某一时段内某个区域或组织的用电明细数据查询功能； 根据区域或组织以报表形式统计某个月每一天的能耗数据，可按不同的用电类型以及用电性质划分； 根据区域或组织以报表形式统计某一年每个月的用电数据，可按不同的用电类型以及用电性质划分； 提供各个区域或部门某月用电量对比功能，以及查询月的环比增幅与同比增幅； 提供某个区域或部门某月每天的用电量，可按用电性质或用电类型划分能耗，同时提供查询月每天的环比增幅与同比增幅功能； 提供某个区域或部门某一年每个月的用电量，可按用电性质或用电类型划分能耗，同时提供查询年每月的环比增幅与同比增幅功能； 某个区域或部门按能耗性质的年统计或月统计； 根据各个部门不同的情况（如部门人数，耗能设备数量等），对各个部门进行能源定额管理；提供定额分配明细查询功能；根据用电性质，对能耗结构分析； 待机功耗模型的设置，以及待机功耗模型下的电表查询；电表能耗匹配模型的设置，以及能耗匹配模型下的电表查询； 提供各个部门或各个区域的月电费结算功能；各个部门或各个区域某一年的月用电汇总信息统计。 | 套 | 1 |
| 6 | 专用工作站 | 处理器：I7-6700 3.2GHz 内存：8G *1 DDR3 硬盘：1TB SATAII RPM 3.5" 7200转高速防震硬盘 配备22”液晶显示器 键盘鼠标 | 套 | 1 |
| 7 | 投影仪 | ±30度梯形矫正: 垂直灯泡寿命: 8000(不含)-10000(含)小时片源内容: 其他缩放比: 1.5:1适用场景: 商务办公 家庭影院技术: 三片LCD技术变焦倍数: 1.2倍亮度: 2800流明分辨率(dpi): 1024x768dpi对比度: 2001:1-3000:1屏幕比例: 4:3灯泡类型: 超高压汞灯泡能效等级 | 套 | 1 |
| 8 | 缴费对接 | 定制开发，财务处、网络中心合作升级移动支付功能 | 套 | 1 |
| 9 | 洗浴能耗对接 | 9-12号学生公寓洗浴用水、饮用水水电系统对接 | 套 | 1 |

2. 建设目标

1．系统平台具有开放性、包容性和扩展性，预留未来容量不少于3000点位，方便今后第三方系统对接，同时要保障系统建设后未来5-10年内的先进性；

2．管理人员可通过平台实时计量、统计、监控各栋楼、各学院、各部门、各经营服务单位用电状态，为下一步能耗水耗指标管理提供数据支撑。

3  系统技术要求

3.1 技术规范

校园数字化能源监管系统工程设计、制造、试验、检验、安装、调试、验收除了应符合本技术规范要求及本技术规范所应用的标准和规范的相应要求外，还应遵照适用的最新版中国国家标准、部颁标准及地区规定和标准。以下规定和标准中的条例相互之间如有不一致时，本技术规范书选取要求高的条目。

- 《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》

- 《高等学校校园建筑节能监管系统运行管理技术导则》

- 《高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法》

- 《高等学校校园设施节能运行管理办法》

- 《节能监测技术通则》GB/T15316-1994；

- 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设分项能耗数据采集技术导则》；

- 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》；

- 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》；

- 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》中附件1、2的要求；

- 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》

- 《民用闭路电视系统工程技术规范》（GB50198-94）；

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）；

- 《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-96) ；

- 《智能建筑设计标准》(GB/50314-2000)；

- DL/T 645-1997《多功能电表通信规约》

- CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》

3.2系统结构

3.2.1 系统组成

本系统实现电能的分类计量，并预留天燃气等其他能源的接入。实现水、电等能耗分类、分项、分户计量，并向上一级能耗监测系统数据中心上传数据。系统由监管中心、主干通信网络、数据采集器设备、各种智能远传计量装置等组成。

- 实时在线监测：管理者可以随时随地通过internet进入系统查看各监控对象的用能情况，系统实时数据与相对应的计量表数据保持一致。

- 数据采集存储：系统可采集监测终端实时数据并存储到服务器中，系统提供海量信息存储且不影响系统速度。

- 统计分析：管理者可对系统存储的海浪数据自由组合进行统计、对比分析，同时系统根据预先设置的参数自己进行统计分析，并根据相关结果及时做出反应。

- 预警告警：系统通过实时智能统计分析，针对可能或已经产生的不良结果迅速做出反应，以手机短信等方式告知相关责任人以便及时采取对应措施。

- 定额管理：用户单位可将各类能耗指标人工导入系统，也可由系统对相对应的历史数据进行对比分析后自动生成管理指标并进行下发，系统根据这些指标进行实时控制并预警与告警。

- 通断控制：系统可自动或人工对能源输送载体进行远程开启或关闭操作。

- 自动控制：系统可以根据环境采集仪器提供的数据，通过对标准的分析，自动启动通风、净化设备对环境质量进行改善。

- 图文报表：管理者根据需求选取相关条件对历史数据进行组合，形成具有表格、饼状图、柱状图、现状图、雷达图等形式的报表。

- 能耗公示：系统可以通过手机、触摸屏、LED显示屏、网站、电子邮件等电子平台，也可通过单位自制其他媒介如文件、公示栏等对各类能源数据进行发布。

- 平衡分析：系统对通过能源供应系统的节点总计量表记数据与节点以下的分计量表计数据之和实时智能统计分析，判断平衡与否，以便及时发现偷漏等非正常能源消耗，从而达到安全用能，减少非正常能耗的目的。

- 数据填报：依据住建部、教育部能源数据填报要求，实现对各种能源数据的填报或批量导入，解决项目分期实施过程中用能数据的统一分析管理。通过对未实时监控区域能源数据登记、汇总、填报，将该区域的用能信息录入系统中。

- 审计评估：对能源的使用情况进行审计，并根据评估指标体系对节能工作进行科学评估。通过对系统中的能源数据进行能源审计与考核评估。

3.2.2节能监管平台基本功能

1、数据采集

数据采集模块实现与大量能耗采集器的并行通讯，完成能耗数据的接收、预处理和存储功能。实现对建筑能耗采集设备的集中管理、配置、状态监控等功能。

2、数据处理

实现对数据采集软件子系统的接收的数据包进行校验和解析，规范化采集时间，根据配电支路安装仪表的情况构造用能模型，并根据用能模型对原始采集数据进行拆分计算得到分项能耗数据，并将原始能耗数据和分项能耗数据保存到数据库中。该模块包含如下功能：

数据校验、数据包解析、归一化预处理、拆分计算、数据持久化、建筑能耗采集设备的集中管理、配置、状态监控

数据库服务（采集服务器）后台采集服务程序实现了与大量能耗数据采集器的并行通讯，并可完成能耗数据的接收、预处理和存储功能。基于管理平台可以实现对建筑能耗采集设备的集中管理、配置、状态监控。

采集日志：查询系统的采集率，通讯成功率，当时成功率，采集成功率。

3、辅助能源审计

对能源的使用情况进行审计，并根据评估指标体系对节能工作进行科学评估。通过对系统中的能源数据进行能源审计与考核评估。

3.2.2 预付费管理系统

- 能耗实时监测：通过多功能通讯网关将表计上的计量数据采集到数据服务器上，并对电表水表等智能仪表用能情况实时监控。实时监控网络状态、用电状态、实时电量、电表档案详细查看。

- 预付费功能：可以通过软件实现电能的购买或退费。一卡通自助购水、购电，预交水、电费后，计算机直接将数据传给各个对应学生宿舍单元的智能电能表和水表，系统对学生宿舍预存电量和用水持续计量；水电的单价可自主调整；水电计费可按照峰、谷、平时段分别计费。在缴费页面，只要输入房间号就可以快速查询相关的房间，选中对应房间就可以进行缴费操作：

- 报警功能：系统可实现低电量报警、断电报警、超负荷报警、离线报警等报警功能，并能捆绑短信、邮件或大屏幕显示等实时提醒用户。

如当用户的用电量低于设定值时，可通过短信方式向低电量用户发布信息，管理使用更方便。（ps:前提是开通短信猫或第三方短信服务）

- 多费率功能：支持阶梯电价结算，可设定系统内用电单元是否启用阶梯电价功能。

- 透支功能：根据用户类别不同可设置不同允许使用的透支金额（可禁用此功能）。当剩余金额用尽时，用户还可以继续正常使用，直至预置的协议透支金额用尽，电表方才切断用户用电，此时用户必须重新充值恢复用电，并且会自动扣除透支金额。

- 负载管理：可对系统内任意区域的用电单元设定其最大负载值。

- 批量功能：可以批量开户/销户、批量透支、批量通断电、或批量预设基础电，批量统一下发给用户一定免费的用电金额（可设置），并累加至各用户的剩余金额中。离校时能够批量核销用电和批量销户，减少操作的工作量。同时对多数设备进行开户的功能；可以通过选择“整个区域”、“整栋建筑”或“单个设备”进行批量开户或单独开户；可以对所有设备进行一次性批量开户，也可以指定一个设备单独开户。水表、电表可以在同一账户，也分开做独立账户。

- 远程控制功能：经授权的管理人员可以通过计算机远程控制终端用户的通／断电状态，强制终端电表分/合闸。也可以在批量操作页面中批量分/合闸。

- 合并帐户功能：支持帐户合并功能，如有多个门面或多个水电表可以统一到一个帐户缴费。水电混合帐户支持以电控水，即帐户余额不足时断电以实现没有带阀控的水表缴费。

- 帐户交换：可以通过帐户交换功能实现换房操作，或者用户有房间调动需要更换交费帐户

- 换表操作：系统支持在表计出现故障或其它不可抗拒的原因下进行表计更换。

- 定额配发：提供每月的免费电下发方案，只要配置好下发策略。选择对应的房间，即可根据房间人数做下发操作。选择已经配置好的定额配发方案，根据需要选择是否需要重复下发，如本月已经定额配发过一次，还需要配发，则勾选需要重复下发。点击“设置”，完成方案下发。

- 查询功能、报表功能：在允许的权限内。单户查询，可随时查询任一户的购电、购水缴费记录或用量，自己能够了解自己的用电情况、充值记录等，并能够修改查询密码、定制短信报警、及邮件报警。每层楼查询，可随时查询任一楼层全部住户购电、购水缴费记录或用量。查询区域用户已购/剩余量、功率、通断状态等。系统管理员可按时段进行查询，并且针对某一个住户应显示相邻住户的对应数据信息；各楼、各区域、各用户、各时段、各类用户水、电可单独统计；可按楼、按区域、按时段、按不同用户分类进行水、电分项目统计、合计；可进行全部水、电分项目统计、合计；可按已缴费、未缴费、免费等项目查询、统计；各项查询结果可导出为文本形式，自动生成统计报表、图表等。可查询自动生成的售电报表，了解售电的总体数据，并可追溯到每笔售电记录。

3.2.3能耗对比分析功能

能耗监管

建筑分项用能数据分析应展示主要包含用能总量、同类建筑用能、详细用能动数据分析展示等功能。界面采用直观的图形化界面（柱状图、饼图、仪表盘等呈现方式）来分析展示能耗数据。系统查询用能项属性、分组实时值、分组历史值、同类建筑单位面积分项用能以及自定义建筑用能等。

该模块包含如下功能：

能耗分析、能耗总量（总楼栋数、总设备数量、总用能人数、今日用能等）、建筑能耗排名、部分能耗排名、电能分项统计、年度能耗对比、历史能耗对比、本月总能耗、能耗统计、同比分析、环比分析、能耗公示、能耗评估等

4、能耗查询

可实现对建筑能耗数据基本信息、能耗动态值、能耗历史值等的查询，明细查询可以查询按照楼栋、楼层、区域或是部门等条件按照时间段显示出来，查询结果可以导出为*.XLS、*.DOC、*.PPTX或*.PDF文件。

5、信息维护

平台系统维护功能强大，具有对行政区域、折标系数、不同类型建筑、能耗信息、分项分项能耗编码、学校信息、建筑附加信息及建筑信息等基础信息维护，以及建筑物能耗采集器信息、计量仪表信息及其参数、产品信息、采集器和计量仪表的对应关系专业信息的维护。

6、能耗报警

系统提供能耗监测报警（能耗监察、能耗异常追踪）、E-mail报警、短信报警、能耗报警报告自动生成、能耗报警记录查询等功能，主要功能描述如下：

1）设置APP软件、短信、邮件等提醒时间周期或频率；

2）对于预警、告警事项设置APP软件、短信、邮件等发送方式；

3）用户在线时优先通过即时通信提醒，非在线状态下通过短信、EMAIL等方式提醒。

4）用于管理和查看消息提醒的日志记录；

5）该模块由系统管理员对统一消息提醒、定时、频率作统一规划。

注意：个人可以在个人设置中设置是否接收手机短信、邮件、即时通信的提醒。可以设置邮件信息是否在短信、即时通信工具中同时提醒。

7、能耗公示

显示校区概况信息，包括:用能人数、楼栋数量、总建筑面积、各类能源消费总量等数据，其中能耗数据使用分析和比较的方式展现出来。

总用能情况：将特定时间范围内某建筑或某部门用能用水情况显示到首页；

建筑分项能耗：将特定时间范围内某栋建筑的各项能源消耗进行公示；

单位建筑面积能耗水耗：	将特定时间范围内某栋建筑或某部门单位面积能耗水耗进行公示；

人均能耗水耗：将特定时间范围内某栋建筑或某部门人均能耗水耗进行公示；

部门能耗水耗：将特定时间范围内某部门能源消耗情况进行公示。

实时显示所监测建筑的实时数据、历史能耗数据、各种电力参数变化趋势曲线。显示72小时用电（用水）柱状图、线状图、时段用电（用水）图等。实时查看设备的工作状态，设备异常及时提醒。能耗分析结果以及能耗有关的公告可通过触摸屏、电子显示屏、web页面、邮件等媒介进行实时能效公示与信息发布与自助查询。

3.2.5系统功能

系统将具有如下功能：

- 系统自动采集校园各建筑的分类能耗和分户电量数据并存贮在中心数据库，保障系统建设后未来5-10年内的先进性；

- 系统实时监测变电所各供电回路的电压、电流和功率等电力参数，识别有效负荷与无效能耗，从而可通过技术或行为节能方式，实现建筑的有效节能；

- 对重点区域耗能点实施遥测、遥信、遥控；

- 考虑到多种第三方管理系统如校园监控系统、学生门禁系统、校园一卡通、学生宿舍电控系统等系统接入，要求系统平台具有开放性、包容性和扩展性，预留未来容量3000个点位，方便第三方系统对接，为今后综合性的数字化校园做好充分的技术准备；

3.3节能监管系统应用软件

3.3.1 软件概述

校园数字化能源监管平台应用软件须符合国家建设部相关的五个技术导则要求，并且取得国家知识产权局颁发的软件著作权认证，经过相关部门的软件测试。

3.3.2 能源监管系统应用软件应实现的主要功能

3.3.2.1 管理与维护功能

根据管理需要，系统应包括多级能耗模型管理系统、权限管理系统、运行维护系统等，实现区域、建筑、能耗统计单元、能耗表计等模型的维护管理，可以根据区域、用能类别、用能项等，建立多级的权限区域，为不同的用户或用户组分配权限，获取系统操作日志和维护日志管理。

3.3.2.2 数据采集与存储功能

分类能耗、分项电耗、分户电耗数据实时采集，变电所及大楼供电回路电压、电流、功率、功率因数等电力参数据的实时采集并存储在能源监管中心数据库。

3.3.2.3能耗数据查询打印功能

对经过数据处理后的分类分项能耗数据进行分析汇总和整合，通过静态表格或者图表方式将能耗数据展示出来，并将展示的数据打印成纸质文件。

3.3.2.4网络管理功能

网络管理功能（即设备报警管理功能）对所有监测中的仪表进行报警管理，一旦仪表出现异常情况，在网络管理画面都可以立刻显示出，并发出报警声音及时提醒管理人员，可以手动对报警信息进行处理。

3.3.2.5 实时能耗数据展示功能

系统软件应可以实时显示所监测的建筑的实时及历史能耗数据及各种电力参数的变化趋势曲线。

3.3.2.6能耗数据定时上报功能

要求主要包含数据提取、数据打包、数据加密、发起连接、数据发送、上报日志查询等功能，数据包格式要符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》和《 高等学校节约型校园建设管理与技术导则 》要求。

3.3.2.7 友好的图形化操作界面

校园能源监管平台系统软件采用图形化人机界面，软件界面体现整个校园建筑能源节能监管平台的系统模拟图，在操作界面上可直观地反映出整个系统的概貌、运营情况以及控管点的地理分布。

在系统模拟图上点击各不同功能模块可进入相应子系统和访问相应子系统的详细数据。

在模拟图通过点击相应的图标可对监控对象实施遥信、遥测，而且能够调用到更为具体的监控信息。

3.6.2.8能耗专题分析与审计功能：

1、要求系统提供专题的能耗分析，为节能管理人员进行对于安徽医科大学特点专项用能提供相关决策辅助；

2、主要的专题分析包括高校各类建筑用能效率综合分析；

3、工作时间与非工作时间用能分析和典型绿色建筑能效分析；

4、系统能自动生成分析结论，管理人员可根据实际情况调整分析标准。

5、通过对能耗数据的综合处理与运算，形成各类统计学图表，实时反映历史能耗对比与未来能耗趋势；

6、实现能源指标的合理度评价、能耗走势的科学预测；

7、建筑能耗综合信息；

8、单位建筑面积能耗分析；

9、人均能耗测算；

10、分时、分区能源消耗对比分析；

11、能源指标与历史及预测能耗走势对比分析；

12、自动生成各类能耗综合报表；

3.3.2.9 节能控制功能（预留功能，即未来系统能实现的功能）

未来对路灯、楼层中的空调等用电能耗较高的设备，根据各部门和区域的工作时间实施遥测、遥信和遥控，在非工作时间关闭这些设备，以节省电耗。

注意：本次采购的节能监管系统应用软件必须具备以上所有功能

3.3.2.10其它要求：

1、采用B/S架构和C/S架构实现。学校领导、水电管理人员、院系部门管理人员通过授权可以利用校园网访问本系统实现数据查询和管理，要求业务流程清晰，其核心技术先进，操作便捷，人机交互过程简单清晰，能够满足各种不同层次管理权限的人员使用需求；

2、学校掌握全部密钥、接口和协议；

3、各种能源数据完整齐全，便于查询数据；报表规范，符合《高等学校校园建筑水电监管智能化系统建设技术导则》相关规定；

4、界面设计风格简约美观，庄重大方，能够彰显安徽医科大学的特色；

5、能够实现到部门和到房间的多级计量管理，统计分析以部门、建筑单体和耗能性质等为对象；

- 有基于此平台构建短信互动平台的成熟接口；

7、要求系统提供能耗监测、建筑分项用能数据分析展示、建筑用能查询等功能；

8、提供完善的分级授权访问方式，以保障系统管理的安全性；

9、在线控制功能；

10、能实现与学生宿舍智能控电系统对接。

3.3 系统的交付

系统交付时，中标方必须将招标方基础数据（信息）事先录入系统中，同时向招标方完全开放系统的源代码，版权归双方所有，系统要有可扩展性、稳定性和实时性。并随时提供系统的升级维护服务。

4 项目实施要求

4.1	产品运输、保管及保险

中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格；负责其派出的施工人员的人身意外保险。

4.2	验收要求

验收由校方会同相关专家与中标人依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行；验收合格符合国家住房和城乡建设部要求后，方可交付使用。

隐蔽工程随工验收，今后不得补办。

验收完毕后，由校方及中标人在验收报告上签名。

4.3	售后服务要求

4.3.1	系统维护

定期维护：投标人在投标时须提出系统的定期维护计划，要求每月至少定期回访1次。

对用户要求的不定期维护提出响应措施，对用户提出的维护响应时间不超过3小时。

文档更新：实施系统维护或修改设计后，应在一周内更新有关技术文档并提交用户。

4.4.2	 技术支持

提供7×24小时的网上技术咨询服务。

4.4.3	 故障响应

提供7×24小时的故障服务受理；受理后3小时内提供处理方案；

对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供8小时的现场支援。

4.5	培训要求

投标人应负责对采购单位人员进行全面技术培训。培训内容包括以系统（含软硬件）技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的初级培训和以数据库优化、网络监控及系统配套管理软件等内容为主的中、高级培训、认证资格培训和专业培训（课程由采购单位自选，不必考证获证）。投标方须提出详细的用户培训计划，至少包括对主管领导、受理调度人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划。

能耗监测软件培训。投标人应负责对采购单位能耗监测技术管理者进行全面的技术培训，准备好完善的培训内容，使得运行管理人员对系统性能及能耗特点的认识得以提升。

三、付款方式

调试验收合格并审计后采购人向中标人支付合同总额100%款项。

四、违约责任

如货物质量与式样与招标人要求不同，中标人必须更改或更换同类产品，否则招标人有权终止合同，并扣除合同履约保证金作为违约金。

五、投标费用

1、投标人自行承担投标发生的所有费用。

2、招标人不收取任何费用。

六、投标保证金

1、该项目投标保证金为1000元。在投标时以现金形式提交保证金，用信封单独密封，保证金交至安徽职业技术学院行政楼1127室国资办。并在信封表面注明投标单位，联系人和联系方式。

2、未提交保证金的，视为放弃本次投标资格。

3、缴纳保证金的投标人无故未参加投标的，招标人有权收取其保证金的10%作为违约金。

4、未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还。

5、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其投标保证金作为违约金。

七、投标文件编制

（一）投标文件的签署及内容确认规定

1、投标文件分为正本一份，副本二份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有投标人、联系人、联系方式等信息。投标报价单用小信封单独密封，装入投标文件正本内，并在信封表面注明投标单位信息，联系人和联系方式。

2、正本与副本如有差异，以正本为准。

3、投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

4、投标文件的正本和副本，应包括有招标文件规定的全部文件以及投标人认为必要的文件。

## （二）投标文件开封

1、收到可“撤回”通知的投标文件将不予开封。

2、迟到的投标文件将被拒绝。

## （三）投标文件的澄清

为有助于对投标书的审查、评价和比较，评标期间可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交，但不得对投标报价或实质性内容做任何修改。

## 八、投标纪律

1、投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

2、投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

3、投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，破坏公平竞争。

4、投标人不得打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

5、投标人若违反上述要求，其投标将被废除。

6、投标人应仔细阅读本招标文件，严格按照本招标文件的内容和要求编制应答文件，并承担应答文件编制和递交过程中的一切费用和风险。

# 九、投标文件递交和开标

1、投标截止时间：2018年12 月6日上午9：00

2、递交投标文件地点：新校区行政楼1127室

3、开标时间：2018年12月6日上午9：00

4、开标地点：行政楼1127室。

5、联系人及电话：

张老师     电话：0551-64680165

十、评标办法

本项目评标办法：合理低价。

十一、中标

（一）中标通知

1、评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2、招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3、未中标的其他投标人招标人评标结束后退回投标保证金，不再另行通知。

（二）履约保证

1、中标人需缴纳履约保证金6000元，合同签订时缴纳。

2、中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1、中标人从收到中标通知的10日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2、招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3、其它相关事宜另行约定。

## 安徽职业技术学院学生公寓电控管理平台升级改造项目

## (AZY—2018—088)

## 投

## 标

## 文

## 件

## 单位名称：

## 投标时间：

## 一、投标文件的编制

## 1、详见“投标人须知”第七条。

## 2、投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标授权委托书 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 投标报价汇总表（报价清单） |  |
| 4 | 服务承诺 |  |
| 5 | 其他有关证明文件 |  |

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （项目名称） 的项目，以本公司的名义签署投标书，进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

- 授权委托日期：         年     月     日

附件二

- 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标项目编号为  {项目编号}  的  {招标项目名称}  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经我公司研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　             　　　　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款承担上述项目的检测及服务。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按招标人的要求如期开工、竣工。

4、一旦我方中标，我方保证按照招标要求完成项目内容。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

- 投标报价汇总表

项目名称：                                             年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

## 根据招标文件制作软件和硬件报价明细表

附件四

资质及相关资料

1、投标人资质证书（加盖公司红章的复印件）

2、营业执照（加盖公司红章的复印件）

## 3、服务承诺