安徽职业技术学院

2020年暑期零星维修工程招标文件

项目名称: 安徽职业技术学院2020年暑期零星维修工程

项目编号:  AZY-2020-037

2020年7月

目  录

一、招标公告	3

二、投标人须知前附表	4

三、采购需求	5

四、投标人必须提交的资料（投标文件）内容	6

五、投标文件	7

六、评标办法	8

七、其他事项说明	8

- 一、招标公告

经学校研究决定，现以公开招标方式对“安徽职业技术学院2020年暑期零星维修工程”项目进行采购，欢迎具备条件的国内供应商参与投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：AZY-2020-037

2、项目名称：安徽职业技术学院2020年暑期零星维修工程

3、项目预算：45万元

4、项目概况：安徽职业技术学院2020年暑期零星维修，相关要求详见本公告发布网页的“文件下载”一栏中的招标文件。

二、投标人资格

1、在中华人民共和国境内注册的独立法人；

2、应具备行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质；

3、具有在合肥市内的本地化服务能力；

4、本项目不接受联合体投标。

三、报名时间及方法

1、报名时间：2020年 7 月24日 至 2020年 7 月 28日

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至1165275067@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

四、开标时间及地点

1、开标时间：2020年 7 月31日 下午2:00

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1206室

五、联系方法

单位：安徽职业技术学院

地址：合肥市新站区文忠路2600号

联系人：周老师

电话：0551-64680165

六、其他事项说明

1、招标文件的领取：自招标公告发布之日起从招标公告发布网页下载。

2、投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、招标文件和成交人的投标文件将成为合同附件。

4、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。

- 二、投标人须知前附表

1、前附表

| 序号 | 序列名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽职业技术学院2020年暑期零星维修工程 |
| 2 | 地点 | 安徽职业技术学院 |
| 3 | 招标人 | 安徽职业技术学院 |
| 4 | 项目概况简要说明 | 安徽职业技术学院2020年校园暑期零星维修（详见工程量清单） |
| 5 | 招标范围 | √招标公告 □其他说明 |
| 6 | 标段划分 | 1个标段 |
| 7 | 承包方式 | 总承包 |
| 8 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 9 | 资金来源 | 校内资金 |
| 10 | 计价方式 | 采用 全费用综合单价 报价法 |
| 11 | 工程工期 | 合同工期：合同签订后30天内完成。 |
| 12 | 质量标准要求 | 质量标准：验收合格 其它说明：/ |
| 13 | 付款方式 | 验收合格、审计定案后，付至审定值的95%，余款5%为质保金，质保24个月。 |
| 14 | 评标定标办法 | 本项目采用有效最低投标报价总价算术平均值评审中标法 |
| 15 | 资格审查方式 | 资格预审 □资格后审 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 1、在中华人民共和国境内注册的独立法人； 2、应具备行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质； 3、具有在合肥市内的本地化服务能力； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 17 | 勘察现场 | 本项目2020年7月29日上午9:30集中勘察现场，否则不接受投标。联系人：高老师 集中报到地点：行政楼311B室 |
| 18 | 投标人的替代方案 | 不采用 |
| 19 | 投标文件 | 1、投标文件正本一份，副本两份； 2、投标文件应用A4纸胶装装订（不允许活页)，否则不予接受。 |
| 20 | 现场条件 | 具备开工条件 |
| 21 | 招标人提供的招标文件、图纸及其他资料资料 | √招标文件 |
| 22 | 投标文件递交截止及开标时间 | 2020年 7 月31日 下午2:00 |
| 23 | 开标地点 | 安徽职业技术学院行政楼1206室 |
| 24 | 递交投标文件注事项 | 按照招标文件相关规定递交投标文件 |
| 25 | 开标注意事项 | 投标人参加开标大会时须携带以下资料原件备查：若是投标人的法定代表人到场的应出示本人居民身份证和法定代表人身份证明书原件；若是授权委托代理人到场的应出示本人居民身份证和有效的授权委托书原件。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权在招标人。 |

- 三、采购需求

1、采购内容

| 2020年暑期零星维修清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 项目 | 技术要求 | 单位 | 暂定量 | 备注 |
| 1 | 学生宿舍 | 墙砖粘贴 | 拆除破损旧砖，清理原垫层，防水处理（有水房间），找平；按原材质、原色、原施工方法粘贴新墙砖（200×300），浆缝。 | m2 | 62 | 瓷砖品牌需选择：马可波罗、东鹏、诺贝尔、冠珠、蒙娜丽莎。粘合剂品牌需选择：百得、美巢、雨虹。 |
| 2 |  | 地砖粘贴 | 拆除破损旧砖，清理原垫层，防水处理（有水房间），找平；按原材质、原色、原施工方法粘贴新地砖（600×600），浆缝。 | m2 | 33 |  |
| 3 |  | 墙面粉刷 | 破损墙、顶面铲除至水泥粉刷层，清理残余腻子，修补破损起砂粉刷层，刷墙固，批腻子2遍，打磨，刷乳胶漆2遍。 | m2 | 4750 | 乳胶漆品牌需选择：立邦、多乐士、美涂士，并使用以上品牌配套腻子粉等辅材。 |
| 4 |  | 阳台旧水池更换 | 破损水池拆除，清运；购买新水池安装。 | 个 | 37 |  |
|  |  | 新水池储备 | 购买同型号新水池，运送贮存至指定位置。 | 个 | 20 |  |
| 5 | 教工食堂 | 单层塑钢窗拆换 | 拆除旧单层塑钢窗，清运；购买、安装新单层88型塑钢窗。 | m2 | 21 |  |
| 6 |  | 带纱塑钢窗拆换 | 拆除旧带纱塑钢窗，清运；购买、安装新带纱88型塑钢窗。 | m2 | 40 |  |
| 7 |  | 防盗窗锁扣更换 | 防盗窗锁扣更换。 | 副 | 30 |  |
| 8 |  | 后堂天棚吊顶拆换 | 拆除原吊顶，清运；安装国标轻钢龙骨装配式U型（不上人型）吊顶（面层规格：600×600）；铝合金条闭缝。 | m2 | 215 | 铝板厚度1.0mm厚 |
| 9 |  | 单眼大灶维修 | 先维修，如无法维修，再更换新单眼大灶。 | 只 | 1 |  |
| 10 |  | 炒菜炉台腿更换 | 按现有规格更换炒菜炉台腿。 | 只 | 1 |  |
| 11 |  | 蒸饭箱移位，增加动力管线安装 | 按要求移位。 | 只 | 3 |  |
| 12 |  | 炒菜间排水道修复 | 炒菜间砖砌排水道、修补块料，面层贴砖(含清污、开孔)。 | m | 10 |  |
| 13 |  | 洗碗间给水管安装 | 洗碗间原爆裂水管处重新安装原材质、原管径室内给水管，含龙头、螺纹阀。 | m | 15 |  |
| 14 |  | 双管灭蝇灯安装 | 售卖间安装成套双管灭蝇灯。 | 套 | 3 |  |
| 15 |  | 铝合金平开门 | 拆除旧门，清理，门框修补，安装铝合金（铝合金厚1.2）平开门（12樘）。 | m2 | 36 | 厚1.2断桥隔热型铝材 |
| 16 |  | 排烟机更换，低压交流异步电动机调试 | 更换排烟机，低压交流异步电动机调试。 | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 排烟机及风管检查、清洗、修复 | 排烟机及风管检查、清洗、修复。 | 项 | 1 |  |
| 18 |  | 餐饮中心办公室防盗门更换 | 新购优质品牌钢制防盗门安装（与原门颜色、尺寸相同，含门锁）。 | 樘 | 1 |  |
| 19 | 7#配电房 | 散水坡新建 | 回填夯实，100厚碎石垫层，100厚C15面层（找坡），1米宽。 | m | 50 |  |
| 20 |  | 内墙粉刷 | 破损墙面铲除至水泥粉刷层，清理残余腻子，修补破损起砂粉刷层，刷墙固，批腻子2遍，打磨，刷乳胶漆2遍。 | m2 | 480 | 乳胶漆品牌需选择：立邦、多乐士、美涂士，并使用以上品牌配套腻子粉等辅材。 |
| 21 |  | 铁门刷漆（双面） | 清理除锈，刷防锈漆、面漆。 | m2 | 30 |  |
| 22 |  | 屋面防水 | 清理至基层，基层处理，按规范铺贴SBS防水卷材。 | m2 | 250 | SBS防水卷材品牌需选择：东方雨虹、科顺、德高、卓宝。 |
| 23 |  | 防静电环氧树脂地坪 | 面层清理找平，铺装防静电环氧树脂地坪。 | m2 | 120 | 环氧树脂地坪品牌、美彩、秀珀、东升、南宝 |
| 24 | 4#配电房 | 伸缩缝防水 | 清理原防水铁皮，修补，安装2mm厚不锈钢面板套件。 | m | 15 |  |
| 25 | 金工实训车间 | 窗沿破损修补 | 清理，修补打胶。 | m | 240 |  |
| 26 |  | 窗沿打胶防水 | 清理，打胶。 | m | 400 |  |
| 27 |  | 电动门 | 拆除旧门，安装新门（含装置、电机）。 | m2 | 28 |  |
| 28 | 教学楼、实训楼 | 楼顶门安装 | 新购40*40*1.0厚钢方管烤银色漆饰不锈钢板1.0厚制门（含门锁），安装。 | 樘 | 18 | 教A~E各1樘；经管楼1樘；建工、电气、化工、信息、纺织、机械各2樘。 |
| 29 |  | 铜质警示牌安装 | 楼顶通道门旁安装铜制牌匾。 | 块 | 12 |  |
| 30 | 学生宿舍 | 推拉门安装 | 新购铝合金外框全玻璃钢化推拉门，安装。 | 樘 | 1 | 8号楼1楼东 |
| 31 |  | 消防电动卷帘门安装 | 新购不锈钢电动卷帘门（含装置、电机），安装。 | 樘 | 2 | 1-2、2-3号楼消防门 |
| 32 | 教学楼、礼堂 | 脱落外墙真石漆修复 | 铲除空鼓、脱落外墙砖至砌块或混凝土层，清理墙面，刷墙固，防水砂浆找平，批腻子，喷涂真石漆（与原砖颜色相仿，按原砖尺寸分格），喷涂罩光剂。 | m2 | 130 |  |
| 33 | 校园广场 | 破损地面砖修复 | 拆除破损地砖（含部分大理石台阶和树池立面等），清理原干砂浆垫层，修补混凝土基层；按原材质、原色、原尺寸、原施工方法修复。 | m2 | 10 |  |
| 34 | 校园内 | 破损井盖更换 | 铲除破损井盖周边松散物，安装相应规格的成套球墨铸铁井盖，承重10吨。 | 套 | 6 | 直径500圆形井盖1个；直径700圆形井盖1个；700×700方形井盖4个。 |
| 35 |  |  | 废弃窨井上安装650×450水泥钢纤盖板。 | 块 | 1 |  |
| 36 |  | 铝合金门锁更换 | 铝合金门锁更换。 | 个 | 2 |  |
|  | 注： | 1、报价包含材料费、人工费、清运费、安全文明施工费、税费等所有相关费用。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、本项目禁止不平衡报价。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、材料进场后，必须经需求单位确认后，方可开始施工。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、每道工序完成后，必须经需求单位验收后，方可进行下一道工序。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、所有垃圾必须日产日清，清运出校后运送至市政指定场地（报价需包含清运费）。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、未尽事宜均按国家相关行业规范执行。 |  |  |  |  |

- 四、投标人必须提交的资料（投标文件）内容

详见招标公告下方的附件：投标文件

- 五、投标文件

1、投标文件的份数

投标人应递交壹份“正本”和貳份“副本”（分开装订密封于两个档案袋内）的投标文件，并明确标明“正本”与“副本”，资料袋密封后加盖单位公章。正本与副本都应胶装装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件的格式和书写

（1）投标人应参考采购人提供的投标文件范本格式，但格式可以进行扩展。

（2）投标文件正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。

（3）全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照采购人的书面要求进行的，或是供应商造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

3、投标文件的递交：

（1）投标人必须在2020年 7 月31日下午2：00前送达安徽职业技术行政楼1127室，逾期将被拒绝。

（2）采购人不向投标人支付招标补偿费，投标文件及相关资料归采购人所有，不予退回。

4、无效投标文件的规定

出现下列情况之一的，投标文件无效：

（1）投标文件未密封的；

（2）投标文件和资料袋未加盖公章的；

（3）在招标截止时间之后送达投标文件的；

（4）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

（5）互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

（6）投标人递交两份以上内容不同的投标文件，且未声明哪一份为有效的；或在同一份投标文件中报有两个或多个投标，且未声明哪个投标有效的；

（7）未实质性响应招标文件要求的；

（8）投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；

（9）违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。

- 六、评标办法

6.1 本项目采用有效最低投标报价总价算术平均值评审中标法。

6.2 详细评审办法

6.2.1确定有效值

抽取C值、确定评审范围：开标唱标前，由投标人代表随机抽取一个C值（C值在0.97、0.975、0.98、0.985、0.99中抽取）。

6.2.2 确定算术平均值计算范围

评标委员会对所有投标人投标报名情况及投标保证金缴纳情况进行审查,重点审查投标人是否依据资格审查文件、招标文件要求参与投标报名及递交投标保证金,审查合格的单位全部纳入算术平均值计算。

6.2.3确定算术平均值：

全部有效投标单位投标报价的总和除以有效投标单位家数得出算术平均值。

6.2.4 算术平均值与开标时抽取的C值相乘，得出最终的有效值。

6.2.5 投标报价低于有效值的作无效标判定。

6.2.6 对高于或等于有效值的投标报价从低到高（不高于控制价）依次进行商务评审，按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人（如有）。遇相同报价的，现场抽签确定排序。

- 七、其他事项说明

1、招标文件的领取：自招标公告发布之日起从招标公告发布网页下载。

2、投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、采购人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力，补充通知将在安徽职业技术学院网站上公布。

4、招标文件和成交人的投标文件将成为合同附件。

5、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。

- 八、负面清单

本工程在施工过程中及保修期内，如施工单位及现场负责人满足下列之一条者将被列入负面清单，采购人将拒绝列入负面清单的招标单位和现场负责人参与以后同类项目的投标。

1、未能按期交付使用；

2、施工过程中未能按要求对采购人施工现场中的其它物品进行有效保护的。

3、施工中，偷工减料，隐蔽工程使用劣质材料等，致使在使用过程中暴露工程质量不达标；

4、保修期内，未能在24小时响应采购人关于质量维护方面的要求。

安徽职业技术学院2020年暑期零星维修工程

(AZY-2020-037)

投

标

文

件

投标人：

年   月   日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 授权委托书、身份证复印件 |  |
| 三 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 四 | 投标报价清单 |  |
| 五 | 投标文件要求提供的其他资料 |  |

### 附件一

### 投标函格式

致：安徽职业技术学院

根据贵方“2020年暑期零星维修工程” （AZY-2020-037）招标公告，正式授权          （姓名）      代表供应商参加该项目的招标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标通知书规定提供交付的服务，总价为（人民币，大写）                  ________________元。如我公司为成交人，我公司承诺愿意按规定缴纳履约保证金。

2、我方根据招标通知书的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装、维修及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺投标低于同类货物和维修服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部招标通知书，包括招标通知书的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括招标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从投标前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标文件，并在招标有效期(45天)之内均具有约束力。

6、如果在招标后规定的有效期内撤回投标，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低投标的响应。

9、我方同意招标通知书规定的付款方式。

投标人基本账户开户名：             账号：

开户行：                         投标人公章

日    期：

附件二

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名）为我公司的合法代理人，就 安徽职业技术学院2020年暑期零星维修工程 的项目，以本公司的名义签署投标书，进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）性别 ：   年龄：

身份证号码：职务：

投标人：                                        （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

- 授权委托日期：   年   月   日

### 附件三

本地化服务情况一览表

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

投标人公章：（盖章）

### 附件四

| 2020年暑期零星维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 项目 | 技术要求 | 单位 | 暂定量 |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 学生宿舍 | 墙砖粘贴 | 拆除破损旧砖，清理原垫层，防水处理（有水房间），找平；按原材质、原色、原施工方法粘贴新墙砖（200×300），浆缝。 | m2 | 62 |  |  |  | 瓷砖品牌需选择：马可波罗、东鹏、诺贝尔、冠珠、蒙娜丽莎。粘合剂品牌需选择：百得、美巢、雨虹。 |
| 2 |  | 地砖粘贴 | 拆除破损旧砖，清理原垫层，防水处理（有水房间），找平；按原材质、原色、原施工方法粘贴新地砖（600×600），浆缝。 | m2 | 33 |  |  |  |  |
| 3 |  | 墙面粉刷 | 破损墙、顶面铲除至水泥粉刷层，清理残余腻子，修补破损起砂粉刷层，刷墙固，批腻子2遍，打磨，刷乳胶漆2遍。 | m2 | 4750 |  |  |  | 乳胶漆品牌需选择：立邦、多乐士、美涂士，并使用以上品牌配套腻子粉等辅材。 |
| 4 |  | 阳台旧水池更换 | 破损水池拆除，清运；购买新水池安装。 | 个 |  | 37 |  |  |  |
|  |  | 新水池储备 | 购买同型号新水池，运送贮存至指定位置。 | 个 |  | 20 |  |  |  |
| 5 | 教工食堂 | 单层塑钢窗拆换 | 拆除旧单层塑钢窗，清运；购买、安装新单层88型塑钢窗。 | m2 |  | 21 |  |  |  |
| 6 |  | 带纱塑钢窗拆换 | 拆除旧带纱塑钢窗，清运；购买、安装新带纱88型塑钢窗。 | m2 |  | 40 |  |  |  |
| 7 |  | 防盗窗锁扣更换 | 防盗窗锁扣更换。 | 副 |  | 30 |  |  |  |
| 8 |  | 后堂天棚吊顶拆换 | 拆除原吊顶，清运；安装国标轻钢龙骨装配式U型（不上人型）吊顶（面层规格：600×600）；铝合金条闭缝。 | m2 |  | 215 |  |  | 铝板厚度1.0mm厚 |
| 9 |  | 单眼大灶维修 | 先维修，如无法维修，再更换新单眼大灶。 | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 炒菜炉台腿更换 | 按现有规格更换炒菜炉台腿。 | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 蒸饭箱移位，增加动力管线安装 | 按要求移位。 | 只 |  | 3 |  |  |  |
| 12 |  | 炒菜间排水道修复 | 炒菜间砖砌排水道、修补块料，面层贴砖(含清污、开孔)。 | m |  | 10 |  |  |  |
| 13 |  | 洗碗间给水管安装 | 洗碗间原爆裂水管处重新安装原材质、原管径室内给水管，含龙头、螺纹阀。 | m |  | 15 |  |  |  |
| 14 |  | 双管灭蝇灯安装 | 售卖间安装成套双管灭蝇灯。 | 套 |  | 3 |  |  |  |
| 15 |  | 铝合金平开门 | 拆除旧门，清理，门框修补，安装铝合金（铝合金厚1.2）平开门（12樘）。 | m2 |  | 36 |  |  | 厚1.2断桥隔热型铝材 |
| 16 |  | 排烟机更换，低压交流异步电动机调试 | 更换排烟机，低压交流异步电动机调试。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 排烟机及风管检查、清洗、修复 | 排烟机及风管检查、清洗、修复。 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 餐饮中心办公室防盗门更换 | 新购优质品牌钢制防盗门安装（与原门颜色、尺寸相同，含门锁）。 | 樘 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 7#配电房 | 散水坡新建 | 回填夯实，100厚碎石垫层，100厚C15面层（找坡），1米宽。 | m |  | 50 |  |  |  |
| 20 |  | 内墙粉刷 | 破损墙面铲除至水泥粉刷层，清理残余腻子，修补破损起砂粉刷层，刷墙固，批腻子2遍，打磨，刷乳胶漆2遍。 | m2 |  | 480 |  |  | 乳胶漆品牌需选择：立邦、多乐士、美涂士，并使用以上品牌配套腻子粉等辅材。 |
| 21 |  | 铁门刷漆（双面） | 清理除锈，刷防锈漆、面漆 | m2 |  | 30 |  |  |  |
| 22 |  | 屋面防水 | 清理至基层，基层处理，按规范铺贴SBS防水卷材。 | m2 |  | 250 |  |  | SBS防水卷材品牌需选择：东方雨虹、科顺、德高、卓宝。 |
| 23 |  | 防静电环氧树脂地坪 | 面层清理找平，铺装防静电环氧树脂地坪。 | m2 |  | 120 |  |  | 环氧树脂地坪品牌、美彩、秀珀、东升、南宝 |
| 24 | 4#配电房 | 伸缩缝防水 | 清理原防水铁皮，修补，安装2mm厚不锈钢面板套件。 | m |  | 15 |  |  |  |
| 25 | 金工实训车间 | 窗沿破损修补 | 清理，修补打胶。 | m |  | 240 |  |  |  |
| 26 |  | 窗沿打胶防水 | 清理，打胶。 | m |  | 400 |  |  |  |
| 27 |  | 电动门 | 拆除旧门，安装新门（含装置、电机）。 | m2 |  | 28 |  |  |  |
| 28 | 教学楼、实训楼 | 楼顶门安装 | 新购40*40*1.0厚钢方管烤银色漆饰不锈钢板1.0厚制门（含门锁），安装。 | 樘 |  | 18 |  |  | 教A~E各1樘；经管楼1樘；建工、电气、化工、信息、纺织、机械各2樘。 |
| 29 |  | 铜质警示牌安装 | 楼顶通道门旁安装铜制牌匾。 | 块 |  | 12 |  |  |  |
| 30 | 学生宿舍 | 推拉门安装 | 新购铝合金外框全玻璃钢化推拉门，安装。 | 樘 |  | 1 |  |  | 8号楼1楼东 |
| 31 |  | 消防电动卷帘门安装 | 新购不锈钢电动卷帘门（含装置、电机），安装。 | 樘 |  | 2 |  |  | 1-2、2-3号楼消防门 |
| 32 | 教学楼、礼堂 | 脱落外墙真石漆修复 | 铲除空鼓、脱落外墙砖至砌块或混凝土层，清理墙面，刷墙固，防水砂浆找平，批腻子，喷涂真石漆（与原砖颜色相仿，按原砖尺寸分格），喷涂罩光剂。 | m2 |  | 130 |  |  |  |
| 33 | 校园广场 | 破损地面砖修复 | 拆除破损地砖（含部分大理石台阶和树池立面等），清理原干砂浆垫层，修补混凝土基层；按原材质、原色、原尺寸、原施工方法修复。 | m2 |  | 10 |  |  |  |
| 34 | 校园内 | 破损井盖更换 | 铲除破损井盖周边松散物，安装相应规格的成套球墨铸铁井盖，承重10吨。 | 套 |  | 6 |  |  | 直径500圆形井盖1个；直径700圆形井盖1个；700×700方形井盖4个。 |
| 35 |  |  | 废弃窨井上安装650×450水泥钢纤盖板。 | 块 |  | 1 |  |  |  |
| 36 |  | 铝合金门锁更换 | 铝合金门锁更换。 | 个 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |
|  | 注： | 1、报价包含材料费、人工费、清运费、安全文明施工费、税费等所有相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、本项目禁止不平衡报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、材料进场后，必须经需求单位确认后，方可开始施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、每道工序完成后，必须经需求单位验收后，方可进行下一道工序。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、所有垃圾必须日产日清，清运出校后运送至市政指定场地（报价需包含清运费）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、未尽事宜均按国家相关行业规范执行。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件五

招标文件要求提供的其他资料

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、投标人的资质证书复印件加盖公司红章（必须提供）

3、营业执照复印件加盖公司红章（必须提供）

4、税务登记证（如有）

5、组织机构代码证（或统一社会信用代码证，如有）

6、其它资料