安徽职业技术学院

询价文件

项目名称: 安徽职业技术学院校园路灯改造安装工程

项目编号: 2017-061

二○一七年九月

- 目  录

一、询价公告	3

二、报价人须知前附表	4

三、采购需求	5

四、报价人必须提交的资料（响应文件）内容	7

五、响应文件	7

六、评标办法	8

七、其它事项说明	8

一、询价公告

经研究决定，现以询价方式对“安徽职业技术学院校园路灯改造安装工程”进行采购，欢迎具备条件的国内供应商参于报价。

一、项目名称及内容

1、项目编号：2017-061

2、项目名称：安徽职业技术学院校园路灯改造安装工程

3、项目预算：7.6万

4、项目概况：替换新校区道路175处故障点路灯,改造为LED灯板；敷设电气楼至教学B楼路段8米路灯电源管线和光源，3*4mm2电缆连接4套灯杆接线（灯头改造为LED灯板）；替换4套教学楼A和教学楼E之间小路景观灯为6米高杆灯（规格型号与校园6米路灯一致，灯头改造为LED灯板）。详见本公告发布网页的“文件下载”一栏中的询价文件。项目为交钥匙工程，投标价中含安装、调试、验收等一切费用。

二、报价人资格

1、符合政府采购法第二十二条相关规定；

2、具备城市及道路照明专业承包资质；

3、需提供灯具代理产品许可证或产品经销资质证等；

4、具有在合肥市内的本地化服务能力。

5、报价人需填写响应文件（响应文件格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

三、询价时间及地点

1、询价时间：2017年09月29日上午9:30时（北京时间）

2、询价地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

四、报名方法

1、报名时间：2017年09月19日至2017年09月25日（16:00 截止）

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱1262737101@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

五、联系方法

单位：安徽职业技术学院

地址：合肥市文忠路安徽职业技术学院

联系人：张老师

电话：0551-64680165

六、其他事项说明

1、询价文件的领取：自询价公告发布之日起从询价公告发布网页下载。

2、报价人对采购人提供的询价文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、采购人可能会以补充通知的方式修改询价文件，补充通知将作为询价文件的组成部分，具有与询价文件同等效力，补充通知将于2017年01月04日上午9:30时之前在安徽职业技术学院网站上公布。

4、询价文件和成交人的响应文件将成为合同附件。

5、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。

二、报价人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 安徽职业技术学院校园路灯改造安装工程 |
| 3 | 项目编号 | 2017-061 |
| 4 | 项目性质 | 工程类 |
| 5 | 包划分 | 无 |
| 6 | 付款方式 | 验收合格且经审计后支付审计款的97%，余款3%一年质保期满后无息支付。 报价人提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，报价无效。 |
| 7 | 联合体报价 | 不允许 |
| 8 | 安装期限 | 合同签订后20日历天 |
| 10 | 评标定标办法 | 合理低价法：满足询价询价要求的基础上以最低价中标 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标保证金 | （1）意向投标人须在开标截止日期前提交投标保证金人民币壹仟元，投标保证金已现金方式随同报价文件一起缴纳，投标人需用信封密封，信封需具名项目名称、单位名称。评标结束未成交供应商的投标保证金将当场退还。 （2）成交供应商的投标保证金在合同签订后无息退还给中标人。成交供应商不在规定时间内签订合同擅自放弃中标资格的，将不退还投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 缴纳方式 | 履约保证金：1000.00元 银行转账，合同签订前中标人需在采购人指定时间转入指定账户 |
| 15 | 答疑 | 已完成报名程序的投标人对询价文件如有疑问需要澄清，应在规定的时限内以电子邮件方式向采购人提出，采购人将在规定的时间在安徽职业技术学院网站发布答疑公示； 供应商投递电子质疑函的邮箱必须是报名登记表中填写的工作邮箱，其它邮箱投递的邮件无效； 供应商投递电子质疑函的截止时间：2017年09月25日（ 17:00截止）； 采购人发布答疑公示时间:2017年09月26日上午9:30时； 采购人接收电子质疑函的邮箱地址：1262737101@qq.com 供应商注意事项：安徽职业技术学院对询价文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在安徽职业技术学院网站上及时发布，该公告内容为询价文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。安徽职业技术学院不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 16 | 勘察现场 | 集中勘踏：2017年9月26日上午9：30时 地点：安徽职业技术学院行政楼1127室 |
| 17 | 标书份数及要求 | 正本1份，副本2份，密封提交。 |
| 18 | 评标时间及地点 | 评标时间：2017年09月29日上午9:30 响应文件接收截止时间：2017年09月29日上午9:30 响应文件递交地点：安徽职业技术学院行政楼1127室 |
| 19 | 注意事项 | 各投标人的报价不得超过本项目预算，否则报价无效。 |

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 技术要求和参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新校区道路路灯灯头更换 | - 原金属卤化物灯具改造为LED灯板，6米灯杆63套使用40WLED灯板；8米灯杆112套使用60WLED灯板统一冷光源。（具体详见路灯安装示意图） - ）LED灯板要求：灯珠为冷光源，灯板厚度3cm，灯珠与灯板焊接牢固，灯板与灯座安装要求牢固、有可拆卸和可防水性能； - 驱动电源安装要求：安装在灯杆下端接线盖板内，控制开关出线处。 - 灯杆检查口内安装5A断路器 - 施工后验收要求：符合国家质量验收标准。 报价时需自行考虑施工方案及施工环境 |
| 2 | 敷设电气楼至教学B楼路段电缆，改造4盏8米高路灯 | 电缆要求：3*4mm2铜芯 灯杆要求：与原校园道路灯杆一致（灯头为LED灯板）， 其他要求：（同上） 原景观灯拆除后统一收回。 报价时需自行考虑施工方案及施工环境 |
| 3 | 敷设教学楼A和教学楼E之间电缆，增加4盏6米高杆灯 | 电缆要求：3*4mm2铜芯 灯杆要求：与原校园道路灯杆一致（灯头为LED灯板）， 其他要求：（同上） 原景观灯拆除后统一收回， 报价时需自行考虑施工方案及施工环境 |
| 4 | 环形道路电缆敷设 | 敷设YJV-1-4*25+1*16电缆约120米，可以利用原管道，如果管道不通，重新敷设并连同原有的路灯，埋设深度0.7m。 |
| 备注 材料型号及要求：电缆：绿宝线管：日丰¢40 PE管 |  |  |

四、报价人必须提交的资料（响应文件）内容

详见询价公告下方的附件：响应文件

五、响应文件

1、响应文件的份数

报价人应递交壹份“正本”和贰份“副本”（分开装订密封于两个信封内），并明确标明“正本”与“副本”，资料袋密封后加盖投标单位公章。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

2、响应文件的格式和书写

（1）报价人应参考采购人提供的响应文件范本格式，但格式可以进行扩展。

（2）响应文件正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。

（3）全套响应文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照采购人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

3、响应文件的递交：

（1）报价人必须在2017年09月29日上午9:30前将响应文件送达安徽职业技术行政楼1127室，逾期将被拒绝。

（2）采购人不向报价人支付投标补偿费，响应文件及相关资料归采购人所有，不予退回。

4、无效响应文件的规定

出现下列情况之一的，响应文件无效：

（1）响应文件未密封的；

（2）响应文件和资料袋未加盖公章的；

（3）在询价截止时间之后送达响应文件的；

（4）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

（5）互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

（6）报价人递交两份以上内容不同的响应文件，且未声明哪一份为有效的；或在同一份响应文件中报有两个或多个报价，且未声明哪个报价有效的；

（7）未实质性响应询价文件要求的；

（8）报价人弄虚作假或响应文件的内容有严重不符合事实的；

（9）违反国家法律、法规规定及本询价文件的有关要求。

六、评标办法

1、评标办法：合理低价法。

2、在评标过程中，询价小组认为需要，可要求报价人对其响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，报价人应做出答复。

3、采购人不对中标和未中标的原因做出任何解释。

4、采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商，并不做出任何指示。

5、成交供应商须在成交公示结束之日起十日内与采购人签订合同，否则采购人有权取消其成交资格，并从成交候选单位中另选成交人。

七、其他事项说明

1、询价文件的领取：自询价公告发布之日起从询价公告发布网页下载。

2、报价人对采购人提供的询价文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、采购人可能会以补充通知的方式修改询价文件，补充通知将作为询价文件的组成部分，具有与询价文件同等效力，补充通知将在安徽职业技术学院网站上公布。

4、询价文件和成交人的响应文件将成为合同附件。

5、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。