安徽职业技术学院校园路灯改造安装工程

响

应

文

件

报价人：

年 月 日

报价文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价函 |  |
| 二 | 授权委托书、身份证复印件 |  |
| 三 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 四 | 报价单 |  |
| 五 | 所投产品品牌、规格型号、施工方案 |  |
| 六 | 询价文件要求提供的其他资料 |  |
| 七 |  |  |
| 八 |  |  |
| 九 |  |  |

### 附件一

报价函格式

致：安徽职业技术学院

根据贵方“安徽职业技术学院校园路灯改造安装工程” （2017-061）询价公告，正式授权          （姓名）       代表供应商参加该项目的询价活动。我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价通知书规定提供交付的工程，总价为（人民币，大写）            元。如我公司为成交人，我公司承诺愿意按询价通知书规定缴纳履约保证金。

2、我方根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本报价文件，并在询价有效期(45天)之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意询价通知书规定的付款方式。

报价人基本账户开户名：            账号：             开户行：

报价人公章

日    期：

### 附件二

本地化服务情况一览表

| 报价人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

报价人公章：（盖章）

### 附件三

报价单格式

| 序号 | 品目名称 | 技术标准 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新校区道路路灯灯头更换 | 原金属卤化物灯具改造为LED灯板，6米灯杆63套使用40WLED灯板；8米灯杆112套使用60WLED灯板统一冷光源。（具体详见路灯安装示意图）；LED灯板要求：灯珠为冷光源，灯板厚度3cm，灯珠与灯板焊接牢固，灯板与灯座安装要求牢固、有可拆卸和可防水性能；驱动电源安装要求：安装在灯杆下端接线盖板内，控制开关出线处；灯杆检查口内安装5A断路器；施工后验收要求：符合国家质量验收标准；报价时需自行考虑施工方案及施工环境 | 175盏 |  |
| 2 | 敷设电气楼至教学B楼路段电缆，改造4盏8米高路灯 | 电缆要求：3*4mm2铜芯；灯杆要求：与原校园道路灯杆一致（灯头为LED灯板）；其他要求：（同上）；原景观灯拆除后统一收回；报价时需自行考虑施工方案及施工环境 | 4盏 |  |
| 3 | 敷设教学楼A和教学楼E之间电缆，增加4盏6米高杆灯 | 电缆要求：3*4mm2铜芯；灯杆要求：与原校园道路灯杆一致（灯头为LED灯板）；其他要求：（同上）；原景观灯拆除后统一收回； 报价时需自行考虑施工方案及施工环境 | 4盏 |  |
| 4 | 环形道路电缆敷设 | 敷设YJV-1-4*25+1*16电缆约120米，可以利用原管道，如果管道不通，重新敷设并连同原有的路灯，埋设深度0.7m。 | 120米 |  |
| 总价：人民币（大写） |  |  |  |  |
| 是否响应付款方式：是（ ） 否（ ） |  |  |  |  |
| 产品质量及售后服务承诺： |  |  |  |  |

报价人公章（盖章）：                               日期：

### 附件四

询价文件要求提供的其他资料

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、报价人的资质证书

3、营业执照

4、税务登记证

5、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）

6、询价文件要求的其它资料