安 徽 职 业 技 术 学 院

招

标

文

件

项目名称：安徽职业技术学院VR实训室改造施工工程

项目编号：AZY-2018-028

二0一八年六月

第一章 招标公告

经学校批准，采购部门现对安徽职业技术学院VR实训室改造施工工程进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：AZY-2018-028

2、项目名称：

3、项目概况：安徽职业技术学院VR实训室墙面、地面、顶棚需进行改造施工，详见本招标公告文件下载中的招标文件。

4、资金来源：财政性资金

5、项目预算：24.00万元

6、最高限价：24.00万元

7、标段划分：无

二、投标人资格要求

1、建设行政主管部门核发有效的投标人必须具有建设行政主管部门核发有效的建筑装修装饰工程二级及以上资质等级并具有独立法人资格的施工企业；

2、投标人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑业安全生产许可证；

3、本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件发售办法

1、报名时间：2018年06月07日至2018年06月14日（16:00 截止）

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2018年06月21日 上午9：30 时

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室。

五、投标截止时间

同开标时间

六：联系方法

地址：合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

联系人： 张老师

电 话： 0551-64680165

目    录

一   投标须知

二   投标书格式

三   工程量清单

一、投标须知

##### 项目概况

本工程位于合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院校园内，针对VR实训基地进行施工改造，详见工程量清单。

##### 招标人

招 标 人：    安徽职业技术学院

地    址：    合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

##### 招标范围、计划工期和质量要求

3.1 本次招标范围：工程量清单内所有内容。

3.2 本标段的计划工期：20日历天

3.3 本标段的质量要求：达到合格标准

##### 投标人的资格要求

4.1、建设行政主管部门核发有效的投标人必须具有建设行政主管部门核发有效的建筑装修装饰工程二级及以上资质等级并具有独立法人资格的施工企业；

4.2、投标人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑业安全生产许可证；

4.3、本项目不接受联合体投标。

##### 语言文字、计量单位

5.1、 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

5.2 、所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 合同方式

本工程采用包工包料、固定总价承包方式，招标范围内的工程内容依据中标价一次性包死。

##### 计价方式

全费用综合清单计价

##### 投标有效期

8.1 本工程投标有效期   30   日历天

8.2在本投标须知第8.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

8.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 投标保证金

9.1投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件投标须知第9.2条的规定递交投标保证金。

9.2投标保证金的递交和退还方式

9.2.1保证金允许方式：现金支付，投标申请人应以现金形式用信封密封完好并注明单位名称于开标前递交投标文件时一同提交。

9.2.2保证数额：  0.1 万元

9.2.3投标保证金到达截止时间：投标截止时间前。

9.2.4退还方式：中标单位的投标保证金在中标人与建设单位签定施工合同后5个工作日内无息退回，其他单位的投标保证金（含中标备选单位）在确定中标单位后3个工作日内无息退回。

9.3、 投标人未按上述第9.2条款的要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

9.4、投标保证金是为了保证招标人免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失。招标人在因投标人的不当行为利益受到损害时，可根据9.5条的规定没收投标人的投标保证金。

9.5、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收

9.5.1在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人撤回其投标文件；

9.5.2中标后不按规定签订合同；

9.5.3在投标过程中有围标、串标等违法违规行为被查处的。

9.5.4中标人不能在规定时间内提交履约保证金的。

9.5.5中标单位放弃中标资格的。

##### 履约保证金

履约保证金为中标价的5%，在合同签订前转入招标人的指定账户，待工程验收后一次性返还，无息。

##### 11、踏勘现场

11.1 勘测现场时间：集中查勘现场，指导投标人到现场查看并讲解。

11.2踏勘现场报名地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

11.2现场查勘时间：2018年06月15日上午9：30时

11.3现场查勘联系人：张老师   0551-64680165

11.4 组织或由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。

11.5招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

11.6经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 12、投标疑问和澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期至少 7日前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 5 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后立即以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 13、投标报价及工程量清单

13.1报价应按清单提供的工程量，填写单价及合价。单价为全费用综合单价，包括直接费、现场经费、管理费、利润、规费、税金、评标咨询费、风险费用(含涨价风险)等一切费用。

13.2工程量清单(见附表)

13.3投标人应依据招标文件和施工图纸，对招标文件中提供的工程量清单数量、项目及特征描述进行核对，投标人若有疑问，在投标疑问中应一并提出，否则视为认可工程量清单的正确性。对因工程量清单误差造成的损失招标人不负责任。

##### 14、投标书份数

纸质标书正本一份，副本二份。

##### 15、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”。在骑缝处和封条上加盖投标人公章和法定代表人印鉴。当投标书正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，投标人应无异议，否则按废标论处。

##### 16、投标书送达地点

##### 合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院综合楼1127室

##### 17、投标书递交截止时间

2018    年  06  月  21日  上午 9：30  分（北京时间）

##### 18、迟交的投标文件

招标人在本须知第17条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

##### 19、开标

19.1招标人按本须知第16条、第17条所规定的地点和时间公开开标，并邀请所有投标人参加。各投标单位参加开标会议的人数不得超过2人。到场的投标单位代表若是法定代表人应出示本人居民身份证，若是委托代理人应出示有效的授权委托书原件、本人居民身份证。凡不能出示上述有效证件者，其投标文件不予开封并退还给投标人。

19.2开标由招标人主持。

19.3由投标人代表检查投标文件密封情况，投标人对检查结果有异议，应在投标书开封前提出。投标书开封后提出，将视为无效。

19.4标书经确认密封无误后，由有关工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标工期、质量标准等主要标书内容。

19.5若招标单位宣读投标内容与投标书不符时，投标人有权在开标现场提出异议经当场核查确认后，可重新宣读其投标书。若投标单位在开标现场未提出异议则视为投标人已确认招标单位宣读的结果。

19.6招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

##### 20、投标文件的有效性

20.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

20.1.1投标文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

20.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章或未经法定代表人签字或盖章的；由委托代理人参加开标，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

20.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

20.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

20.1.5自行更改工程量清单数量或项目特征内容的；

20.1.6投标人投标工期超过招标文件规定工期的；

20.1.7未按招标文件格式提供已标价工程量清单报价表的。

##### 21、评标

21.1评标由评标委员会负责，评标委员会由招标人依法组建，评标委员会业由业主评委和专家组成。

21.2评标由评标委员会负责，采用保密方式进行。

##### 22、评标办法

22.1评标委员会首先对投标人的资质条件和投标文件的有效性进行符合性评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的投标文件以及投标报价高于招标人事先公布的最高限价的投标文件均定为废标，其商务部分不再评审。

22.2对通过符合性评审的投标文件商务部分进行评审，首先评审商务标有无计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

22.2.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准。若评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的合价为准，并修改单价。

22.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作的继续进行。

22.4经校核并修正后的报价最低且评标委员会评审认为其报价不低于其企业成本价的投标单位确定为中标单位。若投标企业报价相同，经评审判定均不低于成本的，以抽签方式确定中标单位和中标备选单位。

22.5低于成本价的判定方法：评标委员会组成成员需达成一致意见方可认为其投标人报价低于成本的。

##### 23、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按本招标文件第22条所确定的中标人。

24、合同条款及格式

24.1合同通用条款参照中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款部分。

24.2主要合同条款招标人可根据项目具体特点和要求在招标文件专用条款中进行约定。

##### 25、中标通知书

中标人确定后，招标人将进行公示，公示期满后，未发现有关各方在招投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

##### 26、合同协议书的签订

26.1中标人的投标报价即为合同价。

26.2中标人应在收到中标通知书之日起5日内，与招标人洽谈和签订合同。

26.3中标人签订合同前，应按第10条规定交足本工程履约保证金。

##### 27、招标人拒绝中标的权力

投标人因在投标活动有违法行为被查处或是不能按第26条有关规定与招标人签订合同，招标人都将取消投标人的中标资格，并没收投标人的投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

##### 28、价款调整和结算

28.1本工程结算价款由合同价款和调整价款两部分组成。

28.2由于设计变更或业主要求调整引起的已有项目工程量增减，执行投标书中相应清单项目的综合单价。

28.3由于设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价由中标人自行测算，报业主审查确认后执行。

##### 29、付款方式

工程验收合格经审计后支付审计额的95%，余款5%一年后一次性无息付清。

##### 30、工程保修（含保修书）

##### 31、其他

#### 二、投标书格式

1．授权委托书

2．投标函

3．投标报价汇总表

4．工程量清单报价表

5．综合单价分析表

6．企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件等证明材料

三、工程量清单

工程名称：安徽职业技术学院VR实训室改造施工工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现墙面基层铲除，防止老墙面基层老化，重新装修后出现开裂，起壳现象 | m2 | 95.000 |
| 2 | 墙面挖窗洞（尺寸为宽2000*高1000MM，中间必须加竖撑，防止宽度太宽，老墙体上端不稳） | 项 | 1.000 |
| 3 | 窗洞玻璃（1.0厚钢化玻璃，安全起见玻璃必须钢化，清玻耐碰撞剐蹭，温差允许值±60摄氏度，） | 项 | 1.000 |
| 4 | 窗洞玻璃不锈钢双包窗套（1.6厚木工板打底，环保绿色树脂胶粘不锈钢，不锈钢建议用拉丝不锈钢，厚度为标准0.8厚） | 项 | 1.000 |
| 5 | 墙面界面剂处理:封固水泥毛强，滚筒均匀涂刷两遍，后期墙面不起壳不变形。 | m2 | 95.000 |
| 6 | 墙顶腻子批灰处理:1、腻子品种：成品腻子。 2、刮腻子要求：专用双灰粉荡平，胶水、熟胶粉，牛皮纸、环氧树脂防爆裂处理、批灰两遍，200瓦日光灯照明打磨两遍，砂纸为240目 | m2 | 95.000 |
| 7 | 墙面乳胶漆处理：1、成品乳胶漆。2、中毛滚筒均匀涂刷，不得漏刷，漆膜细腻柔白，干漆膜覆盖力强。3、前后三遍涂刷，乳胶漆需提供相关甲醛释放量检测报告。限定品牌有：乐多士、立邦、三棵树。 | m2 | 95.000 |
| 8 | 原顶面乳胶漆处理：1、成品乳胶漆。2、中毛滚筒均匀涂刷，不得漏刷，漆膜细腻柔白，干漆膜覆盖力强。3、前后三遍涂刷，乳胶漆需提供相关甲醛释放量检测报告。限定 品牌有：乐多士、立邦、三棵树 | m2 | 66.000 |
| 9 | 休息与展示区间隔断造型墙：1、轻钢龙骨骨架，含天龙、地龙、竖龙和穿心。2、泰山牌纸面石膏板饰面。3、石膏板表面批刮腻子和乳胶漆，做法与墙面乳胶漆步骤一致。 | m2 | 9.200 |
| 10 | 休息与展示区间隔断造型墙不锈钢装饰（双面造型），不锈钢用黑色镜面和银灰拉丝不锈钢，厚度为标准0.8厚，环保绿色树脂胶粘贴。 | 项 | 1.000 |
| 11 | 展示区发光灯箱（2.4米高）：1、灯箱1.6厚木工板打底，板材为E1级环保板材，甲醛释放达到国家规范，提供合格证和产品检测报告。2、表面为乳白色可折弯铝塑板饰面，铝塑板品牌：上海吉祥。3、灯箱内为写真喷绘布，内容由甲方提供。 | m2 | 6.800 |
| 12 | 艺术玻璃隔断：1、1.0厚钢化玻璃，安全起见玻璃必须钢化，清玻耐碰撞剐蹭，温差允许值±60摄氏度。2、边框为1.2厚铝镁合金， | m2 | 37.000 |
| 13 | 艺术玻璃隔断门：1、1.0厚钢化玻璃，安全起见玻璃必须钢化，清玻耐碰撞剐蹭，温差允许值±60摄氏度。2、配套拉手 | 扇 | 1.000 |
| 14 | 窗帘：1、优质罗马杆，拉扯顺畅，无阻涩感。 2、遮光布帘折叠安装，折叠安装，所以实际窗宽1米时窗帘需按2米计算，高度不超过2.6米。 3、窗帘布厚度为0．13MM±0.03MM ，甲醛含量 ＜30p.pm，PH值 7.15。 | 米 | 9.800 |
| 15 | 地面强化地板：1、地板厚度为1.2厘米厚，板材为环保板材，甲醛释放达到国家规范，提供合格证和产品检测报告。2、地砖与地板之间满铺防潮膜，防止地面潮气影响地板使用寿命。3、表面为灰色，色样可选 | m2 | 66.000 |
| 16 | 1、电路设计：与原主电路对接，照明线为BV1.5以上线径，插座线为2.5以上线径。2、线材所有电线应按JB/T 5023-2008生产标准执行，线芯使用高精度无氧铜，外面为PC阻燃低烟绝缘层，厚度不低于0.8mm。3、线路说明：所有插座回路需有三根不同颜色电线构成，便于标记及维修，照明线路需单独一个回来，禁止就近拉扯。 | 项 | 1.000 |
| 17 | 1、网线:符合TIA/EIA 568B 2六类屏蔽标准；线规：23AWG，外径：6.5±0.2mm；无铅外皮，护套为常用PVC或阻燃PVC护套，含十字芯分隔材料；双铝铂屏蔽层，采用粘连线对技术，以增强产品的RL指标。限定品牌有：安普、朗讯 、西蒙 | 项 | 1.000 |
| 18 | 1、投影仪VGA线：3+9芯设计，双磁环抗干扰，线芯使用无氧铜，针芯使用PIN模块固定，接头使用聚乙烯塑料一次性塑造成型，线体外部使用PVC材料，内部依次为高密度屏蔽网，屏蔽铝箔，纯铜地线，三根同轴线芯，无氧铜芯。 | 项 | 1.000 |
| 19 | 插座及开关面板。限定品牌有：公牛、鸿雁、飞利浦。 | 项 | 1.000 |
| 20 | 1、LED平板灯（600*600）9只 2、LED灯带若干米 | 项 | 1.000 |
| 21 | 墙体内外装饰： KT板基材， 写真装饰； 金属边框 2米*4米，2副； 1.5米*2.5米，2副 | 幅 | 8.000 |
| 22 | 150台电脑以及配件等杂物搬运： 垃圾外运处理； 地面清洁处理; | 项 | 1.000 |
| 23 | 墙面界面剂处理:封固水泥毛强，滚筒均匀涂刷两遍，后期墙面不起壳不变形。 | m2 | 110.000 |
| 24 | 墙面腻子批灰处理: 1、腻子品种：成品腻子。 2、刮腻子要求：专用双灰粉荡平，胶水、熟胶粉，牛皮纸、环氧树脂防爆裂处理、批灰两遍，200瓦日光灯照明打磨两遍，砂纸为240目 | m2 | 110.000 |
| 25 | 墙面乳胶漆处理： 1、成品立邦乳胶漆。 2、中毛滚筒均匀涂刷，不得漏刷，漆膜细腻柔白，干漆膜覆盖力强。 3、前后三遍涂刷，乳胶漆需提供相关甲醛释放量检测报告， 4、限定品牌有：乐多士、立邦、三棵树。 | m2 | 110.000 |
| 26 | 电路设计：主路需使用BV6.0以上线径，次路电线需使用BV4.0以上线径，支路电线需使用BV2.5以上线径，照明线为BV1.5以上线径，插座线为2.5以上线径。 2、线材所有电线应按JB/T 5023-2008生产标准执行，线芯使用高精度无氧铜，外面为PC阻燃低烟绝缘层，厚度不低于0.8mm。 3、线路说明：所有插座回路需有三根不同颜色电线构成，便于标记及维修，照明线路需单独一个回来，禁止就近拉扯。 | 项 | 1.000 |
| 27 | 网线:符合TIA/EIA 568B 2六类屏蔽标准； 2、线规：23AWG，外径：6.5±0.2mm；无铅外皮， 3、护套为常用PVC或阻燃PVC护套，含十字芯分隔材料； 4、双铝铂屏蔽层，采用粘连线对技术，以增强产品的RL指标。 5、限定品牌有：安普、朗讯 、西蒙 | 项 | 1.000 |
| 28 | 水晶头：三叉金属片设计，保证连接处牢固、充分，镀金6U保证信号传输稳定性，弹片钢化塑料处理保证水晶头强度。 | 项 | 1.000 |
| 29 | 窗帘： 1、优质PVC滑轨，拉扯顺畅，无阻涩感。 2、遮光窗帘折叠安装。 3、窗帘布厚度为0．13MM±0.03MM ，甲醛含量 ＜30p.pm，PH值 7.15。 | m2 | 56.000 |
| 30 | 包管子及墙面：轻钢龙骨、木工板、石膏板封排污管。 | 项 | 1.000 |
| 31 | 窗台石：人造石大理石 | M | 19.000 |
| 32 | 防静电地板：导电性能， 表面电阻 106— 109欧姆；体电阻率 107— 1010欧姆/厘米；耐烟火性能，不小于1600 ℃ 耐磨性，4级/6000转；耐极冷极热性，15℃－105℃；经10次急冷热循环不出现明显裂纹。 | m2 | 222.000 |
| 33 | 灯具：格栅灯，尺寸：600*600。 | 个 | 14.000 |
| 34 | 铝方通5cm*10cm， 间距8cm-10cm, 采用38型轻钢龙骨， 主龙骨间距小于等于120cm。 | m2 | 70.00 |
| 35 | 顶面喷黑（乳胶漆调色喷黑） 商品毛重：27.75kg 商品产地：上海，廊坊，成都，广州 货号：I1P03L20249C4V07 材质：其它 涂层类别：面漆 容量：15L-18L（含） 施工方法：刷涂 涂料光泽：哑光 分类：油漆 涂料类型：其它 是否可调色：可调色 滚涂或喷涂 | m2 | 70.00 |
| 36 | 矿棉板拆除： 人工拆除，拆除结构估测； 垃圾外运处理； 地面清洁处理; 地面隔断，石膏板，两遍腻子、两遍乳胶漆 | m2 | 70.00 |
| 37 | pvc材质踢脚线 踢脚线高度:80mm | m | 40.00 |
| 38 | 窗帘： 1、手动优质卷帘，拉扯顺畅，无阻涩感。隔热节能，调节自然光线。 2、窗帘布厚度为0．13MM±0.03MM ，甲醛含量 ＜30p.pm，PH值 7.15。 | m2 | 15.00 |
| 39 | 电视机造型墙体：轻钢龙骨框架，电视机背板处木工板打底加固,承重大于等于80公斤。墙体顶部每隔三米连接顶部加固。 石膏板双面封面，用环保水性腻子批刮两遍、用环保水性乳胶漆滚涂或喷涂两遍。外加乳胶漆调色。 | m2 | 20.00 |
| 40 | 装饰板墙面（体验中心）轻钢龙骨 石膏板封面，用环保水性腻子批刮两遍、用环保水性乳胶漆滚涂或喷涂两遍。 | m2 | 33.00 |
| 41 | 墙面、及隔断面腻子批灰处理: 1、腻子品种：环保水性成品腻子。 2、刮腻子要求：专用双灰荡平，胶水、熟胶粉，牛皮纸、环氧树脂防爆裂处理、批灰两遍，200瓦日光灯照明打磨两遍，砂纸为240目墙面乳胶漆处理：1、成品乳胶漆。2、中毛滚筒均匀涂刷，不得漏刷，漆膜细腻柔白，干漆膜覆盖力强。3、前后二到三遍涂刷。限定品牌有：乐多士、立邦、三棵树。 | m2 | 105.00 |
| 42 | 1、电路设计：次路电线需使用BV4.0以上线径，支路电线需使用BV2.5以上线径，照明线为BV1.5以上线径，插座线为2.5以上线径。 2、线材所有电线应按JB/T 5023-2008生产标准执行，线芯使用高精度无氧铜，外面为PC阻燃低烟绝缘层，厚度不低于0.8mm。 3、线路说明：所有插座回路需有三根不同颜色电线构成，便于标记及维修，照明线路需单独一个回来，禁止就近拉扯。 | 项 | 1.00 |
| 43 | 灯具：LED(90*7*4cm)18W长灯 | 组 | 12.00 |
| 44 | 窗台石：(用2cm环保人造大理石铺贴，用白瓷胶勾缝) | m2 | 7.00 |

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （工程名称） 的工程施工和保修期内的养护，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

### 授权委托日期：         年     月     日

附件二

### 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　            　　　　　　　　   　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款和工程建设技术标准的条件承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按　　　天的工期并按招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工、移交整个工程。

4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

7、其他补充说明：         {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

### 投标报价汇总表

工程名称：                                                     年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 |  | 质 量 |  |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

附件四

### 工程量清单报价表

工程名称：                                                  第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标单位(盖章)：                          法定代表人(签字或盖章)

附件五

### 工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                                                             第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利 润和风险 | 规费 | 税金 |  |

投标单位(盖章)：                                                                       法定代表人(签字或盖章)