## 摄像机初步故障
序号 | 硬盘录像机位置 | 摄像机位置 | 初步故障说明
1 | 图书馆地下车库 | 图书馆地下室西 | 无信号
2 | 女生宿舍5号楼 | 2F东 | 无信号
3 |  | 3F东 | 无信号
4 |  | 4F东 | 无信号
5 |  | 3F西 | 无信号
6 |  | 2F西 | 干扰
7 |  | 5F东 | 无信号
8 |  | 5F西 | 干扰
9 |  | 6F东 | 无信号
10 |  | 室外垃圾房 | 无摄像机
11 |  | 室外中心马路 | 无信号
12 |  | 室外女生北围墙 | 无信号
13 | 男生宿舍1号楼 | 室外大门北围墙 | 无信号
14 |  | 3F东 | 干扰
15 |  | 4F东 | 干扰
16 | 纺织楼 | # | 硬盘录像机问题
17 |  | 1F大门 | 无信号
18 |  | 1F东 | 无信号
19 |  | 3F东 | 无信号
20 |  | 4F北 | 无信号
21 | 女生宿舍10号楼 | 室外 | 线路短路
22 | 二期室外 | # | 硬盘录像机问题
23 |  | 室外1 | 无信号
24 |  | 室外2 | 无信号
25 |  | 室外3 | 无信号
26 | 信息楼 | 1F北 | 信号不稳定
27 | 电教楼 | 1F大门 | 无信号
28 |  | 3F北 | 图像全白
29 |  | 3F西 | 无信号
30 |  | 4F北 | 无信号
31 |  | 5F北 | 无信号
32 |  | 室外配电房 | 无信号
33 |  | 室外大门南围墙 | 无信号
34 |  | 室外配电房西 | 无信号
35 |  | 室外未知 | 无信号
36 | 化工楼 | 1F北 | 无信号
37 |  | 1F大门 | 无信号
38 |  | 3F北 | 无信号
39 |  | 2F东 | 干扰
40 |  | 3F东 | 信号不稳定
41 | 机械楼 | # | 硬盘录像机不能回放
42 |  | 4F东 | 信号不稳定
43 | 机械楼语音室 | 511 | 无信号
44 |  | 505 | 图像暗黑
45 | 女生宿舍9号楼 | 东篮球场 | 无信号
46 |  | 东球场 | 无信号
47 | 女生宿舍8号楼 | # | 硬盘录像机不能回放
48 | 综合楼01 | 东北西 | 无信号
49 |  | 东北南 | 无信号
50 |  | 西北西 | 无信号
51 | 综合楼02 | # | 硬盘录像机不能回放
52 | 综合楼03 | 走道中 | 无信号
53 | 图书馆 | 正门左 | 云台不转
54 |  | 正门右 | 云台不转
55 | 男生宿舍2号楼 | 2F西 | 无信号
56 |  | 1F西 | 干扰
57 |  | 3F东 | 干扰
58 |  | 3F西 | 图像白平衡
59 | 男生宿舍11号楼 | # | 硬盘录像机坏
60 | 男生宿舍6号楼 | 2F东 | 镜头模糊
61 |  | 3F东 | 镜头模糊
62 |  | 5F东 | 镜头模糊
63 |  | 6F东 | 镜头模糊
64 | 教学楼A | # | 硬盘录像机不能回放
65 |  | 大门 | 信号不稳定
66 | 教学楼B | 1F东 | 干扰
67 | 教学楼E | 4F东 | 无信号
68 |  | 1F西 | 干扰
69 |  | 5F西 | 信号不稳定
70 | 教学楼D | # | 硬盘录像机不能回放
71 | 西区食堂东 | 1F西 | 无信号
72 |  | 2F楼梯 | 无信号
73 |  | 2F西 | 无信号
74 |  | 3F楼梯 | 无信号
75 |  | 1F东 | 镜头模糊
76 | 浴室 | # | 硬盘录像机问题
77 |  | 北大门 | 无信号
78 |  | 3F走道 | 无信号
79 | 室外体育场 | 体育场1 | 无信号
80 |  | 体育场2 | 无信号
81 |  | 体育场3 | 无信号
82 |  | 体育场4 | 无信号
83 |  | 体育场5 | 无信号
84 | 南大门 | 摄像机1 | 线路短路
85 |  | 摄像机2 | 线路短路
86 |  | 摄像机3 | 线路短路
87 |  | 摄像机4 | 线路短路
88 |  | 摄像机5 | 线路短路
89 |  | 摄像机6 | 线路短路
90 |  | 摄像机7 | 线路短路
91 | 西区食堂西 | 3F东大门 | 无信号
92 |  | 3F东 | 无信号
93 |  | 食堂北围墙 | 无信号
94 |  | 操场 | 无信号
95 |  | 东食堂3F西 | 无信号
96 | 女生宿舍4号楼 | 1F东A大门 | 无摄像机
97 |  | 2F西 | 无信号
98 |  | 3F西 | 无信号
99 |  | 4F西 | 无信号
100 |  | 5F西 | 无信号
101 |  | 6F东 | 无信号
102 |  | 6F西 | 无信号
103 | 教学楼C | 1F大门 | 无信号
104 |  | 2F西 | 无信号
105 |  | 6F东 | 无信号
106 | 东区食堂 | 摄像机1 | 无信号
107 |  | 摄像机2 | 无信号
108 |  | 摄像机3 | 无信号
109 |  | 摄像机4 | 无信号
110 |  | 摄像机5 | 无信号
111 |  | 摄像机6 | 无信号
112 |  | 摄像机7 | 无信号
113 |  | 摄像机8 | 无信号
114 |  | 摄像机9 | 无信号
115 |  | 摄像机10 | 待检测
116 |  | 摄像机11 | 待检测
117 |  | 摄像机12 | 待检测
118 |  | 摄像机13 | 待检测
119 | 男生宿舍3号楼 | # | 硬盘录像机问题
120 |  | 门厅西 | 无信号
121 |  | 摄像机1 | 干扰
122 |  | 摄像机2 | 干扰
123 |  | 摄像机3 | 干扰
124 |  | 摄像机4 | 干扰
125 | 经管楼 | 2F南 | 无信号
126 |  | 2F西 | 无信号
127 |  | 3F南 | 无信号
128 |  | 3F西 | 无信号
129 |  | 5F南 | 无信号
130 |  | 5F西 | 无信号
131 |  | 大门口 | 无信号
132 |  | 2F东 | 干扰
133 |  | 3F西 | 干扰
134 | 男生宿舍12号楼 | 3F西 | 无信号
135 | 电气楼 | # | 硬盘录像机问题
136 |  | 摄像机1 | 待检测
137 |  | 摄像机2 | 待检测
138 |  | 摄像机3 | 待检测
139 |  | 摄像机4 | 待检测
140 |  | 摄像机5 | 待检测
141 |  | 摄像机6 | 待检测
142 |  | 摄像机7 | 待检测
143 |  | 摄像机8 | 待检测
144 |  | 摄像机9 | 待检测
145 |  | 摄像机10 | 待检测
合计 | 硬盘录像机问题 |  | 11台
| 摄像机无信号 |  | 80个
| 信号干扰 |  | 15个
| 镜头或光圈问题 |  | 8个
| 信号不稳定 |  | 5个
| 短路 |  | 8个
| 无摄像机 |  | 2个
| 云台问题 |  | 2个
| 待检测 |  | 14个

## 新增摄像机清单
序号 | 设备材料名称 | 技术参数和规格 | 品牌 | 数量 | 单位
1 | 枪型红外摄像机 | 图像传感器:1/3" HDIS 视频制式:PAL 有效像素:960(H)×480(V） 水平解析度:720TVL; 最低照度: 0.02Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 电子快门:1/50s~1/100,000s; 日夜转换模式:自动彩转黑 镜头类型:3.6mm/6mm/8mm/12mm/16mm镜头可选 同步方式:内同步 视频输出:1Vp-p Composite Output（75欧姆/BNC） 信噪比: 大于65dB(AGC OFF) 白平衡:自动 增益控制:自动 背光补偿:自动 Smart IR功能:支持 降噪:2D降噪 红外线照射距离:80米 防护等级: IP67 工作温度:-40°C~+60°C 电源:DC12V±20% | 大华 | 8 | 台
2 | 枪机支架 | 小号枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。 | 国产优质 | 8 | 套
3 | 电源 | 15W电源适配器；1.25A.100-240V AC输入，12V /24VDC输出。 | 国产优质 | 8 | 个
4 | 立杆及基础 | 3.5米高，上管2mm,下管3mm，带杆基立杆、接地。含基础防雷 | 国产优质 | 1 | 根
5 | 避雷器 | 电源、视频二合一防雷器。 | 宁普 | 1 | 台
6 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 中衡 | 800 | 米
7 | 视频线 | SYV-75-5（128P） | 中衡 | 800 | 米
8 | 土方开挖量，平覆 | 现场实施，符合标准 |  | 50 | 米
9 | PVC管 | 20MM内壁光滑；有韧性。 | 国产优质 | 800 | 米
10 | 辅材 | 接插件、配件、焊接、标签、扎带、绝缘胶布等 | 国产优质 | 1 | 批
B | 技术服务费 | 8台摄像机的安装，134台摄像机、11台硬盘录像机检修检测等（不含设备更换价格） |  | 1 | 批
D