安徽职业技术学院电梯日常维护保养服务要求

1、空调配置：

| 序号 | 室外机型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AJQ960LALH | 8台 |
| 2 | AJQ785LALH | 6台 |
| 3 | AJQ1010LALH | 8台 |
| 4 | AJQ735LALH | 18台 |

| 序号 | 室内机型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AUQA112 | 31 |
| 2 | AUQA056 | 32 |
| 3 | AUQA090 | 16 |
| 4 | ARQB071 | 12 |
| 5 | AUQA125 | 46 |
| 6 | AUQA140 | 12 |
| 7 | ARQB045 | 2 |

2、维保范围：由供应商资深的维修工程师对招标单位中央空调设备进行定期维护检查，其中包括空调室内外机的有关电气系统，控制系统等，保证中央空调按规定要求正常运转，供应商在每次维修维护后须向招标方提供具体维保记录。无论中央空调室内外机有无发生故障，供应商都会定期进行检查器运行情况。

3、日常维护保养服务期限：二年。

4、关于日常养护管理技术方案

A、年度保养服务程序：

1）检查机组运行情况，记录分析运行数据；

2）检查室内机蒸发器的进出温度；

3）检查清洗室外机翅片；

4）检查或更换垫片及密封圈；

5）检查清洗过滤网；

6）检查膨胀阀、换向阀、电磁阀等工作状态；

7）检查控制系统的设定值和运行值；

8）检查及调校安全及控制装置情况；

9）调整及机组重新试验运行。

B、服务要求：

1）专人负责制。安排有专业维保资质的人员负责维保。

2）及时响应。接到报修后两小时内赶到现场、并优先安排人员上门，及时查出问题解决问题，供应商储备机器的常用配件，涉及到常用配件更换，供应商24小时之内处理问题，核心配件（压缩机、冷凝器等）三天内处理问题。不再收取上门费（包括检测费）、人工费、资材费等一切费用。

3）清洗消毒。提供每年两次换季清洗服务，及时清除空调循环中沉积的灰尘异物，对过滤网、风口等进行杀菌消毒，同时对室外机也进行维护和体检，保证中央空调安全使用。

4）在维保期间内，工程师在维修结束后做好善后工作，保证机器正常运行及外观良好，另处理好外机周围卫生情况。

5）免费更新。供应商提供程序更新软件免费升级服务。

6）免费体检。每年在春、秋季节，供应商提供全面空调体检服务，在空调投入使用前及时发现隐患并及时进行处理，确保正常使用。

7）单个零部件在伍佰元以内费用由投标商承担。单价超过伍佰元的零部件需要书面向招标方提出更换申请，招标方同意后方可实施，零部件费用招标方支付。

安徽职业技术学院中央空调日常维护保养报价文件组成

- 投标书（格式见附表）

- 投标人资格证明文件：

①、投标人的营业执照副本；

②、投标人的税务登记证副本；

③、制造单位授权证书及承担法律责任的书面承诺（独立法人不需提供）；

④、投标代表为法人代表的，需提供法人代表证明书原件和法人代表身份证复印件；

⑤、投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件；

- 投标人符合规定条件的业绩一览表（格式见附表）；

- 中央空调维保方案；

- 中央空调维护保养技术力量一览表。

- 500元以内免费提供的零配件一览表；

- 除上述外，能证明投标人资质、实力、信誉的其他材料。

投标人应将以上内容依次按序编排投标文件目录并标注页码，目录置首页，加封面后装订成册。

投  标  书

致： （招标人全称）

______________________________（投标单位全称）授权______________（全权代表姓名）________________________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的   项目中央空调维保服务询价的有关活动。为此：

一、提供询价公告中规定的报价书。

二、投标服务的投标价为：

总价：人民币   　　　　　　　　　　　　　   元(大写)。

三、保证遵守询价公告中的有关规定和收费标准。

四、我们完全理解询价公告的要求并放弃因不明询价要求而主张权利。保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

五、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料。

六、本报价自询价截止之日起60天内有效。

七、付款条件符合询价文件规定的要求。

八、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：__________________________邮编：__________________________

电话：__________________________传真：__________________________

投标单位（盖章）：______________投标人全权代表（签字）：________

日期：____年____月____日

维护保养业绩表

投标人（公章）                        填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 服务电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 许可级别 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 人民币： 万元 |  |  | 持证人数 |  |  |  |
| 空调在保台数合计（合同须在有效期） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 在合肥市行政区域内的维保业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 空调使用单位 |  | 合同有效期 | 空调名称 |  | 台数 |  | 联系人 |

安徽职业技术学院中央空调日常维护保养综合评审标准

| 标准 | 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- | --- |
| 单位资料及考察评审(6分) 单位资料(公司简介、营业执照、施工维修人员资格证、企业业绩等) | 查验资料,综合考察. | 资料齐全、完整。 企业营业执照与专业对口程度：分别为6分、4分、2分 资料不全0分 |
| 投标方提供的维保方案(20分) | 对方案综合考评 | 方案规范、合理、说明清晰、工整详细,承诺有力、保证措施得力。 得20分、其次15分、再次10分. |
| 商务报价 (74分) | 评定报价 | 最低价满分(74分),每高出1000元(不足1000元部分按1000元计)扣1分,扣完为止. |