安徽职业技术学院招标文件

采购人： 安徽职业技术学院

项目名称：部分建设用地场地清表工程

项目编号：AZY—2018-090

采购时间：2018年11月

- 招标公告

经学校批准，现采用公开招标方式对安徽职业技术学院“部分建设用地场地清表工程”项目进行采购，欢迎具备条件的供应商参与投标。

一、项目名称及内容

1、项目名称：安徽职业技术学院“部分建设用地场地清表工程”

2、项目编号：AZY-2018-090

3、资金来源：自有资金

4、项目预算：40万元

二、投标人资格要求

1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

2、投标人持有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力；

3、具有建筑或市政工程施工总承包三级及以上资质(不含暂定三级)；

4、投标人具有本地化服务能力；

5、本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件获取方式

1、报名时间：2018年11月30日至2018年12月5日（16:00 截止）

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2018年 12月12日上午9：30

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1206室

五、投标截止时间：2018年 12月12日上午9：30

六、联系方式

地址：合肥市新站区文忠路2600号

招标联系人：张老师  电 话： 0551-64680165

二、投标人须知

一、前附表

| 序号 | 序列名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 部分建设用地场地清表工程 |
| 2 | 建设地点 | 安徽职业技术学院 |
| 3 | 招标人 | 安徽职业技术学院 |
| 4 | 工程概况简要说明 | 学校第二运动场东北侧新学生公寓项目用地（约20亩），运动场南侧一体化教学中心项目用地（约80亩）场地清表工程。具体按实际施工工程量进行决算。要求将施工范围内植被清除（深度按0.5米计算），杂树、垃圾外运。 |
| 5 | 招标范围 | √招标公告、施工图纸及清单范围内工程 □其他说明 |
| 6 | 标段划分 | 1个标段 |
| 7 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 8 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 9 | 资金来源 | 自有资金 |
| 10 | 计价方式 | 采用 综合单价 报价法 |
| 11 | 工程工期 | 合同工期：20日历天 预计开竣工日期：（具体开工时间以业主开工令为准） |
| 12 | 质量标准要求 | 质量标准：验收合格 其它说明：/ |
| 13 | 预留金 | 本工程无预留金。 |
| 14 | 评标定标办法 | 本项目采用有效最低价中标法 |
| 15 | 资格审查方式 | 资格预审 □资格后审 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求； 2、投标人持有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力； 3、具有建筑或市政工程施工总承包三级及以上资质(不含暂定三级)； 4、投标人具有本地化服务能力； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 17 | 投标文件 | 1、投标文件正本一份，副本三份； 2、投标文件应用A4纸（不允许活页)装订，否则不予接受。 |
| 18 | 现场条件 | 具备开工条件，现场集中踏勘时间：2018年12月6日上午9：00 |
| 19 | 招标人提供的招标文件、图纸及其他资料 | √招标文件 |
| 20 | 投标文件递交截止及开标时间 | 2018年 12月12日上午9：30 |
| 21 | 开标地点 | 新校区综合办公楼1206 |
| 22 | 递交投标文件注意事项 | 按照招标文件相关规定递交投标文件 |
| 23 | 开标注意事项 | 投标人参加开标大会时须携带以下资料原件备查：若是投标人的法定代表人到场的应出示本人居民身份证和法定代表人身份证明书原件；若是授权委托代理人到场的应出示本人居民身份证和有效的授权委托书原件。 |
| 24 | 评标注意事项 | 本项目采用有效最低投标报价评审中标法；在投标文件中留复印件。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权在招标人。 |
| 26 | 工期要求 | 本项目工期严格执行招标文件包括合同专用条款和补充条款的要求及相关处罚规定。本工程工期：20日历天。 |

三、投标报价

要求将施工范围内植被清除（深度按0.5米计算），杂树、垃圾外运。投标单位报价按单位平方米综合单价报价，最终实际工程量待验收合格并经审计测量后确认。并以此进行款项结算。投标人应充分考虑施工过程中可能出现的一切外部干扰，并自行处理与当地居民之间由于施工可能产生的一切纠纷，由此所产生的一切费用应包含在投标综合报价内，发包人不另行增加。

三、付款方式

工程价款支付:工程完工并办理交地手续后支付70%的合同价款，审计报告出具后一个月内支付剩下30%的工程款。

四、合同期限

二十个日历日

五、投标保证金

1、该项目投标保证金为1000元。在投标时以现金形式提交保证金，用信封单独密封，保证金交至安徽职业技术学院行政楼1127室国资办。并在信封表面注明投标单位，联系人和联系方式。

2、未提交保证金的，视为放弃本次投标资格。

3、缴纳保证金的投标人无故未参加投标的，招标人有权收取其保证金的10%作为违约金。

4、未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还；中标人保证金在合同签订后转为合同履约保证金，项目验收合格交付后原额退还，合同另有规定的除外。

5、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其投标保证金作为违约金。

六、投标文件编制

（一）投标文件的签署及内容确认规定

1、投标文件分为正本一份，副本三份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有投标人、联系人、联系方式等信息。投标报价单用小信封单独密封，装入投标文件正本内，并在信封表面注明投标单位信息，联系人和联系方式。

2、正本与副本如有差异，以正本为准。

3、投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

4、投标文件的正本和副本，应包括有招标文件规定的全部文件以及投标人认为必要的文件。

## （二）投标文件开封

1、收到可“撤回”通知的投标文件将不予开封。

2、迟到的投标文件将被拒绝。

## （三）投标文件的澄清

为有助于对投标书的审查、评价和比较，评标期间可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交，但不得对投标报价或实质性内容做任何修改。

## 七、投标纪律

1、投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

2、投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

3、投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，破坏公平竞争。

4、投标人不得打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

5、投标人若违反上述要求，其投标将被废除。

6、投标人应仔细阅读本招标文件，严格按照本招标文件的内容和要求编制应答文件，并承担应答文件编制和递交过程中的一切费用和风险。

# 八、投标文件递交和开标

1、投标截止时间：2018年 12月12日上午9：30

2、递交投标文件地点：新校区行政楼1206室

3、开标时间：2018年 12月12日上午9：30

4、开标地点：行政楼1127室。

5、联系人及电话：

张老师     电话：0551-64680165

九、评标办法

本项目采用采用有效最低价中标法。

十、中标

（一）中标通知

1、评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2、招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3、未中标的其他投标人招标人评标结束后退回投标保证金，不再另行通知。

（二）履约保证

1、中标人需缴纳履约保证金5000元，合同签订时缴纳。

2、中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1、中标人从收到中标通知的10日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2、招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3、其它相关事宜另行约定。

## 十一、废标

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

1、投标文件封面、投标函等应由投标单位落款的地方无投标单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2、未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

4、投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审文件标准或其它实质性要求；

5、未按招标文件要求提交投标保证金的；

6、投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

7、投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

8、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

9、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

10、在初步评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合初步审核表的任何一项评审标准的；

11、投标人的投标价格超出“招标控制价（如有）”的；

12、投标有效期不满足招标文件要求的；

13、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

14、投标报价明显低于成本报价竞标,且无法做出合理说明的；

15、无正当理由拒绝在开标会记录上签字确认的；

十二、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按评标委员会的评标报告所确定的中标人。

1、招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告和法规规定拒绝不合格的投标。

2、中标通知书

2.1 中标人确定后，招标人将在合肥市公共资源交易网网站上予以公示，公示期满后，未发现预中标单位在招标投标活动中有违法行为或有前述35条所列情形之一的,招标人将向中标人按程序办理和发放中标通知书。

2.2招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。

3.2签订合同

3.3中标人的中标价即为合同价款。

中标人在收到中标通知书之日起，应及时与招标人办理洽谈和签订承包合同的各项手续并做好进场准备工作(含临时设施、施工水电接引)，招标人另有规定的除外。

3.4招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人超过的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3.5 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

3.6中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

## 安徽职业技术学院部分建设用地场地清表工程

## (AZY—2018—090)

## 投

## 标

## 文

## 件

## 单位名称：

## 投标时间：

## 一、投标文件的编制

## 1、详见“投标人须知”第17条。

## 2、投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标授权委托书 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 投标报价汇总表 |  |
| 4 | 服务承诺 |  |
| 5 | 其他有关证明文件 |  |

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名）为我公司的合法代理人，就  （项目名称） 的项目，以本公司的名义签署投标书，进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）      性别 ：年龄：

身份证号码：职务：

投标人：                                        （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

- 授权委托日期：年 月日

附件二

- 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标项目编号为  {项目编号}  的  {招标项目名称}  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经我公司研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　            　　　　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款承担上述项目的检测及服务。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按招标人的要求如期开工、竣工。

4、一旦我方中标，我方保证按照招标要求完成项目内容。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币 元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：年月____日

附件三

- 投标报价汇总表

项目名称：                                             年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标报价说明（每平方米综合单价）： 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

附件四

资质及相关资料

1、投标人资质证书（加盖公司红章的复印件）

2、营业执照（加盖公司红章的复印件）

## 3、服务承诺