安徽职业技术学院电开水器日常维护保养服务要求

| 序号 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 维护内容 | 单价（元/台.年） | 总价（元/台.二年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GF电开水器 | 台 | 9 | 额定电压380V额定功率12KW | 维护保养期二年，二年维保期内不再收取其它费用； 每月巡检一次、保洁一次； 每学期开学前一周内清洗、消毒、检修一次，更换滤芯； 每学期放假后一周内停水停电，并放掉水箱存水； 接到报修后，小修当天完成，维修时间超过24小时，投标人提供一台开水器供临时使用，不能耽误师生正常饮用； |  |  |
| 2 | SE-10电开水器 | 台 | 9 | 额定电压220V额定功率1.5KW |  |  |  |
| 3 | JN-2HG电开水器 | 台 | 10 | 额定电压380V额定功率6KW （包含滤芯） |  |  |  |
| 4 | YR-12KE电开水器 | 台 | 4 | 额定电压220V额定功率1.5KW |  |  |  |
| 5 | YR-2E电开水器 | 台 | 5 | 额定电压220V额定功率2.0KW |  |  |  |
| 6 | BK-20电开水器 | 台 | 2 | 额定电压220V额定功率2.0KW |  |  |  |
| 7 | 滤芯 | 套 | 15 | 教师休息室新增加 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人在投标前期自行勘测现场。

安徽职业技术学院电开水器日常维护保养报价文件组成

- 报价单（格式见附表）

- 投标人资格证明文件：

①、投标人的营业执照副本；

②、投标人的税务登记证副本；

③、制造单位授权证书及承担法律责任的书面承诺（独立法人不需提供）；

④、电开水器维修保养资质证书；

⑤、投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件；

- 投标人符合规定条件的业绩一览表（格式见附表）；

- 电开水器维保方案；方案规范、合理、说明清晰、工整详细,承诺有力、保证措施得力。

- 除上述外，能证明投标人资质、实力、信誉的其他材料。

投标人应将以上内容依次按序编排投标文件目录并标注页码，目录置首页，加封面后装订成册。

报  价  单

| 序号 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 维护内容 | 单价（元/台二年） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GF电开水器 | 台 | 9 | 额定电压380V额定功率12KW | 维护保养期二年，二年维保期内不再收取其它费用； 每月巡检一次、保洁一次； 每学期开学前一周内清洗、消毒、检修一次，更换滤芯； 每学期放假后一周内停水停电，并放掉水箱存水； 接到报修后，小修当天完成，维修时间超过24小时，投标人提供一台开水器供临时使用，不能耽误师生正常饮用； 单价含但不限于零配件、人工费、耗材费、各种税费等相关内容在内的一切费用总和 |  |  |  |
| 2 | SE-10电开水器 | 台 | 9 | 额定电压220V额定功率1.5KW |  |  |  |  |
| 3 | JN-2HG电开水器 | 台 | 10 | 额定电压380V额定功率6KW （包含滤芯） |  |  |  |  |
| 4 | YR-12KE电开水器 | 台 | 4 | 额定电压220V额定功率1.5KW |  |  |  |  |
| 5 | YR-2E电开水器 | 台 | 5 | 额定电压220V额定功率2.0KW |  |  |  |  |
| 6 | BK-20电开水器 | 台 | 2 | 额定电压220V额定功率2.0KW |  |  |  |  |
| 7 | 滤芯 | 套 | 15 | 教师休息室新增加 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

维护保养业绩表

投标人（公章）                        填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 服务电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 许可级别 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 人民币： 万元 |  |  | 持证人数 |  |  |  |
| 电开水器在保台数合计（合同须在有效期） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 在合肥市行政区域内的维保业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 开水器使用单位 |  | 合同有效期 | 开水器名称 |  | 台数 |  | 联系人 |