安徽职业技术学院“秘书实务实训室”设计施工一体化

项目招标文件

项目编号： AZY-2019-012

采购人：安徽职业技术学院

日期：2019年4月

一、招标公告

经学校批准，现采用公开招标方式对安徽职业技术学院“秘书实务实训室”设计施工一体化项目进行采购，欢迎具备条件的国内供应商参与投标。

一、项目名称及内容

1、项目名称：安徽职业技术学院“秘书实务实训室”设计施工一体化项目

2、项目编号：AZY-2019-012

3、资金来源：财政资金

4、项目预算：10万元

二、投标人资格要求

1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

2、投标人须持有合法有效的营业执照；

3、投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质；

4、本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件获取方式

1、报名时间：2019年4月12日至2019年4月16日

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

自招标公告发布之日起免费从招标公告发布网页“文件下载”处自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2019年 4月23日上午9：30

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

五、投标截止时间：2019年 4月23日上午9：30

六、联系方式

地址：合肥市新站区文忠路2600号

招标联系人：周老师  电 话： 0551-64680165

二、投标人须知

（一）前附表

| 序号 | 序列名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | “秘书实务实训室”设计施工一体化项目 |
| 2 | 建设地点 | 安徽职业技术学院 |
| 3 | 招标人 | 安徽职业技术学院 |
| 4 | 工程概况简要说明 | 安徽职业技术学院“秘书实务实训室” 设计施工一体化工程项目，位于安徽职业技术学院新校区内（合肥市新站区文忠路2600号），总建筑面积约176.52平方米。该项目建设目标是打造文秘专业“教学做”一体化优质平台，将学生技能锻造与现代企业用人需求无缝对接，培养适应当代秘书职业发展趋势的优秀人才。根据规划，拟建设五大功能分区：前台实训区 、开放式办公区、洽谈区、会议实训区和经理实训室。前台实训区须大方美观、色彩明快，具备显著的现代化企业特征；开放式办公区须设计足够的空间，简洁明了，满足高效率、快节奏的智能办公需求；洽谈区须呈现轻松舒适的格调；会议实训区须体现利落清爽的公司风格；经理实训室须传递出沉稳务实的氛围。整体要求还原现代化企业真实办公环境，达到实用性、现代性和艺术性的完美统一，且工程品质细致、完美。 |
| 5 | 招标范围 | 施工图设计、效果图设计、工程造价的编制；工程施工。中标后，招标人可以对局部设计、装修范围内容作适当合理的调整，调整范围以不增加项目总体预算为准。 □其他说明 |
| 6 | 标段划分 | 1个标段 |
| 7 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 8 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 9 | 资金来源 | 财政资金 |
| 10 | 计价方式 | 采用 工程量清单综合单价 报价法 |
| 11 | 工程工期 | 合同工期：30日历天 预计开竣工日期：（具体开工时间以业主开工令为准） |
| 12 | 质量标准要求 | 质量标准：验收合格 其它说明：/ |
| 13 | 预留金 | 本工程无预留金。 |
| 14 | 评标定标办法 | 本项目采用综合评分法。 |
| 15 | 资格审查方式 | 资格预审 □资格后审 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求； 2、投标人须持有合法有效的营业执照； 3、投标人需具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 17 | 其它要求 | 1、本项目集中组织踏勘现场。 踏勘时间：2019年4月17日中午 12 时 00 分； 踏勘集中地点：安徽职业技术学院新校区经管楼三楼； 联系方式：0551-64386544 潜在投标人必须进行现场查看以了解现场环境、施工条件,充分了解设计要求，不参与现场查看的不得参与投标。 2、投标项目主要管理人员必需每天在场不少于8小时。 |
| 18 | 投标人的替代方案 | 不采用 |
| 19 | 投标文件 | 1、投标文件正本一份，副本三份； 2、投标文件应用A4纸（不允许活页)装订，否则不予接受。 |
| 20 | 现场条件 | 具备开工条件 |
| 21 | 招标人提供的招标文件、图纸及其他资料 | √招标文件 √清单一份（参考） |
| 22 | 投标文件递交截止及开标时间 | 2019年 4月23日上午9：30 |
| 23 | 开标地点 | 新校区综合办公楼1206 |
| 24 | 递交投标文件注意事项 | 按照招标文件相关规定递交投标文件 |
| 25 | 开标注意事项 | 投标人参加开标大会时须携带以下资料原件备查：若是投标人的法定代表人到场的应出示本人居民身份证和法定代表人身份证明书原件；若是授权委托代理人到场的应出示本人居民身份证和有效的授权委托书原件。 |
| 26 | 评标注意事项 | 本项目采用综合评分法，各投标单位应携带企业资质证书副本和营业执照副本原件；在投标文件中留复印件。 |
| 27 | 解释权 | 本招标文件的解释权在招标人。 |
| 28 | 工期要求 | 本项目工期严格执行招标文件包括合同专用条款和补充条款的要求及相关处罚规定。本工程工期：30日历天。 |

| 三、安徽职业技术学院“秘书实务实训室” 设计施工一体化工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修清单（供参考） 1.装修清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 原钢制门拆除 | 2.00 | 樘 |  |  | 安全拆除，含垃圾装袋外运 |  |
| 2 | 更换防盗门（含门洞修复） | 2.00 | 樘 |  |  | 大门更换 |  |
| 3 | 原墙面装饰层铲除 | 160.00 | ㎡ |  |  | 各功能室 |  |
| 4 | 墙面批腻二遍 | 230.50 | ㎡ |  |  | 各功能室 |  |
| 5 | 墙面乳胶漆二遍 | 230.50 | ㎡ |  |  | 各功能室 |  |
| 6 | 黑发丝纹不锈钢踢脚线 | 46.00 | M |  |  | 各功能室 |  |
| 7 | 地板砖 | 82.40 | ㎡ |  |  | 部分功能室 |  |
| 8 | 强化地板 | 15.27 | ㎡ |  |  | 部分功能室 |  |
| 9 | 顶部轻钢龙骨吊顶 | 28.80 | ㎡ |  |  | 优质 |  |
| 10 | 吸音矿棉板吊顶 | 28.80 | ㎡ |  |  | 优质 |  |
| 11 | 双玻中空百叶铝合金隔墙 | 12.00 | ㎡ |  |  | 双面透光可拆装式室内非承重双玻中空百页隔断墙 |  |
| 12 | 单开实木套装门制安 | 5.00 | 樘 |  |  | 定制实木套装门，含五金、锁具 |  |
| 13 | 轻钢结构隔墙 | 54.10 | ㎡ |  |  | 加宽加强型轻钢结构隔墙（到顶） |  |
| 14 | 茶水吧台 | 1.00 | 套 |  |  | 符合文秘专业实训要求 |  |
| 15 | 文化墙 | 1.00 | 项 |  |  | 按效果图 |  |
| 16 | 窗帘盒 | 12.00 | M |  |  | 各功能室 |  |
| 17 | 遮光吸音窗帘 | 20.00 | ㎡ |  |  | 各功能室 |  |
| 18 | 强电系统（含开关面板、线管、电线等） | 300.00 | M |  |  | 含强电线路改造与灯具线路改造 |  |
| 19 | 弱电系统综合布线（含86盒+弱电面板模块水晶头） | 300.00 | M |  |  | 电路升级改造 |  |
| 20 | LED防眩型平板灯具 | 10.00 | 只 |  |  | 各功能室 |  |

2.装修技术指标

| 序号 | 名 称 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原钢制门拆除 | 安全拆除，含垃圾装袋外运 | 2.00 | 樘 |  |  |
| 2 | 更换防盗门（含门洞修复） | 门扇厚度 7CM，防盗等级 乙级，钢板厚度 前门面1.0MM 后门面1.0MM 门框2.0MM，内部结构 多重钢骨架/蜂窝纸，铰链 暗铰链，90度开门，门槛 2.0MM厚度的镀锌钢板圆弧下槛门板：采用上海宝钢镀锌钢板，表面转印处理效果：采用进口磷化液，进行表面高温磷化处理，采用加强侧锁点。密封胶条：气囊式双面密封胶条，钢制内骨架、B级锁具 | 2.00 | 樘 |  |  |
| 3 | 原墙面装饰层铲除 | 原有成品保护后进行铲除，具体重新批腻乳胶漆条件。含垃圾装袋外运 | 160.00 | ㎡ |  |  |
| 4 | 墙面批腻二遍 | 采用环保优质腻子粉。腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染； 验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象； 装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm。推荐品牌：立邦、华润、多乐士原装腻子粉 | 230.50 | ㎡ |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆二遍 | 使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。乳胶漆参考品牌：立邦净味120二合一墙面漆、华润净味高遮盖内墙乳胶漆、多乐士金装净味五合一超低VOC内墙漆 | 230.50 | ㎡ |  |  |
| 6 | 黑发丝纹不锈钢踢脚线 | 采用黑色或咖啡色发丝纹不锈钢板折制，板厚0.8mm，嵌缝安装，45度拼角。 | 46.00 | M |  |  |
| 7 | 地板砖 | 规格800*800，全抛釉防滑品牌地砖，水泥砂浆铺设 | 82.40 | ㎡ |  |  |
| 8 | 强化地板 | 强化复合地板，仿实木 | 15.27 | ㎡ |  |  |
| 9 | 顶部轻钢龙骨吊顶 | 1.须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm，且是大厂名牌产品； 2.吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理； 3.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆；当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑；当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。 | 28.80 | ㎡ |  |  |
| 10 | 吸音矿棉板吊顶 | 吸音矿棉板参数： 1、吸音板基材:优质环保型矿棉纤维及ATTA合成材料； 2、规格600*600mm，厚度大于14mm微孔高强吸音板，环保阻燃型； 3、表面涂料：白色DuraBrite丙烯酸乳胶漆； 4、降噪系数 NRC 0.90； 5、隔音系数 CAC N/A； 6、防火等级：标准防火性能； 7、反光度：0.85； 8、防潮：RH99； 验收标准： 1、矿棉吸音板吊顶应按标准规范进行施工，施工中要确保吊点连接牢固，平整度符合标准； 2、龙骨选择符合GB6566-2001国家标准的矿棉板专用龙骨及配套材料。微孔强吸音天花板：600×600×1.2mm微孔吸音板。质量要求：表面整洁，无翘曲，镀膜完好。 安装要求： （1）吊顶的标高要严格控制，拉出通直线，保证吊顶面的平整度。 （2）与主体结构及龙骨之间连接固定牢靠。 （3）接口严密，板缝顺直，无错台错位，阴阳角收边方正。 （4）收口线条平直，不得有断头、错位等现象。顶棚的转角、转位等处收口线应连接贯通。 | 28.80 | ㎡ |  |  |
| 11 | 双玻中空百叶铝合金隔墙 | 双面透光可拆装式室内非承重双玻中空百页隔断墙 框架结构：超精级铝合金制型材装配而成 面装饰板：6mm等厚度安全玻璃 面板固定：使用金属制外压条压合固定 透光空腔：25mm宽度的手动百叶帘 标准色系：铝本色或黑色 墙体厚度：107mm 墙体高度：3000mm 模块宽度：1200mm 燃性等级：A级 耐火性能：EI60 隔声载数：44dB 抗撞强度：500Nm | 12.00 | ㎡ |  |  |
| 12 | 单开实木套装门制安 | 定制实木套装门，含五金、锁具 | 5.00 | 樘 |  |  |
| 13 | 轻钢结构隔墙 | 1、轻钢结构墙体：100竖龙骨 0.8国标，加宽加强型轻钢结构隔墙（到顶），国标优质轻钢龙骨结构，加厚加宽轻钢。 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理； 2、面板采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，双层安装，表面严格按施工规范进行乳胶漆施工。石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装9.5mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 | 54.10 | ㎡ |  |  |
| 14 | 茶水吧台 | 必须符合文秘专业实训要求，施工前需提供详细图纸供校方确认后施工，未按校方要求，视为不响应招标要求，由施工单位承担一切责任。台面台柜成型及吧台区整体装修装饰 | 1.00 | 套 |  |  |
| 15 | 文化墙 | 必须符合文秘专业实训要求，施工前需提供详细图纸供校方确认后施工，未按校方要求，视为不响应招标要求，由施工单位承担一切责任。灯影结合，有层次感，新颖有创意 | 1.00 | 项 |  |  |
| 16 | 窗帘盒 | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，面层乳胶漆。 | 12.00 | M |  |  |
| 17 | 遮光吸音窗帘 | 主要技术指标： 1、窗帘：产品为纤维混纺遮光布，遮光率＞70%。多层织造工艺，经纬纤维均匀，无跳线、漏织而造成的透光、翘线、断线等质量瑕疵。先进的活性炭印染工艺，色泽纯正。产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C类产品技术要求。产品的米重达到820g,门幅280cm，成分：20%涤纶+人造丝20%+40%棉,可水洗、机洗、缩水率<1%。遮光率：85%。色泽纯正,抗污度5级、色牢度5级、抗静电、无异味、防火符合B2级规定,用打火机烧不会起助燃作业。材料致密，下垂感强，可水洗，洗后不变形、不褪色、结实耐用、抗污染，有一定透气性；美观大方，质地手感好，有一定的吸音，隔热，吸尘效果，无次头，无色差，做工精细，无跳针，扎绉均匀.对开、窗帘四周缝边，布头须与窗帘配套。 2、罗马杆或导轨： 颜色：中标后提供样品由甲方选择； 材质：一级铝合金型材，精湛电泳工艺处理 材料产地：广东； 规格：6063-T5，Φ28,壁厚1.2mm； 抗压强度：大于160； 平面间隙：小于30um； 承载重量：不得低于50KG； 其它要求：手滑平稳、环保、抗静电，耐久性优越。 窗帘导轨配备超静音纳米铝合金轨道，产品由外层的铝合金，加上内衬纳米滑道组成，坚固耐用，滑动轻盈无噪音。 导轨滑轮采用纳米滚珠式，摩擦系数大大降低，滑动更为顺畅。 安装支架由铁合金配以纳米卡扣制作而成，表面喷塑处理，与窗帘导轨颜色自成一体，保证了安装效果的美观，分顶装式和侧装式二种，具体可依据现场实际安装条件选配。 导轨二端配以工程ABS材质封口，使导轨的切割断面得以隐藏，导轨内的滑轮不至于脱轨，并且可以将窗帘的近墙端根据需要固定住。 3、辅料：加厚防晒辅料，打褶及窗帘悬挂方式使用蓝色纳米消音艺术圈穿孔安装.窗帘挂钩的技术参数:产品为合金材质，受劳强度大，承载效果佳，防锈、防腐蚀、耐高温、抗暴晒。与传统的五叉钩比较，具备安装后的成品效果好，且安装简便，以及日后清洗窗帘时方便拆卸，易于打理。由于窗帘的褶位固定，清洗后，窗帘可保持清洗前的原样效果，不会走形。 4、投标人应提供绿色环保产品，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。 5、安装要求： （1）必须保持颜色、材料、安装尺寸、安装方法、风格统一； （2）窗帘下底边缘需遮住窗台15cm，窗帘左右（除与墙相交处出外）须遮住边框00cm，窗帘采用1.5倍皱褶，双开式； （3）罗马杆安装要求水平，整体平直； （4）布头与窗帘之间需用工程线缝合（采用双线）。 | 20.00 | ㎡ |  |  |
| 18 | 强电系统（含开关面板、线管、电线等） | 含强电线路改造与灯具线路改造，全部需暗敷，不得走明线。照明线路均需使用国标线缆，墙面开槽穿管暗敷设，含墙壁开槽及恢复。整体施工需符合电气安装规范要求。具体要求如下： 1、强电采用BV4线缆穿管敷设。地面开槽暗敷，地面需恢复。 2、照明系统由原室内照明线路进行改造，开关面板更换，每间更换开关面板三只。 3、插座每面墙需安装两只五孔插座，地面地插在会议桌下方等分安装两只掀盖式地插。 电源线采用国标大厂线缆，采用PVC套管暗敷。 线缆要求如下：线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外，长度不足、绝缘体含胶量占35%～40%，足尺长度。 | 300.00 | M |  |  |
| 19 | 弱电系统综合布线（含86盒+弱电面板模块水晶头） | 国标大厂优质超五类线缆，采用PVC套管暗敷。 铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜 工作温度范围：-20 至 75度 PE料：美国联碳3364 外皮：材料为优质PVC料，防火级别为CM 标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801 水晶头和信息模块要求：模块的打线部分设计有保护盖，模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，Snap-in简便卡接方式 ，连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金 | 300.00 | M |  |  |
| 20 | LED防眩型平板灯具 | 1、LED高亮高空间专用平板三基色灯具； 2、灯盘规格600*600，色温6500K； 3、光通量：2700（LM）； 4、外壳材质：铝合金 5、寿命：50000（H） 6、光源：超高亮度SMD LED,光源LG或三星 7、照度：400-586 Lux（在1.5米的距离，垂直照射下） 8、工作时无频闪，瞬态响应快(0.01秒，无延时)，安全先进的宽电压恒流隔离电路设计。 | 10.00 | 只 |  |  |

四、付款方式

调试验收合格并审计后采购人向中标人支付合同总额100%款项。

五、违约责任

如货物质量与式样与招标人要求不同，中标人必须更改或更换同类产品，否则招标人有权终止合同，并扣除合同履约保证金作为违约金。

六、合同期限

三十个日历天

七、投标保证金

1、该项目投标保证金为1000元。在投标时以现金形式提交保证金，用信封单独密封，保证金交至安徽职业技术学院行政楼1127室国资办。并在信封表面注明投标单位，联系人和联系方式。

2、未提交保证金的，视为放弃本次投标资格。

3、缴纳保证金的投标人无故未参加投标的，招标人有权收取其保证金的10%作为违约金。

4、未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还；中标人保证金在合同签订后转为合同履约保证金，项目验收合格交付后原额退还，合同另有规定的除外。

5、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其投标保证金作为违约金。

八、投标文件编制

（一）投标文件的签署及内容确认规定

1、投标文件分为正本一份，副本三份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有投标人、联系人、联系方式等信息。投标报价单用小信封单独密封，装入投标文件正本内，并在信封表面注明投标单位信息，联系人和联系方式。

2、正本与副本如有差异，以正本为准。

3、投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

4、投标文件的正本和副本，应包括有招标文件规定的全部文件以及投标人认为必要的文件。

## （二）投标文件开封

1、收到可“撤回”通知的投标文件将不予开封。

2、迟到的投标文件将被拒绝。

## （三）投标文件的澄清

为有助于对投标书的审查、评价和比较，评标期间可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交，但不得对投标报价或实质性内容做任何修改。

## 九、投标纪律

1、投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

2、投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

3、投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，破坏公平竞争。

4、投标人不得打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

5、投标人若违反上述要求，其投标将被废除。

6、投标人应仔细阅读本招标文件，严格按照本招标文件的内容和要求编制应答文件，并承担应答文件编制和递交过程中的一切费用和风险。

# 十、投标文件递交和开标

1、投标截止时间： 2019年 4月23日上午9：30

2、递交投标文件地点：新校区行政楼1127室

3、开标时间：2019年 4月23日上午9：30

4、开标地点：安徽职业技术学院（文忠路2600号）行政楼1206室。

5、联系人及电话：

周老师     电话：0551-64680165

十一、评标办法

综合评分法。

（一）评标定标原则

1.评标委员会在进行综合评分前，对各投标文件进行符合性检查。

2.遵循公平、公正和科学择优的原则，采用综合评分法，对投标人投标文件完整性、响应性、报价合理性、进行综合评价，择优选择合格中标人。

3.评委会应认真计算评分的结果，按得分高低排序后，按顺序向招标人推荐中标候选人，并写出评标报告。招标人据此确定中标人并予以公示。

（二）评分标准

1、商务标部分：工程总报价（30分）

本项目基准价为所有有效投标人的最低报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30*100%,四舍五入，保留两位小数。

2、技术标部分：（70分）

（1）设计方案（40分）：

根据招标人视情况需要，决定是否设置答辩环节，投标人需自行制作答辩材料准备进行答辩。设计方案的评定由评标委员会根据方案的整体布局效果、设计风格、适用性等进行综合评定。

| 优良 | 较好 | 一般 | 差 | 缺项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-40 | 20-30 | 10-20 | 0-10 | 0 |

(2)公司业绩：（10分）

近三年(2015年1月1日以来)有类似建设项目业绩每个得5分，该项满分10分（提供合同复印件）

(3)工期（10分）

自报工期（日历天）在计划工期内的得基本分9分，报工期（日历天）超过计划工期的计0分。报工期（日历天）比计划工期每减少1天的加0.2分，最多加1分。

(4)质量（10分）

承诺按国家现行建筑工程质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规范规定标准进行验收的得10分，不承诺或承诺其他任何标准的0分。

十二、中标

（一）中标通知

1、评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2、招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3、未中标的其他投标人招标人评标结束后退回投标保证金，不再另行通知。

（二）履约保证

1、中标人需缴纳履约保证金5000元，合同签订时缴纳。

2、中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1、中标人从收到中标通知的10日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2、招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3、其它相关事宜另行约定。

## 十三、废标

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

1、投标文件封面、投标函等应由投标单位落款的地方无投标单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2、未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

4、投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审文件标准或其它实质性要求；

5、未按招标文件要求提交投标保证金的；

6、投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

7、投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

8、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

9、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

10、在初步评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合初步审核表的任何一项评审标准的；

11、投标人的投标价格超出“招标控制价（如有）”的；

12、投标有效期不满足招标文件要求的；

13、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

14、投标报价明显低于成本报价竞标,且无法做出合理说明的；

15、无正当理由拒绝在开标会记录上签字确认的；

十四、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按评标委员会的评标报告所确定的中标人。

1、招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告和法规规定拒绝不合格的投标。

2、中标通知书

2.1 中标人确定后，招标人将在合肥市公共资源交易网网站上予以公示，公示期满后，未发现预中标单位在招标投标活动中有违法行为或有前述35条所列情形之一的,招标人将向中标人按程序办理和发放中标通知书。

2.2招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。

3.2签订合同

3.3中标人的中标价即为合同价款。

中标人在收到中标通知书之日起，应及时与招标人办理洽谈和签订承包合同的各项手续并做好进场准备工作(含临时设施、施工水电接引)，招标人另有规定的除外。

3.4招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人超过的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3.5 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

3.6中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

## 安徽职业技术学院“秘书实务实训室”

## 设计施工一体化工程项目

## (AZY—2019—012)

## 投

## 标

## 文

## 件

## 单位名称：

## 投标时间：

## 一、投标文件的编制

## 1、详见“投标人须知”第19条。

## 2、投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标授权委托书 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 投标报价汇总表（报价清单） |  |
| 4 | 服务承诺 |  |
| 5 | 其他有关证明文件 |  |

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名）为我公司的合法代理人，就  （项目名称） 的项目，以本公司的名义签署投标书，进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）      性别 ：年龄：

身份证号码：职务：

投标人：                                        （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

- 授权委托日期：年  月  日

附件二

- 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标项目编号为  {项目编号}  的  {招标项目名称}  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经我公司研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　            　　　　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款承担上述项目的检测及服务。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按招标人的要求如期开工、竣工。

4、一旦我方中标，我方保证按照招标要求完成项目内容。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币 元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：年月____日

附件三

- 投标报价汇总表

项目名称：                                             年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

附件四

## 投标报价清单（仅供参考，需根据现场踏勘时的具体设计和装修施工要求为准）

工程量清单报价表（该表仅供参考，投标人需根据要求设计后，依照图纸制作工程量清单，运用综合单价的报价方式制作表格）

工程名称：                                                第  页  共  页

| 序号 | 名 称 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原钢制门拆除 | 安全拆除，含垃圾装袋外运 | 2.00 | 樘 |  |  |
| 2 | 更换防盗门（含门洞修复） | 门扇厚度 7CM，防盗等级 乙级，钢板厚度 前门面1.0MM 后门面1.0MM 门框2.0MM，内部结构 多重钢骨架/蜂窝纸，铰链 暗铰链，90度开门，门槛 2.0MM厚度的镀锌钢板圆弧下槛门板：采用上海宝钢镀锌钢板，表面转印处理效果：采用进口磷化液，进行表面高温磷化处理，采用加强侧锁点。密封胶条：气囊式双面密封胶条，钢制内骨架、B级锁具 | 2.00 | 樘 |  |  |
| 3 | 原墙面装饰层铲除 | 原有成品保护后进行铲除，具体重新批腻乳胶漆条件。含垃圾装袋外运 | 160.00 | ㎡ |  |  |
| 4 | 墙面批腻二遍 | 采用环保优质腻子粉。腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染； 验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象； 装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm。推荐品牌：立邦、华润、多乐士原装腻子粉 | 230.50 | ㎡ |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆二遍 | 使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。乳胶漆参考品牌：立邦净味120二合一墙面漆、华润净味高遮盖内墙乳胶漆、多乐士金装净味五合一超低VOC内墙漆 | 230.50 | ㎡ |  |  |
| 6 | 黑发丝纹不锈钢踢脚线 | 采用黑色或咖啡色发丝纹不锈钢板折制，板厚0.8mm，嵌缝安装，45度拼角。 | 46.00 | M |  |  |
| 7 | 地板砖 | 规格800*800，全抛釉防滑品牌地砖，水泥砂浆铺设 | 82.40 | ㎡ |  |  |
| 8 | 强化地板 | 强化复合地板，仿实木 | 15.27 | ㎡ |  |  |
| 9 | 顶部轻钢龙骨吊顶 | 1.须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm，且是大厂名牌产品； 2.吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理； 3.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆；当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑；当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。 | 28.80 | ㎡ |  |  |
| 10 | 吸音矿棉板吊顶 | 吸音矿棉板参数： 1、吸音板基材:优质环保型矿棉纤维及ATTA合成材料； 2、规格600*600mm，厚度大于14mm微孔高强吸音板，环保阻燃型； 3、表面涂料：白色DuraBrite丙烯酸乳胶漆； 4、降噪系数 NRC 0.90； 5、隔音系数 CAC N/A； 6、防火等级：标准防火性能； 7、反光度：0.85； 8、防潮：RH99； 验收标准： 1、矿棉吸音板吊顶应按标准规范进行施工，施工中要确保吊点连接牢固，平整度符合标准； 2、龙骨选择符合GB6566-2001国家标准的矿棉板专用龙骨及配套材料。微孔强吸音天花板：600×600×1.2mm微孔吸音板。质量要求：表面整洁，无翘曲，镀膜完好。 安装要求： （1）吊顶的标高要严格控制，拉出通直线，保证吊顶面的平整度。 （2）与主体结构及龙骨之间连接固定牢靠。 （3）接口严密，板缝顺直，无错台错位，阴阳角收边方正。 （4）收口线条平直，不得有断头、错位等现象。顶棚的转角、转位等处收口线应连接贯通。 | 28.80 | ㎡ |  |  |
| 11 | 双玻中空百叶铝合金隔墙 | 双面透光可拆装式室内非承重双玻中空百页隔断墙 框架结构：超精级铝合金制型材装配而成 面装饰板：6mm等厚度安全玻璃 面板固定：使用金属制外压条压合固定 透光空腔：25mm宽度的手动百叶帘 标准色系：铝本色或黑色 墙体厚度：107mm 墙体高度：3000mm 模块宽度：1200mm 燃性等级：A级 耐火性能：EI60 隔声载数：44dB 抗撞强度：500Nm | 12.00 | ㎡ |  |  |
| 12 | 单开实木套装门制安 | 定制实木套装门，含五金、锁具 | 5.00 | 樘 |  |  |
| 13 | 轻钢结构隔墙 | 1、轻钢结构墙体：100竖龙骨 0.8国标，加宽加强型轻钢结构隔墙（到顶），国标优质轻钢龙骨结构，加厚加宽轻钢。 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理； 2、面板采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，双层安装，表面严格按施工规范进行乳胶漆施工。石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装9.5mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 | 54.10 | ㎡ |  |  |
| 14 | 茶水吧台 | 必须符合文秘专业实训要求，施工前需提供详细图纸供校方确认后施工，未按校方要求，视为不响应招标要求，由施工单位承担一切责任。台面台柜成型及吧台区整体装修装饰 | 1.00 | 套 |  |  |
| 15 | 文化墙 | 必须符合文秘专业实训要求，施工前需提供详细图纸供校方确认后施工，未按校方要求，视为不响应招标要求，由施工单位承担一切责任。灯影结合，有层次感，新颖有创意 | 1.00 | 项 |  |  |
| 16 | 窗帘盒 | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，面层乳胶漆。 | 12.00 | M |  |  |
| 17 | 遮光吸音窗帘 | 主要技术指标： 1、窗帘：产品为纤维混纺遮光布，遮光率＞70%。多层织造工艺，经纬纤维均匀，无跳线、漏织而造成的透光、翘线、断线等质量瑕疵。先进的活性炭印染工艺，色泽纯正。产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C类产品技术要求。产品的米重达到820g,门幅280cm，成分：20%涤纶+人造丝20%+40%棉,可水洗、机洗、缩水率<1%。遮光率：85%。色泽纯正,抗污度5级、色牢度5级、抗静电、无异味、防火符合B2级规定,用打火机烧不会起助燃作业。材料致密，下垂感强，可水洗，洗后不变形、不褪色、结实耐用、抗污染，有一定透气性；美观大方，质地手感好，有一定的吸音，隔热，吸尘效果，无次头，无色差，做工精细，无跳针，扎绉均匀.对开、窗帘四周缝边，布头须与窗帘配套。 2、罗马杆或导轨： 颜色：中标后提供样品由甲方选择； 材质：一级铝合金型材，精湛电泳工艺处理 材料产地：广东； 规格：6063-T5，Φ28,壁厚1.2mm； 抗压强度：大于160； 平面间隙：小于30um； 承载重量：不得低于50KG； 其它要求：手滑平稳、环保、抗静电，耐久性优越。 窗帘导轨配备超静音纳米铝合金轨道，产品由外层的铝合金，加上内衬纳米滑道组成，坚固耐用，滑动轻盈无噪音。 导轨滑轮采用纳米滚珠式，摩擦系数大大降低，滑动更为顺畅。 安装支架由铁合金配以纳米卡扣制作而成，表面喷塑处理，与窗帘导轨颜色自成一体，保证了安装效果的美观，分顶装式和侧装式二种，具体可依据现场实际安装条件选配。 导轨二端配以工程ABS材质封口，使导轨的切割断面得以隐藏，导轨内的滑轮不至于脱轨，并且可以将窗帘的近墙端根据需要固定住。 3、辅料：加厚防晒辅料，打褶及窗帘悬挂方式使用蓝色纳米消音艺术圈穿孔安装.窗帘挂钩的技术参数:产品为合金材质，受劳强度大，承载效果佳，防锈、防腐蚀、耐高温、抗暴晒。与传统的五叉钩比较，具备安装后的成品效果好，且安装简便，以及日后清洗窗帘时方便拆卸，易于打理。由于窗帘的褶位固定，清洗后，窗帘可保持清洗前的原样效果，不会走形。 4、投标人应提供绿色环保产品，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。 5、安装要求： （1）必须保持颜色、材料、安装尺寸、安装方法、风格统一； （2）窗帘下底边缘需遮住窗台15cm，窗帘左右（除与墙相交处出外）须遮住边框00cm，窗帘采用1.5倍皱褶，双开式； （3）罗马杆安装要求水平，整体平直； （4）布头与窗帘之间需用工程线缝合（采用双线）。 | 20.00 | ㎡ |  |  |
| 18 | 强电系统（含开关面板、线管、电线等） | 含强电线路改造与灯具线路改造，全部需暗敷，不得走明线。照明线路均需使用国标线缆，墙面开槽穿管暗敷设，含墙壁开槽及恢复。整体施工需符合电气安装规范要求。具体要求如下： 1、强电采用BV4线缆穿管敷设。地面开槽暗敷，地面需恢复。 2、照明系统由原室内照明线路进行改造，开关面板更换，每间更换开关面板三只。 3、插座每面墙需安装两只五孔插座，地面地插在会议桌下方等分安装两只掀盖式地插。 电源线采用国标大厂线缆，采用PVC套管暗敷。 线缆要求如下：线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外，长度不足、绝缘体含胶量占35%～40%，足尺长度。 | 300.00 | M |  |  |
| 19 | 弱电系统综合布线（含86盒+弱电面板模块水晶头） | 国标大厂优质超五类线缆，采用PVC套管暗敷。 铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜 工作温度范围：-20 至 75度 PE料：美国联碳3364 外皮：材料为优质PVC料，防火级别为CM 标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801 水晶头和信息模块要求：模块的打线部分设计有保护盖，模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，Snap-in简便卡接方式 ，连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金 | 300.00 | M |  |  |
| 20 | LED防眩型平板灯具 | 1、LED高亮高空间专用平板三基色灯具； 2、灯盘规格600*600，色温6500K； 3、光通量：2700（LM）； 4、外壳材质：铝合金 5、寿命：50000（H） 6、光源：超高亮度SMD LED,光源LG或三星 7、照度：400-586 Lux（在1.5米的距离，垂直照射下） 8、工作时无频闪，瞬态响应快(0.01秒，无延时)，安全先进的宽电压恒流隔离电路设计。 | 10.00 | 只 |  |  |
| 合计：大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

投标单位(盖章)：                          法定代表人(签字或盖章)

附件五

资质及相关资料

1、投标人资质证书（加盖公司红章的复印件）

2、营业执照（加盖公司红章的复印件）

## 3、服务承诺