	序号
	改造项目
	改造内容
	备注

	1
	空调线路安装
	Pvc明管敷设、3*2.5BV线、空调连接采用接线端子、外加盖板。
	1、材料采用国标材料。2、报价前现场查勘，图纸仅供参考。实际安装位置按照现场决定。3、报价按照单间房间和总价分别报价。4、报价按照68间进行报价。

	2
	照明线路安装
	利用原来预埋管重新穿线、增加一路日光灯控制和一路电扇控制，原有的至卫生间电源重新连接。
	

	3
	日光灯安装
	14w日光灯吸顶安装、T5灯管、电子镇流器

样式参照其它宿舍标准
	

	4
	调速器开关安装
	新增一个调速器、一个双联开关
	

	5
	吸顶扇安装
	全铜机芯、品牌：机灵。样式参照其它宿舍标准
	

	6
	
	拆除原有的空调插座和线路
	


