附件：电梯维护保养技术参数
 1、综合楼客梯日常检查、保养、维修、应急处理及年检服务等。

 2、维护保养期二年。

	维修电梯的具体代码及参数

	设备代码
	载重量
	速度
	楼层
	单价（元/年）
	总价（元/二年）
	备注

	3110340102201208A009
	1000KG
	1.75
	12/12
	
	
	瑆玛电梯

	3110340107201202A011
	1000KG
	1.75
	12/12
	
	
	瑆玛电梯

	3130340102201208A010
	1000KG
	1.00
	3/3
	
	
	瑆玛电梯

	3100340107201207A399
	1000KG
	1.00
	3/3
	
	
	瑆玛电梯

	合计
	

	需标明：单个零部件（       ）元以内材料不再另行收费，需要收取材料费的项目需甲方同意后，才能实施。


3、 维护保养技术参数要求：

	序号
	服务内容
	响应度
	备注

	1
	    投标商负责为学院电梯（十二层客梯二台、三层客梯二台）提供日常检查、保养、维修、应急处理及年检服务等，对电梯的正常安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损，同时配合学校做好电梯安全管理。
	
	

	2
	中标单位应按国家规定的电梯维修保养规程进行保养工作。完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好记录。实施日常维护后的电梯应符合《电梯规范》等技术要求。DB11/418及TSG5001之要求。日常维护保养标准：实施日常维护后的电梯应符合《电梯规范》（GB/T18775）GB7588、GB16899、TSGT5001、TSGT9001之相关规定。


	
	

	3
	中标单位应提供24小时紧急修理服务，当电梯发生故障停止运行时，必须在接到甲方正式通知1小时内赶到现场，若发生困人或其它事故时必须在30分钟内到达；中标单位应在学校进行大型活动时现场保证电梯正常运行

	
	

	4
	    维保服务期内的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB/7588)等国家规范。
	
	

	5
	    协调和配合相关部门，认真做好电梯年检工作，年检费用由招标方承担。
	
	

	6
	    因投标商日常维护或应急处理不规范，造成人员伤亡、电梯损伤、年检不合格的，由投标商承担相应责任和后果。
	
	

	7
	    中标单位不得以任何形式进行分包、转包
	
	

	8
	    电梯维修保养符合《国家制造与安装安全规范》（GB7588-2003）、《电梯维修规范》（GB/T18775-20025）、及《特种设备安全监察条例》的要求。


	
	

	9
	    通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换已磨损的零部件以预防故障的发生。保证所招标电梯正常安全顺畅运行。
	
	

	10
	    为了使电梯顺利通过当地技术监督局的年度检查，维保方须在电梯年检时负责对设备进行一次全面检查，书面通知使用单位并最终协助质检部门进行年检。保证所招标电梯每年及时通过年审。


	
	

	11
	    每月对电梯保养2次，保养符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，需将保养报告书交有关部门签字确认，每次决算以保养报告书为准。


	
	

	12
	    自配工作所需的工具和设备，保养时须设置安全警示标志


	
	

	13
	    设立24小时维修热线电话;电梯一旦发生故障或运行不正常，急修人员必须在半小时内到达故障现场予以处理。记录电梯的运行状态、故障次数，修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况。
	
	

	14
	    若发生下列情况，结算时扣除当月全部设备维保服务费的25%：1、电梯故障，未按要求的时间内到达现场；2、电梯非正常运行或因故障连续停止1天以上；3、当用户有重大活动时，派专业人员到达现场，免费提供全程监护服务；4、承担所维修电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任；5根据用户实际制定维修保养方案，并信守服务承诺。


	
	


