安徽职业技术学院会议室、办公楼大厅、图书馆大厅、报告大厅灯具维修项目询价文件

采 购 人： 安徽职业技术学院

项目名称:   安徽职业技术学院会议室、办公楼大厅、图书馆大厅、报告大厅灯具维修

项目编号:  AZY-2020-031

二○二〇年七月

一、询价公告

经研究决定，现以询价方式对安徽职业技术学院会议室、办公楼大厅、图书馆大厅、报告大厅灯具维修项目进行采购，欢迎具备条件的国内供应商参加询价。

一、项目名称及内容

1、项目编号：AZY-2020-031

2、项目名称：安徽职业技术学院会议室、办公楼大厅、图书馆大厅、报告大厅灯具维修

3、项目预算：4.8万元

4、项目概况：安徽职业技术学院办公楼一层大厅、九楼会议室、十楼大会议室、十二楼会议室、三楼报告厅、图书馆一层大厅、图书馆二层共计7处灯具维修。

二、报价人资格

1、符合政府采购法第二十二条相关规定；

2、具有以下资质之一：

（1）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上；

（2）水暖电安装作业分包企业资质；

（3）机电设备安装工程专业承包三级及以上。

3、具有在合肥市内的本地化服务能力；

4、本项目不接受联合体投标；

三、询价时间及地点

1、询价时间：2020年7月13日下午2:30

2、询价地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

四、报名方法

1、报名时间：2020年7月6日至2020年7月9日。

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱1165275067@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

五、联系方式

单位：安徽职业技术学院

地址：合肥市文忠路2600号

联系人：周老师   电话：0551-64680165

闵老师（业务咨询  电话：0551-64682180）

六、其他事项说明

1、询价文件的领取：自询价公告发布之日起从询价公告发布网页下载。

2、报价人对采购人提供的询价文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、询价文件和成交人的响应文件将成为合同附件。

4、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。

二、报价人须知前附表

| 项目名称 | 安职院会议室、办公楼大厅、图书馆大厅、报告大厅灯具维修 |
| --- | --- |
| 项目编号 | AZY-2020-031 |
| 项目预算 | 48000.00元 |
| 工程概况，招标范围 | 安徽职业技术学院办公楼一层大厅、九楼会议室、十楼大会议室、十二楼会议室、三楼报告厅、图书馆一层大厅、图书馆二层共计7处灯具维修。 |
| 标段划分 | 1个标段 |
| 投标人资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条相关规定； 2、具有以下资质之一： 一、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上； 二、水暖电安装作业分包企业资质； 三、机电设备安装工程专业承包三级及以上。 3、具有在合肥市内的本地化服务能力； 4、本项目不接受联合体投标； |
| 工程款 （进度款） 支付的方式和时间 | 1、中标方先交纳合同价款的5%履约保证金，之后转为质保金，一年后无工程质量问题，无息退还。 2、工程验收审计后付合同价款的100%。 |
| 统一勘查现场时间 | 2020年7月10号上午10:30 联系人：闵老师15395003836 |
| 施工地点 | 安徽职业技术学院新校区 |
| 投标保证金 | 投标保证金为人民币1000.00元，投标时现金缴纳，需用信封密封并加盖骑缝章。 |
| 履约保证金 （履约担保） | 1、担保形式： ☑现金保证 ☑现金支票 ☑银行汇票 ☑银行保函 ☑银行转账 □工程担保 □保证保险 2、担保数额：工程承包合同总价的 10％。 3、担保提交时限：合同签订前按规定提交履约担保，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5 日内不能办理的，招标人将有权取消其中标资格。 4、退还：担保有效期满15日内。 5、如采用银行保函，银行保函由合肥本地银行或在合肥具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。 |
| 质量、工期等要求 | - 施工范围：公楼一层大厅、九楼会议室、十楼大会议室、十二楼会议室、三楼报告厅、图书馆一层大厅、图书馆二层阅览区共计7处灯具维修 - 施工要求：符合GB 50303-2002，GB50057 3、服务质量标准：合格标准。 4、施工工期：20天，每滞后一天将给予500元/天处罚。 5、严格遵守业主单位有关校园文明施工要求及建设规章制度。 |
| 评标办法 | 有效低价评标法 |
| 主要材料要求 | 格栅射灯、筒灯、荧光灯、灯带、白色节能灯要求选择其中一个品牌：（兆驰、雷士、三雄） |
| 其他要求 | 包工、包料、包运输、包安装。 |

三、采购需求

1、采购内容

| 地点 | 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三楼大会议室 | 1 | 灯光布内灯 |  | 套 |
|  | 2 | 槽内灯 |  | 套 |
|  | 3 | 暖色双筒灯 |  | 套 |
| 十楼大会议室 | 4 | 布内灯 |  | 套 |
| 九楼 | 5 | 小会议室接待室T5灯 |  | 套 |
|  | 6 | 圆桌会议室灯带LED |  | 米 |
|  | 7 | 小会议室灯带 |  | 米 |
|  | 8 | 40w灯管 |  | 根 |
|  | 9 | 16w灯管 |  | 根 |
| 十二楼 | 10 | 会议室3U11W节能灯 |  | 只 |
|  | 11 | 暖色双筒灯 |  | 套 |
| 大厅一楼 | 12 | 暖色双筒灯 |  | 套 |
|  | 13 | 3U14w白色节能灯 |  | 只 |
| 图书馆大厅 | 14 | 暖色双筒灯 |  | 套 |
|  | 15 | 外边内双筒灯 |  | 套 |
| 图书馆二楼 | 16 | LED双筒灯 |  | 套 |
|  | 17 | 3U11w白色节能灯 |  | 只 |
|  | 18 | 暖色双筒灯 |  | 套 |

主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 图片 | 参数 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅射灯 |  | 2X15W COB 3000K 24度 嵌入 白色 | 兆驰、雷士、三雄 |
| 2 | 筒灯 |  | K系列 6寸 15W SMD 6500K 嵌入 白色 30个 | 兆驰、雷士、三雄 |
| 3 | 荧光灯 | T5系列 | 28W-40W | 兆驰、雷士、三雄 |
| 4 | 灯带 | 防水 |  | 兆驰、雷士、三雄 |
| 5 | 白色节能灯 |  | 3U14w | 兆驰、雷士、三雄 |
| 6 | 白色节能灯 |  | 3U11w | 兆驰、雷士、三雄 |

四、报价人必须提交的资料（响应文件）内容

详见询价公告下方的附件：响应文件

五、响应文件

1、响应文件的份数

报价人应递交壹份“正本”和贰份“副本”（分开胶装装订，密封于两个信封内），并明确标明“正本”与“副本”，资料袋密封后加盖投标单位公章。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

2、响应文件的格式和书写

（1）报价人应参考采购人提供的响应文件范本格式，但格式可以进行扩展。

（2）响应文件正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。

（3）全套响应文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照采购人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

3、响应文件的递交：

（1）报价人必须在2020月7月13日午9:30之前将响应文件送达安徽职业技术行政楼1127室，逾期将被拒绝。

（2）采购人不向报价人支付投标补偿费，响应文件及相关资料归采购人所有，不予退回。

4、无效响应文件的规定

出现下列情况之一的，响应文件无效：

（1）响应文件未密封的；

（2）响应文件和资料袋未加盖公章的；

（3）在询价截止时间之后送达响应文件的；

（4）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

（5）互相抄取响应文件的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

（6）报价人递交两份以上内容不同的响应文件，且未声明哪一份为有效的；或在同一份响应文件中报有两个或多个报价，且未声明哪个报价有效的；

（7）未实质性响应询价文件要求的；

（8）报价人弄虚作假或响应文件的内容有严重不符合事实的；

（9）违反国家法律、法规规定及本询价文件的有关要求。

六、评标办法

1、评标办法：合理低价法。

2、在评标过程中，询价小组认为需要，可要求报价人对其响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，报价人应做出答复。

3、采购人不对中标和未中标的原因做出任何解释。

4、采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商，并不做出任何解释。

5、成交供应商须在成交公示结束之日起十日内与采购人签订合同，否则采购人有权取消其成交资格，并从成交候选单位中另选成交人。

七、其他事项说明

1、询价文件的领取：自询价公告发布之日起从询价公告发布网页下载。

2、报价人对采购人提供的询价文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、采购人可能会以补充通知的方式修改询价文件，补充通知将作为询价文件的组成部分，具有与询价文件同等效力，补充通知将在安徽职业技术学院网站上公布。

4、询价文件和成交人的响应文件将成为合同附件。

5、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。

八、响应文件格式

安徽职业技术学院艺术设计学院虚拟现实实训室扩建采购项目

响

应

文

件

单位：

年 月 日

报价文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价函 |  |
| 二 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 三 | 报价单 |  |
| 四 | 询价文件要求提供的其他资料 |  |
| 六 |  |  |
| 七 |  |  |
| 八 |  |  |
| 九 |  |  |

### 附件一

报价函格式

致：安徽职业技术学院

根据贵方“安徽职业技术学院会议室、办公楼大厅、图书馆大厅、报告大厅灯具维修”（AZY-2020-031）询价公告，正式授权            （姓名）代表                （供应商名称）参加该项目的询价活动。我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定完全履行服务内容，总价为（人民币，大写）            元。如我公司为成交人，我公司承诺愿意按询价通知书规定缴纳履约保证金。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本报价文件，并在询价有效期(45天)之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意询价文件规定的付款方式。

报价人基本账户开户名：            账号：             开户行：

报价人公章

日    期：

### 附件二

本地化服务情况一览表

| 报价人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

报价人公章：（盖章）

### 附件三

报价单格式

| 序号 | 项目名称 | 技术标准 | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽职业技术学院会议室、办公楼大厅、图书馆大厅、报告大厅灯具维修 | 按询价文件执行 | 1 | 项 |  |
| 总价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |
| 是否响应付款方式：是（ ） 否（ ） |  |  |  |  |  |
| 产品质量及售后服务承诺： |  |  |  |  |  |

报价人公章（盖章）：                               日期：

报价单

|  | 品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯光布内灯 |  | 套 |  |  |
| 2 | 槽内灯 |  | 套 |  |  |
| 3 | 暖色双筒灯 |  | 套 |  |  |
| 4 | 布内灯 |  | 套 |  |  |
| 5 | 小会议室接待室T5灯 |  | 套 |  |  |
| 6 | 圆桌会议室灯带LED |  | 米 |  |  |
| 7 | 小会议室灯带 |  | 米 |  |  |
| 8 | 40w灯管 |  | 根 |  |  |
| 9 | 16w灯管 |  | 根 |  |  |
| 10 | 会议室3U11W节能灯 |  | 只 |  |  |
| 11 | 暖色双筒灯 |  | 套 |  |  |
| 12 | 暖色双筒灯 |  | 套 |  |  |
| 13 | 3U14w白色节能灯 |  | 只 |  |  |
| 14 | 暖色双筒灯 |  | 套 |  |  |
| 15 | 外边内双筒灯 |  | 套 |  |  |
| 16 | LED双筒灯 |  | 套 |  |  |
| 17 | 3U11w白色节能灯 |  | 只 |  |  |
| 18 | 暖色双筒灯 |  | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件四

询价文件要求提供的其他资料

根据项目情况提供如下文件：

1、法人授权委托书、身份证复印件（必须提供）

2、营业执照复印件（必须提供）

3、询价文件要求的其它资料