安徽职业技术学院教师公寓泵房维修改造

竞争性谈判文件

采 购 人：安徽职业技术学院

项目名称：安徽职业技术学院教师公寓泵房维修改造竞争性谈判文件

项目编号：AZY-2020-013

- 二〇二〇年五月

## 一、 竞争性谈判公告

经学校批准，现对“安徽职业技术学院教师公寓泵房维修改造项目”采用竞争性谈判方式采购，欢迎符合条件的供应商参与谈判。

一.项目名称：安徽职业技术学院教师公寓泵房维修改造

二.项目编号：AZY-2020-013

三.项目概况：

新建不锈钢8吨水箱一个；原20吨不锈钢渗水维修、清洗消毒；稳压管、管道阀门检修；高压区控制系统检修；水泵保养等。

四.项目预算：3.6万元

五.参与谈判的供应商应具备的资格条件

1、在中华人民共和国境内注册的独立法人；

2、投标人须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或投标人具有房屋建筑安装工程施工总承包三级及其以上资质。

3、竞标人应具有本地化服务能力；

4、本项目不接受联合体竞价。

六.报名及谈判文件获取方式：

1、报名时间：2020年5月14日至2020年5月20日

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱1165275067@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

凡有意参加竞标者，请于公告发布之日起至递交谈判文件截止时间之前，在安徽职业技术学院校园网上下载本项目谈判文件及谈判前公布的所有相关资料，无论竞标人下载与否，均视为已知晓所有内容。竞标人需按要求在规定时间内递交谈判文件参与竞标。

七.现场勘查：

定于2020年5月18日上午10点，办公楼308集合，统一勘查现场，现场答疑。未参加现场勘查者不得参加谈判。

八.谈判时间及地点：

时间：2020年5月22日下午2点30

地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

超过谈判文件递交截止时间、不按本谈判文件规定密封的竞标书,或不按谈判文件规定提交有效足额谈判保证金的竞标人，将被拒绝参与竞标。

九.联系人及联系方式：

采购单位：安徽职业技术学院

联 系 人：周老师

联系电话：0551-64680165

## 二、竞争性谈判须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、谈判资质

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

合格的竞标人应符合下列条件：

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、经营活动中没有重大违法记录。

（二）专业资格条件

投标人须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

投标人具有房屋建筑安装工程施工总承包三级及其以上资质。

### 三、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判公告、竞争性谈判须知、谈判项目需求、商务条款、协议主要条款及合同格式和竞标文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

竞标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判开始时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、谈判要求

（一）竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.经济部分

2.技术部分

3.商务部分

4.工程预算书

5.资格条件及其他

6．该项目需二次报价。

（二）谈判保证金：

1、缴纳金额：1000元。

2、缴纳方式：现金，投标申请人应以现金形式用信封密封完好并注明单位名称、项目名称、项目编号。

3、递交方式：随同谈判文件一起递交。

4、退还方式：中标单位的投标保证金在中标人与建设单位签定施工合同后5个工作日内无息退回，其他单位的投标保证金（含中标备选单位）在确定中标单位后3个工作日内无息退回。

（三）竞标报价

本次项目竞标报价应包括完成该工程项目的直接费、间接费、技术处理措施费、利润、税金、设备费、材料设备运输费、机械进出场费、施工风险费、检测费、安全文明施工费以及政府有关部门收取的规费等全部费用。“谈判项目需求”中未明列需求的，由竞标人按自行计算。因成交人自身原因造成漏报、少报皆由竞标人自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。

（四）提交竞标文件的份数和签署

竞标文件正一份，副本贰份。副本可为正本的复印件；竞标文件正本的每一页均应加盖竞标人公章；项目明细表及售后服务内容表均应由法人或授权代表签名并盖公章。

（五）竞标文件的递交

1.竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

2.竞标文件投递截止时间：参阅竞争性谈判公告。

（七）竞标文件语言：简体中文

（八）竞标人参与人员

各个竞标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

（九）无效谈判

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其竞标文件将被拒绝：

1.法人代表或法人授权代表未参加谈判；

2.竞标人未按时足额缴纳竞标保证金的；

3.无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标；

4.竞标文件不按规定的格式签字、盖章；

5.合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的竞标，否则竞标无效；

6.竞标人谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 五、谈判程序

1、采购人组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。竞标人须有法人或法人授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判由本项目谈判小组分别与各竞标人进行谈判。在正式谈判前，先对各竞标人的资质条件进行审查，审查的内容包括竞标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；竞标人法定代表人身份证明（复印件）和授权代表委托书身份证明；各竞标人只有在资质审查完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。所有竞标人根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。谈判小组在此基础上公平选定成交报价。

5、所有竞标人在谈判时做出的所有书面承诺须由竞标人法人授权代表签字。

6、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的竞标人在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封递交），并据此确定成交供应商。

### 六、成交原则

1、本项目评审采用合理低价法进行评审。

注：未全部响应谈判文件要求的竞标人将失去成为成交候选供应商的资格。

2、在竞标人资质条件、采购需求、质量和商务要求全部响应满足谈判需求的前提下，谈判小组根据报价最低的原则向采购人推荐成交供应商。

3、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断竞标文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

4、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

### 七、成交结果

1、竞争性谈判成交结果将在竞标会议结束时当场公布，并在安徽职业技术学院校园网上公示三日。

2、成交结果经公示无异议后，竞标人方可与采购人签订书面合同。

### 八、签订合同

1、成交供应商按采购人指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判成交双方共同认定。

4、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将取消其成交资格。

## 三、谈判项目需求

一、要求对我校管理学院文秘技能实训室进行更新改造。

二、有意投标的潜在竞标人请按时参加勘测现场，根据采购人提供的工程量清单等要求，在满足采购方需求的同时做出合理详细的工程预算，投标时须提供平面布局图与效果图，若提供的平面图与效果图的质量不能达到采购方需求，提供视为不实质性响应标书。

三、本次项目报价为全费用单价，工程量清单中未明列的，由竞标人自行计算。因成交人自身原因漏报、少报皆由竞标人自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。

四、工程预算不得超过本项目最高限价，清单中加“★”条款必须满足，需在投标时提供相关证明文件或承诺在预中标期间提供，否则视为不响应标书要求。

五、清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20吨水箱维护 | 20吨不锈钢水箱渗漏检修、清洗、消毒、液位计安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 8吨水箱组装 | 食品级SUS304拼接水箱安装（带液位计）.水箱高度、进出水管道、混凝土基础、槽钢基础参照20吨水箱标准 | 个 | 1 |  |  | 执行02S101和GB9684标准 |
| 3 | 变频系统检修 | 高压、中压变频系统、水泵、电接点压力表、维修更换 | 处 | 2 |  |  | 如需更换变频器选用ABB、西门子、三菱 |
| 4 | 稳压罐、阀门 | 检修，另加装清洁水嘴一个 | 组 | 2 |  |  |  |
| 5 | 其它 | 泵房设备、基础处理清洗、防锈刷漆等 |  |  |  |  |  |

## 四、商务要求

### 一、施工工期

1、签订合同后，14个日历日内完成维修并投入使用。

2、现场勘查

定于2020年5月18日上午十点统一组织现场踏勘，凡有意参与投标的潜在投标人请按时参加施工现场及周边环境的踏勘，以便全面、仔细、准确地了解工程项目的各项要求，充分做好参与投标活动的各项准备工作，现场答疑。投标人须自行承担未踏勘现场而带来的投标风险。未参加现场勘查者不得参加投标。

3、质量：一次性通过验收并合格。

### 二、工程地点

安徽职业技术学院（合肥市新站区文忠路2600号）

### 三、竞标报价

1、本工程采用总价投标报价，该报价包括该工程项目的直接费、间接费、技术处理措施费、利润、税金、吊装设备费、材料设备运输费、机械进出场费、施工风险费、检测费、安全文明施工费以及政府有关部门收取的规费等全部费用。“谈判项目需求”中未明列需求的，由竞标人自行计算。在报价中产生的漏项和缺项由投标人自行承担，实施时不做调整。

2、施工单位使用材料前，需征得采购人同意。

3、本工程所有材料均由成交供应商供应，成交供应商必须保证所采用的材料符合本谈判文件要求，符合国家现行规范，并经采购人检查认可。

### 四、工程验收

- 工程项目完成后，由施工单位按规定程序和相关要求申报验收，验收的相关费用由施工单位负责。

### 五、付款方式

- 工程竣工验收合格并交付全套合格竣工资料后，支付至合同审计价的95%；余款5%，在工程壹年后支付，质保金不计利息，质保期满后30个工作日内付清。

- 六、合同的签订

谈判结束后，成交结果经挂网公示无异议，竞标人按要求与采购人签订书面合同。

## 五、合同条款及格式（略）

## 六、竞标文件格式要求

1．授权委托书

2．竞争性报价函

3．报价汇总表

4．工程量清单报价表

5．综合单价分析表

6. 企业营业执照、资质证书复印件等证明材料

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写进行补充。

竞 标 文 件

项目编号：   AZY-2020-013

项目名称：

报价单位：                          (盖章)

联 系 人：               联系电话：

二〇二六二〇二六年七月

### 附件一

- 1.1法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任      （职务名称）职务，是__________________（竞标人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：法定代表人身份证复印件

- 1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

项 目 号： AZY-2020-013

致：  安徽职业技术学院

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

### 附件二

- 竞争性报价函

安徽职业技术学院：

我方收到               （谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本工程的交货及技术服务，以人民币         （大写：                    元整）的总价作为本工程的竞标总报价。

2、我们现提交的竞标文件为：竞标文件正本壹份，副本贰份。

3、我们完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判文件要求的谈判保证金。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 附件三

投标报价汇总表

工程名称：                                            年   月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 |  | 质 量 |  |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

### 附件四

序号; 项目名称; 项目特征描述; 单位; 数量; 备注. 1; 20吨水箱维护; 水箱检漏; 个; 1. 2; 8吨水箱安装; 个; 1. 3; 变频系统调试; 套; 1. 4; 顶部轻钢龙骨吊顶; 须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm，且是大厂名牌产品。; ㎡; 92. 5; 顶部双层石膏板吊顶; 采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，双层安装，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收; ㎡; 24. 6; 顶部彩铝艺术格栅; 方通形状：长条形，长度为6米以内任意尺寸 异形彩铝格栅厚度：1.5mm 底宽: 一般为25mm，方通高度100mm 材质：AA级铝合金、3003系列铝材 铝合金 安装系统：龙骨卡扣式 吊杆间距：《或等于1200mm 龙骨间距：《或等于1200mm 制作工艺：连续滚压，冷弯、挤压成型 最小净空：300mm 铝方通防火性能：英国BSI防火测试及格; ㎡; 68. 合计.

投标单位(盖章)：                          法定代表人(签字或盖章)

日期：

报价单（二次）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密码锁防盗门 | 一、指纹密码锁技术要求： （一）基础特点: ★1. 瑞典FPC半导体指纹传感器:安全系数高，拒绝假指纹，指纹模块识别率高。 ★2. 指纹自学习算法、秒速开门：内置指纹自学习算法，有效提升指纹解锁速度、识别率和灵敏度，识别速度小于1秒，实现秒速开门。 ★集成化设计，电子部分集中在1个电路板模块上，方便售后小于0.5s；门铃：门锁集成门铃功能；开锁记录查询：可储存2500条开门记录； 数据下载功能：连接电脑可下载开门记录；防撬报警功能：门锁遭破坏会发出警报声。 二、门体技术要求： 门扇厚度 7CM,防盗等级 乙级,钢板厚度 前门面1.0MM 后门面1.0MM 门框2.0MM,内部结构 多重钢骨架/蜂窝纸, 铰链 暗铰链，90度开门, 门槛 2.0MM厚度的镀锌钢板圆弧下槛,门板：采用上海宝钢镀锌钢板, 表面转印处理效果：采用进口磷化液，进行表面高温磷化处理, 采用加强侧锁点、密封胶条：气囊式双面密封胶条,钢制内骨架 1 质量要求 1.1工艺质量：无焊接缺陷，如开裂、未焊、漏焊、夹渣等现象。门扇与门框配合密实，间隙均匀一致，开启灵活，接头密实。油漆均匀牢固、光滑。 1.2门框：门框锁孔与锁舌最大配合间隙不应大于3mm，门扇与门框搭接宽度不应小于8MM，门扇与门框配合间隙不应大于4MM，门扇与门框铰链边贴和间隙不大于2MM，门的开启边在关门状态与门框贴边间隙不大于3MM。门框与门扇对角线外形尺寸公差范围小于等于4MM。 1.3门铰链：门铰链应支撑住门体质量，门在开启90°过程中门体不产生倾斜，门铰轴线不大于2MM位移。 1.4 门锁：使用优质名牌，带钩环行防撬锁具。 1.5 使用门扇厚度70MM，防盗猫眼使用全铜门镜。 2 材质要求 1.1钢门框使用厚度2MM钢板，门框嵌橡胶密封条，门扇前后板采用钢板厚度1MM厚。其他按照ＧＢ１７５６５－2 0 0 7《防盗安全门通用技术条件》国家标准执行。 1.2下档材质：不锈钢 1.3铰链（合页）：暗铰链 3 规格 推荐尺寸2050*860MM长*宽 加★需提供产品彩页证明资料或检测报告，供货前需经校方检验。否则视为虚假响应标书。 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 2 | 电动窗帘 | ★采用双层吸音窗帘并配套电动轨道，与中控系统对接，可一键控制窗帘开启与关闭。 不能与中控系统对拉进行控制，视为虚假响应标书，项目不予验收。 | ㎡ | 24 |  |  |  |
| 3 | 静音新风系统 | ★需与中控系统对接。含整体全套新风系统。 静音单向流新风机参数： 电压/频率 V/Hz： 230/50-120/60 风量m3/h： 800 静压Pa： 250 输入功率w： 100 电流A： 0.58 转速Rpm： 2500 电容μf： 2 重量Kg： 6.3 噪音dB： 34 电机绝缘等级：F 风机防护等级：IP44 加厚PVC双面铝箔复合风管参数要求： 产品直径：80-300mm 产品材质：加厚PVC膜 双面铝箔 加粗钢丝 规格参数： 1.壁厚：0.045mm 2.钢丝：0.9~1.2mm 3.耐温：-30℃+140℃ 4.最大风速：30m/s 5.最大风压：2500Pa 304不锈钢外墙风帽参数要求：采用304特厚不锈钢材质，特殊网罩有效隔离杂物和灰尘，可以美化外墙，带防雨檐的设计可以有效防止雨水灌入。 全新abs圆形新风口。新风开关：AHS材料，乳白色，适用于单向流静音风机系列，三档速度可调节。 不能与中控系统对拉进行控制，视为虚假响应标书，项目不予验收。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 顶部轻钢龙骨吊顶 | 须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm，且是大厂名牌产品。 | ㎡ | 92 |  |  |  |
| 5 | 顶部双层石膏板吊顶 | 采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，双层安装，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装9.5mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 | ㎡ | 24 |  |  |  |
| 6 | 顶部彩铝艺术格栅 | 方通形状：长条形，长度为6米以内任意尺寸 异形彩铝格栅厚度：1.5mm 底宽: 一般为25mm，方通高度100mm 表面处理：氟碳喷涂、粉末喷涂、油漆喷涂、滚涂、腹膜、木纹转印等，可加工特殊表面处理. 龙骨：卡扣式龙骨常规厚度0.4mm，长度为3m，50#C槽龙骨常规厚度1.0mm，长度纹3m，材质为镀锌板制成（具体以样板为准） 工作原理： 特殊尺寸需开模具或手工折弯成型，可按图纸要求定制。 材质：AA级铝合金、3003系列铝材 铝合金 安装系统：龙骨卡扣式 吊杆间距：《或等于1200mm 龙骨间距：《或等于1200mm 制作工艺：连续滚压，冷弯、挤压成型 最小净空：300mm 铝方通防火性能：英国BSI防火测试及格 | ㎡ | 68 |  |  |  |
| 7 | 地面做自流平 | 自流平水泥技术要求： 外观:自由粉体状环保型优质高强水泥； 色泽:水泥色； 粘结料:普硅水泥、高铝水泥； 骨料:石英砂、最大粒径0.4mm以下； 附加剂:多种表面活性助剂及分散乳胶粉； 水料比:5L/25KG。 自流平要求精细，满足铺贴静音地板要求。 | ㎡ | 92 |  |  |  |
| 8 | 地面贴柔性耐磨塑胶地板 | 进口卷材铺贴，需要根据功能区进行拼花。 规格：2m*20m*3.2mm；耐磨层:0.7mm 耐磨性（转):10000以上 阻燃等级:Bf1 产品特点: 1.特殊的表面处理技术，体现优秀的耐污性，耐碘酒； 2.优秀的步行感，加厚发泡层，减缓压力，使你的脚感觉舒适； 2.0.6耐磨层，可经受60000转耐磨试验，使用寿命长； 3.细致、典雅的纹理设计，印刷与浮雕层映显立体效果； 4.抗菌测试，达到洁净等级要求，阻燃性能优异； 5.独特的工艺，采用发泡层和非发泡层结合，不易造成压痕； 6.厚度3.2mm。 使用焊枪和焊条对焊槽进行密封焊接。 | ㎡ | 92 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢踢脚线 | 0.8厚丝纹不锈钢订制； 底板：九厘板基层。 | 米 | 32 |  |  |  |
| 10 | 墙面木板基础 | 墙面安装25mm方形松木木方，间距300mm龙骨,找平后铺装优质九厘板,并刷防水水性涂料。 | ㎡ | 60 |  |  |  |
| 11 | 墙面安装艺术造型板 | 采用环保型1200*2400*12mm吸音聚酯板切割粘贴，聚酯板拼接处固定牢固，不得在接缝处透底。 | ㎡ | 22 |  |  |  |
| 12 | 顶面批腻 | 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染； 验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象； 装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm。推荐品牌：立邦、华润、多乐士原装腻子粉 | ㎡ | 36 |  |  |  |
| 13 | 顶面乳胶漆饰面 | 使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。乳胶漆参考品牌：立邦净味120二合一墙面漆、华润净味高遮盖内墙乳胶漆、多乐士金装净味五合一超低VOC内墙漆 | ㎡ | 36 |  |  |  |
| 14 | 安装照明系统 | LED高亮型条形灯具，色温4000K。 | 只 | 20 |  |  |  |
| 15 | 整体强电系统施工 | 含强电线路改造与灯具线路改造，全部需暗敷，不得走明线。照明线路均需使用国标线缆，墙面开槽穿管暗敷设，含墙壁开槽及恢复。 电源线采用国标大厂线缆，采用PVC套管暗敷。线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外，长度不足、绝缘体含胶量占35%～40%，足尺长度。 | 米 | 300 |  |  |  |
| 16 | 系统集成综合布线及相关材料 | 综合布线、项目集成，含项目安装集成所需要的网线、槽、管、缆、插头等一切附件辅材；包含整体安装调试完毕、交付使用所需要的一切费用。 超五类国标优质网线： 铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜 工作温度范围：-20 至 75度 PE料：联碳3364 外皮：材料为优质PVC料，防火级别为CM 标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801 要求测试的传输速率达到千兆或千兆以上速率、数据传输不丢包、线对的扭绕方向和扭绕密度必须符合超五类网 | 点位 | 61 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

该二次报价单请先期加盖单位公章和法定代表人签字，现场二次报价。

投标单位(盖章)：                          法定代表人(签字或盖章)

日期：