安徽合肥公共资源交易中心

询价通知书

项目名称: 安徽职业技术学院教学实训设备及其他设备采购（第三包）

项目编号: 2015HACZ2549

二○一五年七月

目  录

一、报价前须知	3

二、投标人资格	5

三、投标人必须提交的响应文件内容	5

四、采购需求	6

五、评审方法及废标	12

六、投标人报价须知	12

七、确定成交人与签订合同	14

八、澄清及变更	14

九、验收	15

十、其它	15

十一、采购合同	16

十二、响应文件格式	23

附件一	25

附件二	26

附件三	27

附件四	28

附件五	29

附件六	30

附件七	31

附件八	32

一、报价前须知

尊敬的投标人：

安徽合肥公共资源交易中心（安徽省政府采购中心）受安徽省财政厅委托，现就安徽职业技术学院教学实训设备及其他设备采购以询价的方式进行政府采购。

| 报价前须知附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 采购人：安徽职业技术学院 |
| 2 | 委托人：安徽省财政厅 |
| 3 | 集中采购机构：安徽省政府采购中心 地 址：合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）安徽合肥公共资源交易中心六楼 |
| 4 | 项目名称：安徽职业技术学院教学实训设备及其他设备采购 项目编号：2015HACZ2549 项目性质：货物类 项目概算：38.6万元 |
| 5 | 报名方式： （1）本项目只接受安徽合肥公共资源电子交易平台中已入库企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（投标人在办理企业入库手续时，我中心不收取任何费用。入库办理请参见中心网站右上角“企业专区”栏目中“安徽合肥公共资源交易中心企业注册流程”，联系电话：0551-66223841，66223842），因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负； （2）企业报名程序请参见中心网站右上角“企业专区”栏目中“企业网上报名操作手册” ； 3)报名后放弃投标的，请在响应文件递交截止时间前书面传真告知我中心。 |
| 6 | 询价有效期：询价后60天 |
| 7 | 响应文件递交及询标地点：合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）安徽合肥公共资源交易中心 4楼 6 号谈判室 响应文件递交截止时间及询标时间：北京时间2015年7月 10 日9: 30 （以响应文件递交地点悬挂的电子屏幕显示时间为准） |
| 7 | 标书份数：正本1份；副本2份，密封提交。 |
| 8 | 接收响应文件日期：自响应文件递交截止时间前30分钟至响应文件递交截止时间止，提前、逾期递交的响应文件或不符合规定的响应文件恕不接受。 |
| 9 | 答疑：2015 年7 月 9 日12时前接受网上答疑（逾期不予受理），疑问的提出与答疑获取详见询价通知书投标人须知第4条（咨询电话：0551-66223832）。 采购中心对询价通知书进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为询价通知书的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。上述澄清、更正或更改在网站上发布的同时，会员库系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购中心不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。 |
| 10 | 供货及安装期：合同签订后60天 |
| 11 | 免费质保期：验收合格之日起二年 |
| 12 | 交货地点：安徽职业技术学院，采购人指定地点 |
| 13 | 付款方式：到货安装验收合格后一次性支付货款. 投标人提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价通知书规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 14 | 履约保证金及期限：成交人须在合同签订前向 交易中心 提交成交价 5 %的履约保证金（期限验收合格之日起二年）。 |
| 15 | 业主单位联系人：王志峰 64689688 |

二、投标人资格

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、不接受联合体投标；

3、具有本地化服务能力。

三、投标人必须提交的响应文件内容

1、合法有效的营业执照和税务登记证（复印件）；

2、报价书及说明；

3、技术工程人员具备厂家出具的资格证书（复印件）；

3、具有本地化服务能力的证明文件；

4、供货、安装承诺；

5、售后服务承诺；

6、询价通知书要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

四、采购需求

前注：

1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经询价小组审核认可；

3） 投标人应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4）如对本询价通知书有任何疑问或澄清要求，请按本询价通知书“报价前须知附表”中的约定方式联系采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

第三包分析检测实训设备采购需求

| 名称 | 技术参数及要求 |  |  | 数量（单位） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效梯度液相色谱仪 | 整体要求：此设备装机软件，必须满足反控荧光检测器和示差折光检测器要求,需要匹配主机。 1、运行环境 1.1 环境温度： 4-35℃ 1.2 相对湿度： 20～85% 1.3 适用电源： 220VAC±10%，50-60Hz （电源应含有地线） 2、技术规格 2.2 输液单元-输液泵 2.2.1 泵型：串联双柱塞方式（主泵头47μL，副泵头23μL） 2.2.2 流量设定范围：0.001 ml/min -10.000mL/min 备注： 0.001 ml/min -5.000ml/min （1.0-40MPa） 0.001 ml/min -10.000ml/min（1.0-20MPa） 2.2.3 最大排液压力： 40.0MPa 2.2.4 流量准确度：±1% (水, 1mL/min, 8MPa) 2.2.5 流量精密度：0.06%RSD 或0.02min SD（其中较大值为准）此项需要提供相关彩页资料证明。 2.2.6 流动相数量：高压梯度：最大3 种溶液，低压梯度：最大4 种溶液 2.2.7 送液脉动：±0.08MPa（水，1.0 mL/min，8MPa 送液时） 2.2.7 恒压输液：可以 2.2.8 柱塞清洗：手工清洗 2.2.9 设定范围：0-100% 0.1%增量 2.2.10 混合浓度精密度: 0.1%RSD 以内，流速为0.2 和1mL/min 时 2.2.11 梯度混合准确度：±1%以内（对于水/咖啡因溶液的二元梯度，0.1-3mL/min，1.0-40MPa） 2.2.11 安全措施: 漏液传感器，高压、低压限制 2.4 进样器 2.4.1 进样方式：样品环进样，进样量可变式 2.4.2 耐压：35MPa 2.4.3 进样量设定范围：0.1-100μL（选配件可扩展至2000μL） 96 孔板：最多2 块（样品数192 个） 2.4.5 进样量重现性： 0.25%RSD 以下 （10μL 进样时） 2.4.6 交叉污染：0.01% 以下 2.4.7 进样速度：最快10s 以下(10μL 进样时) 2.4.8 反复进样次数：1－30/样品 2.4.9 自动清洗进样针：在进样前后任意设置 2.4.10 安全措施：漏液传感器 2.4.11 PH 值范围：pH 1-9 2.4.12 功能：具有编程、自动稀释、样品自动衍生功能 2.5 色谱柱温箱/储液瓶托盘 2.5.1 控温方式方式：半导体模块加热方式 2.5.2 设定温度范围：14-60℃(1℃步） 2.5.3 温度控制精度：±0.1℃ 2.5.4 温度控制范围：(室温+10℃）-60℃ 2.5.5 柱温箱容量：250mm 柱×1 支 2.5.6 可收容单元：手动进样器一个 2.5.7 安全措施：上限温度设置 2.5.8 电源提供：由LC-16 提供 2.5.9 储存容器数：1L 流动相瓶3 个或500mL 流动相瓶5 个 2.6 检测器 高灵敏度的紫外可见双波长检测器。四种测定方式（双波长检测、比例色谱、波长时间程序和停泵扫描）可对应各种测定需求。使用选配件流动相循环阀，能够节约流动相，不仅降低分析成本，更有利于环保。 2.6.1 紫外可见检测器 2.6.1.1 波长范围：190－700nm 2.6.1.2 带宽： 8nm 2.6.1.3 波长准确度：±1nm 2.6.1.4 波长重现性：±0.1nm 2.6.1.5 光源：氘灯 2.6.1.6 *噪声：±0.25×10-5 AU 以下（1ml/min 甲醇、ASTM 方法、Resp2 秒、250nm） 2.6.1.7 漂移：1×10-4 AU/h 以下（1ml/min 甲醇、ASTM 方法、Resp2 秒、250nm） 2.6.1.8 线性范围：2.5AU(ASTM) 2.6.1.9 两波长通道：从190-370 或371-600 任意两波长 2.6.1.10 信号输出：两通道 2.6.1.11 池长，池容量：10 mm, 12μL（标准） 2.6.1.12 检测器功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV） 扫描、时间程序。（此功能必须提供彩页说明） 2.6.1.13 安全措施：漏液传感器 2.7 系统控制器 2.7.1 可连接单元：输液单元:最多4 台；自动进样器：1 台；检测器：最多2 台 2.7.2 连接单元数：5 个部件 2.7.3 数据缓冲：约24 小时的1 个分析 2.7.4 事件输入出：输入：2 输出：2 3.1 示差折光检测器 折射率测定范围 1-1.75RIU 噪声水平 2.5×10-9RIU以下 漂移 1×10-7RIU/h以下 量程 A方式：0.01-500×10-6RIU P,L方式：1-5000×10-6RIU 响应 0.05-10秒，10段 调零 自动调零，自动光学调零，精密调零 最大使用流量 20ml/min 池部调温 30-60℃ 池容量 9μl 池耐压 2MPa 要求主机软件全方位反控此设备，符合GLP标准要求。 配套：LC工作站以及全新计算机(2.0G以上主频，2G内存，500G硬盘，18.5英寸显示器)、A4激光打印机一台 1、追求互联网时代的统一环境 ； 2、中文化界面，中文帮助菜单； 3、丰富的数据解析，报告功能； 4、创造理想的操作环境； 5、轻松进入分析； 以上设备整套进口品牌，可接受国内组装产品。 高效液相色谱柱C18，苯基柱，氰基柱 各一根 100微升微量进样器1根 针式过滤头：0.45微米水相100个、0.45微米有机相200个 2000mL玻璃溶剂过滤器一套 十万分之一电子天平一台 1.量程（1）：0~42g/0.01mg, 2.量程（2）：0~120g/0.1mg 3.可读性：0.01mg 4.重复性：0.0015mg 5.线性误差：0.02mg 6.具有显著的抗冲击，抗过载性能，同时确保准确的称量结果 7.全自动校准技术（FACT）实现温度漂移和工厂时间设置触发的全自动校正 8.防风罩锁定装置（QuickLock），无需使用工具和移动天平，即可方便的拆卸所有防风罩玻璃，甚至使用洗碗机进行清洗。 9.内置多种称量应用程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、统计称量、密度称量、配方称量、自由因子测量、求和称量 10.称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看 11.可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始，无需其他辅助软件 12.清晰的高对比液晶显示屏(HCD)，轻松读取称量结果 13.具有IP54防尘防水等级 14.动态图形显示（SmartTrac）直接显示天平已使用的称量范围 15.易于使用的天平自维护功能 16.前置水平调节脚和水平指示器，方便观察和调节水平 17.内置时间和日期，符合GxP规范的称量结果打印输出 18.内置RS232和USB接口 19.全金属机架和五面玻璃防风罩 20.优化天平适应性的称量适配器 |  |  | 1套 |  |  |
| 全反控气相色谱仪 | 一、进样部分 1.1 分流/不分流进样口 1.2载气控制模式 恒压、恒流、恒线速度 1.3最高使用温度 420℃ 1.4 压力设定范围 0-1035 kpa（相当于0-150 psi） ★1.5 流量设定范围 0-1250 mL/min ★1.6 程序段数 7段（可用降压程序） ★1.7 最大分流比 9999.9:1 二、气相色谱仪部分（进口品牌国内组装） 2.1柱温箱 2.1.1柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃） ★2.1.2程序升温：20阶21平台 此项必须提供官方彩页证明。 ★2.1.3最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加，此项需要提供彩页证明。 2.1.4 温度设定精度：0.1℃ 2.1.5控温精度：0.01℃ ★2.1.6 容积≥15.7dm3 2.1.7温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 2.1.8冷却速度：从 300 降到 50℃ ≤6 min（室温25℃） 2.1.9具有柱温箱温度的自动保护功能。 2.1.10最大运行时间：9999.99分钟 ★2.2进样单元:最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。 ★2.3检测器单元:可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由手动压力控制系统控制，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。 2.4氢火焰离子化检测器（FID） 2.5最高使用温度：420℃ 2.6方式：双流路方式 2.7自动点火功能 2.8检测限：1.8pg C/s ( 十二烷 ) 2.9动态范围：107 2.10 热导检测器 最大操作温度：400℃ ；*灵敏度：≥8000mv•ml/mg(正十六烷)；基线噪声：≤30uv，基线漂移：≤100uv/30min(仪器稳定2小时后)；线性动态范围：≥104 ； 三 色谱柱： 3.1 中级性色谱柱Rtx-1701 30m x0.25mm x0.25um 1根、弱极性ov-101 30m x0.25mm x0.25um 1根，极性PEG-20M30m x0.25mm x0.25um 1根 四、数据处理系统 4.1数据采集和文件格式：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。 4.2报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII等形式转换输出。 4.3质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 4.4网络化控制：可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 4.5 法规符合性：具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪等功能，完全符合GXP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。 以上成套需进口品牌，接受组装产品。 4.6 进样器 4.7 进样方式：样品环进样，进样量可变式 *4.8 耐压：35MPa 4.9 进样量设定范围：0.1-100μL（选配件可扩展至2000µL） 4.10 样品容量：1.5mL样品瓶：108位 ，4.0ml样品瓶：56位 96孔板：最多2块（样品数192个） *4.11 进样量重现性：0.25%RSD以下 （10µL进样时） *4.12 交叉污染：0.01% 以下 *4.13 进样速度：最快10s以下(10μL进样时) 4.14 反复进样次数：1－30/样品 4.15 自动清洗进样针：在进样前后任意设置 4.16 安全措施：漏液传感器 4.17 PH值范围：pH 1-9 4.18功能：具有编程、自动稀释、样品自动衍生功能 附件： 需要配置高端计算机数据处理系统，全新计算机(2.0G以上主频，2G内存，500G硬盘，18.5英寸显示器)，A4激光打印机一台 空气发生器（2L/min）, 氢气发生器（500ml/min），附减压阀40L高压高纯99.99%氮气瓶1个 |  |  | 1套 |  |  |
| 单泵高效液相色谱仪 | 输液泵 | *高压恒流泵是微处理器智能控制的往复式双柱塞串联泵 流速范围：0.001～10.000mL/min，递增率0.001 mL/min； 流量精密度:≤0.1%；梯度准确度：≤1.5%；压力范围：42.0MPa，可设定上下限，可自动报警；柱塞杆自动缩进功能，在线清洗功能，方便维护 | 1套 |  |  |  |
|  | 示差折光检测器 | 折射率测定范围 1-1.75RIU 噪声水平 2.5×10-9RIU以下 漂移 1×10-7RIU/h以下 量程 A方式：0.01-500×10-6RIU P,L方式：1-5000×10-6RIU 响应 0.05-10秒，10段调零 自动调零，自动光学调零，精密调零 最大使用流量 20ml/min 池部调温 30-60℃ 池容量 9μl 池耐压 2MPa 要求主机软件全方位反控此设备，符合GLP标准要求。 |  |  |  |  |
|  | 进样系统 | 7725i手动进样阀 |  |  |  |  |
|  | 柱温箱 | 温度范围：（室温+5℃）～80℃ 温度控制精度：±0.1℃ |  |  |  |  |
|  | 色谱工作站 | 中文独立双通道反控工作站软件可兼容windows XP 和win 7\8操作系统。 输出信号范围：宽量程，-2500～2500mV 信号分辨率：全量程1μV，不分档 最高采样频率：100点/秒 采样灵敏度：0.025μV/s 在线控制参数实时显示 谱图参数可根据原始谱图，进行色谱条件的自动套取和调用 |  |  |  |  |
|  | 配置、辅机及配件 | 单泵+示差折光检测器+7725i手动进样器 +柱温箱+原装F2200工作站；保护柱套装C18 4.6*10mm 1套；液相色谱柱C18 250mm x 4.6mm*5um 1根；保护柱套 1个；保护柱芯 1盒，4个/盒，电脑（全新计算机(2.0G以上主频，2G内存，500G硬盘，18.5英寸显示器) *要求仪器可拓展、升级配备紫外检测器和蒸发光检测器 高效液相色谱柱C18、C8柱各一根 |  |  |  |  |
| 气相色谱仪 | 色谱主机 | *温控区：6路独立控温；显示器：真空荧光显示屏，中英文切换，智能化人机对话；进样器：可配2个进样器（填充进样器、分流毛细进样器、分流/不分流毛细进样器）；检测器：可最多选配3个检测器（FID、TCD、FPD、ECD、NPD）；辅助进样装置：可选配膜片阀、顶空进样器、热解析进样器、自动进样器 | 1套 |  |  |  |
|  | 柱箱 | *柱箱温控范围：室温上8℃→400℃，增量0.1℃；温度准确性：±0.1℃；控温精度：室温上5℃→200℃≤±0.02℃；200℃→450℃≤设定值（℃）的0.02%；*程序升温阶数：6阶；升温速率：0.1～40℃/min（以0.1℃增量任设）；降温速率：柱箱温度从350 ℃降至100℃时间不大于3.5min；持续运行时间：999.9（min）； |  |  |  |  |
|  | 检测器 | 热导池检测器（TCD）： 双柱平衡方式，四臂高灵敏热导TCD；最大操作温度：400℃ ，温度控制精度：±0.1℃；*灵敏度：≥2500mv•ml/mg(正十六烷)；基线噪声：≤20uv，基线漂移：≤100uv/30min；线性动态范围：≥104 |  |  |  |  |
|  | 进样口 | 最高使用温度：400℃；填充柱进样器：可接Φ3→Φ5mm不锈钢柱、Φ5mm玻璃柱、大口径毛细管柱；毛细进样器：分流进样、不分流进样；阀进样系统：配备阀岛预留模块，死体积小；具备载气省气功能；PPIP进样模式，填充进样系统具备隔膜吹扫功能。 |  |  |  |  |
|  | 工作站软件/数据处理软件 | 需要配置高端计算机数据处理系统，全新计算机(2.0G以上主频，2G内存，500G硬盘，18.5英寸显示器) 数据采集和评价，如积分、定量和报告。 输出信号范围：-150～1500mV，信号分辨率：全量程1μV，不分 档，最高采样频率：60点/秒，采样灵敏度：0.025μV/s，测量精度：0.05% LIMS功能：样品分类、原始数据跟踪、统计汇总、质量趋势分析。 |  |  |  |  |
|  | 配置 | 主机+填充柱进样系统+热导检测器TCD+ 原装FL9500工作站； 空气发生器（2L/min）, 氢气发生器（300ml/min）。填充柱2根。 一年色谱消耗品一套（进样垫50个、石墨垫10个，玻璃衬管3支、三通总成3套、1ul\10ul各3支、不锈钢气路管10米、氟胶密封圈10个）； |  |  |  |  |

五、评审方法及废标

1、本次询标活动将采用最低评标价法方法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价通知书实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。

2、在询标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）有效投标人数量不足，不符合竞争要求的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

3、询标过程中，投标人响应报价明显超过市场平均价格，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

六、投标人报价须知

1、投标人应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、投标人应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人如果对询价通知书、工程量清单、控制价等询价通知书的其他任何内容有相关疑问，可以于投标人须知前附表列明的答疑接受时间前，以网上形式向采购中心提出。

疑问的提出与答疑获取具体步骤：投标人请登录安徽合肥公共资源交易中心会员系统，点击菜单栏“项目信息”，然后点击左侧的“政府采购项目”中的“投标疑问上传”，如图

再点击右侧的“新增疑问”，如图。

弹出疑问上传页面，在这个页面中点击“选择项目”，挑选自己需要上传的疑问文件，格式可以为word、excel或rar/zip压缩文件（疑问文件无需注明投标人名称等信息）。编辑完成后点击页面左上角的“提交疑问”，如图

提交成功后疑问文件即传至采购中心，请投标人及时通过“答疑文件下载”及网站答疑公告栏目查看答疑文件。

6、投标人应确保其所提供的询标资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

7、我中心一律不予退还投标人的响应文件。

8、投标人对本函如有不清楚之处，请及时与我中心联系，我中心将尽快予以答复。

七、确定成交人与签订合同

1、经询价小组评审确定的成交候选人名称和成交金额，由采购中心在指定媒体上予以公示，公示期为三个工作日。

2、成交供应商在收到我中心发出的成交通知书后7个工作日内，应按照报价须知前附表规定交纳履约保证金。

合同备案前成交供应商应向我中心出示履约保证金缴纳证明。如果成交人未按照上款规定交纳履约保证金，我中心有权取消该授标。

3、成交供应商应按规定的时间、地点与采购单位签订成交合同，双方签订并经采购中心审查备案后生效。

4、采购双方必须严格按照询价通知书及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

5、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

6、通用合同条款及内容的WORD版本请投标人自行从安徽合肥公共资源交易中心网站下载，内容不一致的，以本项目询价通知书为准。

八、澄清及变更

询价通知书如有澄清及变更，采购中心将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九、验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

3、检测、验收费用均由合同乙方（成交人）承担。

十、其它

1、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该报价人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购中心均有权决定是否取消该投标人此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该报价人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该投标人自行承担。

2、本询价通知书的最终解释权归安徽省政府采购中心。

十一、采购合同

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：                 签订地点：

项目名称：安徽职业技术学院教学实训设备及其他设备采购

项目编号：2015HACZ2549

财政委托号：RWHF2015-0949 (财政项目必须填写)

本项目经批准采用询价采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条   产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。(此条可编辑) |  |  |  |  |  |  |

第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与谈判文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为                                                    。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收                                                    。

（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：                 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限                         。

第五条  合同总价款

合同总价款（大小写）：

- 付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：详见投标人须知前附表

- 验收方法

1.乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收，采购中心保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购中心同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用均由乙方承担。

第八条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在         工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购中心。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则采购中心将根据甲方的请求在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后      天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

第十一条  甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款             %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条  不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约保证金

1.本项目履约保证金为             (人民币),收受人为       ，期限至       。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 其他                             。

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十七条  下列关于安徽省政府采购中心安徽职业技术学院教学实训设备及其他设备采购（项目编号：2015HACZ2549）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①谈判文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，交安徽省政府采购中心审核备案后，采购中心留存1份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                             年    月    日

安徽合肥公共资源交易中心：（见证章）

项目负责人：                              电话：

年    月    日

十二、响应文件格式

安徽职业技术学院教学实训设备及其他设备采购

响

应

文

件

投标人：

2015 年 6月3 日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标人情况综合简介 |  |
| 二 | 投标函 |  |
| 三 | 无重大违法记录声明函 |  |
| 四 | 报价单 |  |
| 五 | 报价货物技术说明 |  |
| 六 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 七 | 其他文件 |  |
| 八 | 投标授权书 |  |

### 附件一

投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

### 附件二

投标函格式

致：安徽省政府采购中心

根据贵方“安徽职业技术学院教学实训设备及其他设备采购”的第2015HACZ2549号询价公告，正式授权          （姓名）       代表投标人参加该项目的询价活动。我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价通知书规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）投标总价为（人民币，大写）            元。如我公司为成交人，我公司承诺愿意按询价通知书规定交纳履约保证金。

2、我方根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本响应文件，并在询价有效期之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明响应文件所提供的一切资料及安徽合肥公共资源交易中心会员库申报资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

9、我方同意询价通知书规定的付款方式。

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人公章

日    期：

## 附件三

无重大违法记录声明函

致：安徽合肥公共资源交易中心（安徽省政府采购中心）

采购单位

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司在近三年参加的政府采购经营活动中，无违法、违规的不良记录。没有应违法经营受到刑事处罚、或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日      期：

### 附件四

报价单格式

| 货物名称 | 品牌、规格型号 | 材质及技术参数 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计报价（大写） ： |  |  |  |  |
| 供货及安装调试期： |  |  |  |  |
| 免费质保期： |  |  |  |  |
| 是否响应付款方式：是（ ） 否（ ） |  |  |  |  |
| 产品质量及售后服务承诺： |  |  |  |  |

投标人公章（盖章）：                               日期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改型号，如填写错误以询价通知书要求为准。

### 附件五

报价货物技术说明

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所投货物的技术 规范、要求及配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人公章（盖章）：                               日期：

### 附件六

本地化服务情况一览表

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺中标即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

投标人公章：（盖章）

### 附件七

其他文件

（此条可编辑）

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、货物测试和验收

3、投标人认为需要提供的资料

## 附件八

投标授权书

本授权书声明：       公司（工厂）授权本公司（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加安徽省政府采购中心安徽职业技术学院教学实训设备及其他设备采购采购活动（项目编号：2015HACZ2549），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证复印件

特此声明。

投标人公章：

日     期：  年  月  日

注：

1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表，且必须为投标人在职员工并提供身份证复印件。

2、响应文件中须附投标人近3个月内为其授权代表缴纳的社保证明材料，具体可通过下述形式之一：

⑴社保局官方网站查询的投标人授权代表个人缴费记录（基本信息查询界面和五险缴费账目明细界面）截图打印件，并加盖投标人公章；

⑵社保局的书面证明材料；

⑶其他经评委会认可的证明材料。

3、经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评委会确认。

4、法定代表人参加投标的无需投标授权书及社保证明，提供身份证明复印件。